病原生物学教研室教案

第  3次课                                授课时间：  08年  3 月    日

| 课程名称 | 病原生物学 | 年级 | 06本 | 专业、层次 | 护理，中医 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教师 | 王光西 | 职称 | 教授 | 课型（大、小） | 大 | 学时 | 2 |
| 授课题目（章、节） | 消毒、灭菌； 生物安全 |
| 基本教材及主要 参考书 | 李凡.医学微生物学.北京：人民卫生出版社.2007:22~30 贾文祥.医学微生物学.成都：四川大学出版社. 2005: 108~123 李凡.病原生物学.北京：科学技术文献出版社.2003: 63~206 |
| 目的与要求： 1、掌握消毒、灭菌、无菌及无菌操作的概念 2、熟悉常用的热力杀菌法、紫外线杀菌法 3、了解常用化学消毒剂的作用机制及影响作用的因素。 4、生物安全的概念 |
| 教学内容与时间安排、教学方法： 1、消毒、灭菌、无菌及无菌操作 15分钟 2、热力杀菌法 20分钟 3、紫外线杀菌法 15分钟 4、化学消毒剂 20分钟 5、生物安全 10分钟 |
| 教学重点及如何突出重点、难点及如何突破难点： 消毒、灭菌、无菌及无菌操作 热力杀菌法、紫外线杀菌法 3、化学消毒剂 |
| 教研室审阅意见： 教研室主任签名： 年 月 日 |

| 基本内容 | 教学手段 | 课堂设计和时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 消毒、灭菌； 生物安全 消毒灭菌常用术语 灭菌（sterilization）：杀灭物体上所有微生物的方法。 消毒（disinfection）：杀死物体上或环境中的病原微生物的方法。 防腐（antisepsis）：防止或抑制皮肤表面细菌 生长繁殖的方法。 清洁（cleaning）：是指通过除去尘埃和一切污秽以减少微生物数量的过程。 无菌（asepsis）和无菌操作：无菌是无活菌的意思，多是灭菌的结果。防止细菌进入人体 或其它物品的操作技术，称为无菌操作。 一、热力灭菌法 1.干热灭菌法 焚烧；烧灼；干烤；红外线 2.湿热灭菌法 巴氏消毒法(pasteurization)； 煮沸法； 流动蒸汽消毒法； 间歇蒸汽灭菌法 (fractional sterilization)； 高压蒸汽灭菌法(autoclaving) 二、辐射杀菌法 1.紫外线 2.电离辐射 3.微波（microwave） 三、滤过除菌法 1.滤菌器 (filter） 液体除菌 2.空气除菌采用生物洁净技术 四、干燥与低温抑菌法 二、化学消毒灭菌法 （一）高效消毒剂 （high-level disinfectants） 1.含氯消毒剂； 2.过氧化物消毒剂； 3.醛类消毒剂； 4.环氧乙烷 （二）中效消毒剂 （intermediate-level disinfectants） 1.含碘消毒剂；2.醇类消毒剂 （三）低效消毒剂 （low-level disinfectants） 1.季铵盐类；2.氯已定；3.高锰酸钾 第二节 消毒灭菌的运用 一、医疗器械物品的消毒灭菌 （一）高危器械物品 用时需进入无菌组织的物品。所有这些物品都应该灭菌。 （二）中危器械物品 用时不进入无菌组织，但接触黏膜的器械。采用消毒即可。 （三）低危器械物品 只接触未损伤皮肤但不进入无菌组织和不接触黏膜的物品。一般用后清洗、消毒即可。 （四）快速周转的医疗器械 二、室内空气消毒灭菌 1.物理消毒法 ①紫外线照射（1.5W/m3，1h）最常用； ②滤过除菌：空气通过孔径小于0.2 μm的高效过滤装置以除去细菌和带菌尘埃。 2．化学消毒法 包括化学消毒剂喷雾和熏蒸： ①过氧乙酸喷雾、熏蒸； ②过氧化氢喷雾； ③二氧化氯溶液喷洒； ④中草药点燃烟熏。 三、手和皮肤的消毒 用肥皂和流动水经常并正确洗手 病原微生物污染时应用消毒剂消毒。 四、黏膜的消毒 五、病人排泄物与分泌物的消毒灭菌 六、病人污染物品的消毒 七、饮水的消毒 八、环境的消毒 第三节 影响消毒灭菌效果的因素 一、微生物的种类 二、微生物的物理状态 三、微生物的数量 四、消毒剂性质、浓度与作用时间 五、温度 六、酸碱度 七、有机物 第四节 病原微生物实验室生物安全 生物安全（biosafety） 指与生物有关的各种因素对社会、经济、人类健康及生态环境所产生的危害或潜在风险。 病原微生物所致的安全问题，如病原微生物实验室的安全隐患、生物武器、生物恐怖、重大传染病的暴发流行等，也是人类社会所面临的最现实的生物安全问题。 病原微生物实验室生物安全的核心是防扩散和防感染。 关于病原微生物实验室生物安全，我国法令包括对病原微生物的分类管理，对实验室的分级管理，实验室感染的控制以及监督和法律责任等。 根据传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，病原微生物分为四类： 第一类、第二类统称为高致病性病原微生物 二、病原微生物实验室的分级 一、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。三级、四级实验室从事高致病性病原微生物实验活动。 从事高致病性病原微生物相关实验活动应当有２名以上的工作人员共同进行。 |  | ☆ 消毒 灭菌 抑菌 防腐 无菌 无菌操作 （10分钟） 干热灭菌法 焚烧 烧灼 干烤 红外线 湿热灭菌法 巴氏消毒法 流动蒸气消毒法 间歇蒸气灭菌法 高压蒸气灭菌法 紫外线杀菌 杀菌机制 杀菌作用特点 适用范围 化学消毒灭菌法 （第1节课完）――― 医疗器械物品消毒灭菌 生物安全 病原微生物实验室生物安全的核心是防扩散和防感染。 |

| 小 结 | 1、消毒、灭菌、无菌及无菌操作的概念 2、热力杀菌法、紫外线杀菌法 |
| --- | --- |
| 复 习 思 考 题 、 作 业 题 | 名词解释：消毒、灭菌、无菌及无菌操作 常用的消毒剂有哪些种类? 简述化学消毒剂的杀菌机制。 湿热灭菌有哪些方法? 各有何用途? 筒述紫外线杀菌的作用机制和注意事项。 在温度和时间相同的情况下，为什么湿热灭菌法的效果比干热法好? 当从事病原生物学安全实验室工作时，应考虑哪些与生物安全相关的问题？ |
| 下 次 课 预 习 要 点 | 遗传与变易 |
| 实 施 情 况 及 分 析 |  |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com