义乌市卫生监督所

放射卫生监督抽检项目

招

标

文

件

义乌市卫生监督所

二○一四年十二月五日

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标方须知

第三章  招标项目要求

第四章  开标和评标须知

第五章  投标文件格式

第一章  招标公告

采购项目编号： WSJDS2014120502

义乌市卫生监督所放射卫生监督抽检项目进行公开招标，欢迎国内符合条件的供应商参加。

一、采购项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 三级医疗机构 | 2家 |
| 02 | 二级医疗机构 | 4家 |
| 03 | 一级医疗机构 | 6家 |
| 04 | 民营医疗机构 | 8家 |

每家医疗机构进行X射线影像诊断机房的外照射剂量监督抽检，具体参数需求见第三章

报价人应对本次采购所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、采购单位联系人联系方式

1、采购单位联系人：蒋建

联系电话：0579-89938511

三、供应商资格要求

符合政府采购法要求，具有制造或经销能力、良好的会计制度、能提供长久和良好的售后服务的供应商。

四、报价与供货要求

1、报名并获取招标文件开始和截止时间：2014年12月5日 16:00:00至2014年12月10日 16:00:00，逾期不接受。(周末正常上班）

2、投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括检测费、运输费、和税金等所有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价和单价不做调整。成交后需开具正式发票。

3、供货时间：7天内。

4、其他要求：检测完成后中标方需将检测结果送至招标方指定人员手中。

5、本次采购最高限价10万元，超出最高限价的供应商不列入考虑范围。

义乌市卫生监督所

2014年12月5日

第二章  投标方须知

# 一、说明

1、适用范围

1.1本询价仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2、定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌市卫生监督所。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的货物供应商。

2.3 “项目”系指按询价要求的采购设备。

2.4 “服务”系指询价规定成交的投标方须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的附随义务。

2.5 “附随服务”系指根据合同规定成交的投标方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、质保期内的免费维护以及合同中规定成交的投标方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由成交的投标方承担的其他义务。

2.6 “★”系指不能负偏离的条款。

3、合格的投标方

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 《谈判邀请函》中所列的其他要求。

3.8 该行业国家规定必备的资质、资格。

3.9 通过资格预审合格的供应商。

4、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 二、招标文件说明

5、招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所须货物及服务、招标、投标程序和合同条款。询价由下述部分组成：

5.1.1招标公告

5.1.2投标方须知

5.1.3招标项目要求

5.1.4开标和评标须知

5.1.5投标文件格式

5.2 投标人应认真对照阅读询价中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、招标文件的询疑

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要咨询，应于收到招标文件后以书面形式（须包括书面文字、传真号码、联系人、联系电话等，下同）在2014年12月10日16:00之前向采购人提出。

# 7、招标文件的修改

7.1招标方可主动或在解答投标人对投标文件提出的答疑问题时对招标文件进行修改。

7.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是询价的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标。

# 三、招标文件编制

8、招标文件的语言、计量及货币

8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币：元。

9、对投标文件的要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝（即无效）。

9.2 在招标文件对货物技术等要求中，投标方必须充分应答满足用户的强制性需求，否则将导致无效标。

10、投标文件的组成

10.1 招标文件“投标相关文件格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★10.2 递交的投标文件只需提供商务标。技术性文件（包括必须提供的彩页、原厂技术参数、售后服务承诺、产地规格等内容）均包含在商务标中。

# 11、投标文件内容

11.1商务投标书内容：

1) 承诺书（附件1）；

2) 法定代表人授权书（附件2）及营业执照复印件；

3) 开标一览表 (附件3)；

4）资质证明。

# 12、投标报价

12.1投标方的投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括检测费、税金、人工费等所有费用，即按招标方要求安装完毕并正常使用的完工价格，结算付款时由中标单位开具正式发票

12.2 投标方应在投标书的《报价一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。

12.3每项产品只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

四、投标文件的递交

13、投标文件的制作

13.1投标文件应用不退色的墨水书写或打印。

13.2投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。

# 14、投标文件的密封和标记

14.1标书应按本须知第11条所列顺序分别装订成册，纸张应采用A4规格。标书内应有“正本”和“副本”标志。如正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件应按以下方法装袋密封标记：商务标包装袋内装商务标正本一份包装封面上应标明“投标货物名称、商务标、投标人名称，于2014年12月10日16:00前不准启封”等，并在封口加盖单位公章。

# 15、投标文件的送达时间

15.1 开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在投标截止时间前一小时内接收投标文件，并由工作人员对投标文件进行编号。

# 15.2 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒收投标截止时间后递交的投标文件。

15.3 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。

第三章 招标项目要求

一、抽检对象、项目、数量

选择辖区内三级、二级、一级、民营各类医疗机构共20家进行X射线影像诊断机房的外照射剂量监督抽检，其中三级医疗机构2家、二级医疗机构4家、一级医疗机构6家、民营医疗机构8家。

1、放射诊疗工作场所的放射防护剂量

抽检场所不少于60个，点次数不少于1700个。

2、放射诊疗设备性能检测

检测X射线影像诊断机不少于60台。

3、放射诊疗设备及其工作场所防护和安全状况检查

对所有被抽检医疗机构均开展安全状况检查。

二、工作要求

（一）机构要求

招标项目机构应具备有效的浙江省《放射卫生技术服务机构资质证书》。

（二）人员要求

招标项目负责人应具备多年放射卫生专业工作经验，同时应配备放射卫生工作人员不少于2名。参与人员应具有相应的放射卫生工作经验，熟练掌握现场检测仪器的使用。

（三）设备要求

X、γ射线巡测仪、表面污染监测仪（可以单独检测β表面污染）、放射诊疗设备性能检测仪器设备。

（四）计量认证要求

招标单位应通过国家或本市的计量认证，同时计量认证参数中应包括开展检测的项目。

（五）依据标准

根据开展的项目，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）、《医用X射线诊断卫生防护监测规范》（GBZ138-2002）、GBZ 120-2006《临床核医学放射卫生防护标准》、GBZ161-2004《医用γ射束远距治疗防护与安全标准》、GBZ126-2011《电子加速器放射治疗放射防护要求》、GBZ165-2012《Χ射线计算机断层摄影放射防护要求》、GBZ168-2005《Χ、γ射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准》、GBZ121-2002《后装γ源近距治疗卫生防护标准》、DB 31/462—2009《医用X射线诊断机房卫生防护与检测评价规范》GBZ186-2007《乳腺X射线摄影质量控制检测规范》、 GBZ 187-2007《计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范》、WS76-2011《医用常规Χ射线诊断设备影像质量控制检测规范》等相关卫生标准的要求进行。

（五）检测报告

检测报告中应注明检测仪器、被测放射诊疗设备型号、非密封型放射性同位素名称与用量、检测条件、工作场所状况、本底值等。

（六）质量控制要求

抽检质量应得到严格控制，需有专人负责，加强过程控制。

三、时间要求

合同在开标结果公示期结束后二天内签订，合同签订后7个工作日内送检测结果至采购单位。

★四、付款方式

付款方式：合同总价的100%，在全部设备到场安装验收合格后14个工作日内支付。货款凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》，由财政支付。

第四章 开标和评标须知

1、技术评标

本次产品不作技术评标，但所投产品必须满足第三章招标要求中的基本要求。

2、投标报价

投标报价应根据招标方给出的预算价格作出能承受的一次性最低、最终报价(折扣率)，以人民币为结算币种，包括购置费、安装运输费、和税费、其他人工费用等所有费用，即按招标方要求安装完毕并正常使用的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

3、商务报价评审及中标候选人

3.1如所有产品最终报价明显高于市场价格，评审小组可以决定本次采购失败或进行多轮报价。

3.2本次评标采用最低评标价法。

# 4、保密

4.1 在开标、投标期间，投标人不得向谈判小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

4.3 谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

5、评标结果

评标结束后，评标结果在义乌市卫生局网站（http://www.ywwsj.gov.cn/）公开，义乌市卫生监督所 接受投诉，投诉电话：0579-89938511 。

6、签订合同

★6.1成交的投标方按规定与采购单位签订合同。

6.2谈判、成交的投标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

第五章  投标文件格式

1) 承诺书（附件1）；

2) 法定代表人授权书（附件2）及营业执照复印件；

3) 开标一览表 (附件3)；

4)义乌市政府采购合同（样本）（附件4)

附件1：

承 诺 书

致：义乌市卫生监督所

根据贵方为_________________________项目的投标邀请，签字代表______________________(全名、职务) 经正式授权并代表投标方____________(投标方名称、地址) 参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件:

1、技术投标书，正本一份，副本__份；

2、商务投标书，正本一份，副本__份；

3、据此书，签字代表宣布同意如下：

1)投标报价见《开标一览表》。

2)保证本投标文件所提供资料的真实性。

3)投标方已详细审查全部招标文件（含招标方的修正文件），我们对本文件无认何异议，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受招标方关于本采购文件的最终解释。

4)其它投标文件资料中没有约定的内容，我们承诺与招标文件要求相一致。

5)其投标自开标日起有效期_60_个工作日。

6)如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，投标保证金将被贵方没收。

7)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)投标方代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日                全权代表签字: ____________

附件2：非单位法人投标时用

法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿ (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件3：

开   标   一    览    表

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 产地、规格 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：________________        职  务:____________

1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件4：

义乌市政府采购合同（样本）

供方：

需方：

供、需双方根据      年    月    日义乌市                                项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额:    （价款以人民币进行结算，大写）。包括    等一切费用。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附：详 细  价 格 清 单

| 序号 | 货物名称 | 产地规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： 小写： 元 |

四、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的货物必须是现货存活的，符合招标货物一览表中要求的规格和说明。供方对货物提供   年的质保期（另有质保规定的按原规定执行），质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责。供方负责包换、包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

五、交货完成时间：               。

交货地点：                        。

六、供方应随货物向使用单位提供货物的质保书和产地证书。

七、付款方式：

全部货物送交指定地点，进行现场验货、栽植完成后   个工作日内支付合同总价款的   ；   个月并无质量问题后   个工作日内付清合同总价款的   。 货款凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》，由         支付。

七、违约责任：

- 采购人(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，采购人向供应商偿付款项总值的百分之三十违约金。

- 采购人逾期支付货款的，采购人向供应商每日偿付欠款总额千分之___（二～五）的违约金。

- 供应商所交付的品种、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝。供应商向采购人偿付货款总额的百分之三十的违约金。

- 供应商逾期交货的，供应商向采购人每日偿付货款总额千分之___（二～五）的违约金。

- 供应商逾期三十日未能交货的，视为不能履约， 则供应商向采购人支付货款总额百分之三十的违约金。

八、因质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

九、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，可向应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼或向金华市仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式两份，供需双方各执一份，均具同等效力。

十一、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十二、中标后，若中标单位投标文件与招标文件要求不一致或投标文件内容不一致，且评标过程中未发现的。应有利于采购人的原则执行。

供    方：                        需    方：

地    址：                        地    址：

法人代表：　　　　　              法人代表：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮    编：                        邮    编：

签约时间：                        签约时间：