文卫〔2011〕81号

关于开展县卫生系统平安综治安全生产工作半年度督查暨消防安全“四个能力”建设情况督查的通知

县属医疗卫生单位、乡镇卫生院：

为进一步贯彻落实上级文件精神，加强卫生系统平安综治、安全生产监督管理，有效遏制重大事故发生，及时督导各医疗卫生单位消防安全“四个能力”建设，努力创造和谐、稳定的卫生执业环境和平安县“五连创”的目标。经研究，决定开展全县卫生系统平安综治、安全生产工作半年度督查暨消防安全“四个能力”建设的督查。现将有关事项通知如下：

一、督查组人员

组长：刘丽红

成员：赵树宏  潘海武  彭迎茂及消防大队有关人员

二、督查内容和范围

（一）督查内容：各医疗卫生单位贯彻落实《2011年度平安建设和综治工作目标管理责任书》、《2011年度安全生产目标责任书》、《2011年度消防安全目标管理责任书》和《关于在卫生系统开展消防安全“四个能力”建设活动的通知》（文卫〔2011〕50号）的情况。

（二）督查范围：县属医疗卫生单位、9个镇卫生院

三、督查要求

自查阶段：6月9日至6月19日，按照有关文件要求做好相关台帐和自查，如实填写安全生产隐患自行排查治理情况统计表等4种表格（见附件），由督查组督查时带回。

督查阶段：6月20日至6月30日，具体时间另行通知，督查组带领有关人员赴各重点县属医疗卫生单位和9个镇卫生院进行督查、指导。

五、督查方式

（一）查阅台账资料：各项平安综治、安全生产和消防工作要形成专门的档案，要求规范整洁，底数清，情况明。

（二）实地查看：查看消防配套设施是否到位，消防通道是否开通等。

六、其他

（一）2011年是实现平安县“五连创”的重要之年，各单位要高度重视本次半年度的平安综治、安全生产暨消防安全“四个能力”建设的督查活动。要以此为契机，对本单位平安综治、安全生产等情况进行自查自纠，认真落实各项工作任务，在创好平安单位、平安医院、平安卫生院的基础上争创示范单位。

（二）本次督查结束后各单位一周内要将存在问题相对应的整改措施上报至县卫生局办公室，各镇卫生院要组织人员对本片区内的社区卫生服务站开展督查，对发现问题的的，要限期责令整改。局办公室联系人：彭迎茂，联系电话：67863970，邮箱：wcxwsjbgs@126.com

附件：

1、安全生产隐患自行排查治理情况统计表

2、安全生产自查登记表

3、文成县卫生系统消防安全“四个能力”建设活动检查评分

4、文成县卫生系统平安综治工作情况登记表

二0一一年六月八日

主题词：平安综治  安全生产  督查  通知

抄送：县委综治办、县安监局、县消防大队

文成县卫生局办公室                     2011年6月8日印发

附件1：

安全生产隐患排查治理情况统计表

单位（盖章）：                            统计时间：    月至   月

| 排查治理时间 | 排查一般隐患 | 排查重大隐患 |
| --- | --- | --- |
|  | 隐 患 数 | 已经 整改 数 | 整 改 率 | 排查治理重大隐患 | 列入治理计划的重大隐患 |
|  |  |  |  | 重大 隐患数 | 已 整改 数 | 整 改 率 | 重大 隐患 数 | 其中： | 累计 落实 治理 资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 落实 治理 目标 任务 | 落实 治理 经费 物资 | 落实 治理 机构 人员 | 落实 治理 时间 要求 | 落实安全 措施应急 预案 |  |
|  | (项) | (项) | （%） | (项) | (项) | （%） | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元) |

单位负责人（签字）：                               填表人（签字）：                               联系电话：

填报日期：     年     月    日

附件2：

安全生产自查登记表

单位：                                                                          检查地点：

| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部管理 | 1、安全责任制：门诊、住院部消防安全责任制有无落实、人员是否到位，安全隐患排查与治理机制是否健全， |  |  |
|  | 2、应急准备情况（物资、人员、相关应急预案制订情况、演练等）， |  |  |
| 实地情况 | 1、消防设备：设备配备（消防栓、灭火器、消防喷头、火灾自动报警系统、自动灭火系统）的运行与维护 |  |  |
|  | 2、消防通道：疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明、疏通指示标志 |  |  |
|  | 3、后勤系统：水、电、气、热后勤保障系统的安全运行及维修、保养情况，电梯、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备定期进行检测检验，有有效的安全使用证。 |  |  |

检查人员：                                                                        检查时间：

安全生产自查登记表

单位：                                                                          检查地点：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实地情况 | 4、危险化学品：放射源、剧毒化学品、毒菌种、易燃易爆危险品管理情况 |  |  |
|  | 5、施工场所：现场消防安全责任制、用电用火管理、油漆及放水作业管理、临时建筑消防安全措施及值班巡逻人员在岗在位和防火安全巡制度等落实情况 |  |  |
|  | 6、危房、周边环境：落实医疗用房边易引起山体滑坡的安全防范措施 |  |  |
|  | 7、要害部位：财务科、收费处、计算机房、病房、集体宿舍等要害部位的人防、物防、技防等安全防范设施的落实和管理；落实大型医疗设备、重症监护室、高压氧舱、集中供氧系统、锅炉房、配电间、发电机房、危险品仓库等安全生产责任制 |  |  |

检查人员：                                                                        检查时间：

附件3

文成县卫生系统消防安全“四个能力”建设活动检查评分表

| 单位 基本 情况 | 单位名称 |  | 行政区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
|  | 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
|  | 单位类型 | 医院、卫生院 |
| 检 查 内 容 | 自查得分 | 检查得分 |
| 检查 消除 火灾 隐患 能力 （30分） | 单位是否确定消防安全管理人（2分） |  |  |
|  | 单位是否明确本单位每个岗位的消防安全责任（1分） 并落实员工熟悉掌握（1分） |  |  |
|  | 单位是否制定检查制度（2分）和巡查制度（2分） |  |  |
|  | 单位是否每月组织实施防火检查（4分），并完整填写防火检查记录（4分） |  |  |
|  | 单位员工是否在班前、班后进行检查（2分） |  |  |
|  | 单位是否落实巡查责任及时发现火灾隐患（2分）,并完整填写防火巡查记录（4分） |  |  |
|  | 检查巡查中发现的火灾隐患是否及时整改(3分),整改期内的火灾隐患是否制定整改计划（3分） |  |  |
| 组织 扑救 初起 火灾 能力 （30分） | 单位是否按照相关规定建立专职消防队或志愿消防队（8分） |  |  |
|  | 消防控制室值班制度是否落实（2分），所有值班人员是否取得上岗证书（2分） |  |  |
|  | 所有消防控制室值班人员是否掌握消防系统设备操作（2分），掌握基本应急处置技能（2分） |  |  |
|  | 单位是否制定灭火及疏散预案（2分），并明确第一、第二灭火力量（2分） |  |  |
|  | 单位是否定期进行灭火和应急疏散演练（4分） |  |  |
|  | 单位员工是否熟记现场组织灭火应急演练的基本程序（3分） |  |  |
|  | 单位员工是否掌握消防设施器材使用方法，会扑救初起火灾（3分） |  |  |

| 组织人员 疏散逃生 能力 （10分） | 单位员工是否掌握火场逃生自救基本技能（2分），熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（2分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预案内是否明确每个楼层、疏散通道、安全出口等部位的疏散引导人员（3分） |  |  |
|  | 疏散引导人员是否掌握基本的引导疏散技能（3分） |  |  |
| 消防 宣传 教育 培训 能力 （30分） | 消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、灭火器、消防电梯、防排烟风机、水泵结合器等处是否设置规范、醒目的标识，或用文字、图例标明操作使用方法（10分） |  |  |
|  | 重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口是否设置“提示”、“禁止”类消防标识（6分） |  |  |
|  | 是否在单位内醒目位置进行消防安全“三提示”宣传（4分） |  |  |
|  | 单位是否定期组织全体员工开展消防教育培训（3分） |  |  |
|  | 新上岗和进入新岗位的员工是否经过岗前消防培训（3分） |  |  |
|  | 单位员工掌握消防安全知识是否达到“三懂三会”要求（4分） |  |  |
| 单位 自评 结论 | 经检查自评，我单位消防安全“四个能力”建设得分为 分。 消防安全责任人签名： 单位盖章： 2011年 月 日 |
| 检查 结论 | 经检查，该单位消防安全“四个能力”建设得分为 分。 单位盖章： 2011年 月 日 |
| 备注 |  |

附件4

文成县卫生系统平安综治工作督查情况登记表

单位：                                                           检查地点：

| 督查内容 | 检查情况 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、成立平安综治领导小组，一把手为第一责任人，分管领导为第二责任人；与下属单位（科室）签订有针对性的不同内容的年度平安综治责任书达100%；将社会平安综治工作纳入年度工作计划，制定实施方案。 |  |  |  |
| 2、及时排查调处矛盾纠纷，单位内部不发生纠纷激化案件，不发生二级以上医疗责任事故，执行首诊负责制和门诊工作，及时解决医疗纠纷；建立健全单位安全防范工作机制；制定公共突发事件应急预案，无人员伤亡事件。 |  |  |  |
| 3、健全完善情况报告、资料台帐等工作制度 |  |  |  |
| 4、开展“平安医院、平安单位”创建和宣传活动，加大法制、安全意识、保密意识和社会综治宣传力度，单位职工熟知本单位专业法律，单位内遵纪守法形成风尚。加强对学校的卫生知识宣传。 |  |  |  |
| 5、按照《治安保卫工作条例》规定制定单位治安保卫工作制度，做好内部安全保卫工作，不发生被盗案件；单位内部治安秩序良好，无重大刑事案件，无火灾、爆炸、交通等治安灾害事故，无干部、职工吸毒、参赌，无干部、职工犯罪。 |  |  |  |
| 6、强化公正廉洁行医，确保行医人员在行医过程中不发生收受贿赂、滥用职权、徇私枉法、徇私舞弊等行为。 |  |  |  |

检查人员：                                                     检查时间：