附件1：

义乌市常规医疗设备非最低价采购审批表

单位名称（盖章）：北苑社区卫生服务中心  填报人：夏阳  日期：2013-3-5

| 产品名称 | 心电监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 迈瑞 | 规格型号 | IMEC8 |
| 中标商 | 金华艾安曼 | 中标价 | 20000元 |
| 拟采购数量 | 2台 | 使用地 | 产科病区 |
| 采购理由 | 1.安全性：IMEC8监护标配触摸屏，锂电池，可持续供电4小时，低功耗版件，不会产生热量。 2.主要性能优势：适合亚洲人体的心电数据库，国内领导先的无领血压专利技术，数字化血氧抗干扰强。 3.迈瑞金华地区有较强的售后服务团队。 4.厂家承诺保修3年。 5.迈瑞监护是中国装机量最大的生产厂家。 |  |  |
| 采购单位意见及领导签字 | 王永干 2013 年3月5日 |  |  |
| 卫生局审核意见 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |