2005年食品抽检不合格样品结果汇总表

抽检种类  纯净水

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 或批号 | 标示的生产单位及属地 （县级以上） | 采样单位及行业类型（生产、商场超市、集贸、餐饮等） | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碧波泉牌桶装纯净水 | 碧波泉 | 11．34 L/桶 | 20050525 | 全椒县清清饮品有限公司 | 全椒县霸王路32号 | 菌落总数=155 cfu/ml |
| 2 | 纯净水 |  | 18．9L/桶 | 20050525 | 滁州长生生态水厂 | 滁州杨子办郑郢中坝 | 菌落总数=120 cfu/ml |
| 3 | 纯净水 |  | 18．9L/桶 | 20050525 | 滁州市琅琊福源饮用水厂 | 滁州市创业路139号 | 菌落总数=116 cfu/ml |
| 4 | 纯净水 |  | 18．8 L/桶 | 20050525 | 甘露饮品有限公司 | 滁州市凤阳路1059号 | 电导率=37.6US/CM us/cm |
| 5 | 九天泉牌桶装纯净水 | 九天泉 | 18．9L/桶 | 20050525 | 滁州市喔泰饮品有限公司 | 滁州市会峰西路 | 霉菌=1 cfu/ml |
| 6 | 醉翁泉牌桶装纯净水 | 醉翁泉 | 18．9 L/桶 | 20050525 | 滁州市醉翁泉矿化水厂 | 滁州中学内 | 霉菌=1 cfu/ml |
| 7 | 方达纯净水 | 方达 | 11L/桶 | 20050529 | 阜阳方达纯净水厂 | 阜阳方达纯净水厂销售点 | 菌落总数=470 cfu/ml |
| 8 | 小雨点纯净水 | 小雨点 | 11．3 L/桶 | 20050527 | 阜阳开发区小雨点纯净水厂 | 阜阳开发区小雨点纯净水厂门市部 | 电导率=11.4 us/cm 菌落总数=1080 cfu/ml 霉菌=1 cfu/ml |
| 9 | 家家乐纯净水 | 家家乐 | 11L/桶 | 05529 | 阜阳家家乐纯净水厂 | 阜阳家家乐纯净水厂门市部 | 电导率=13.4 us/cm |
| 10 | 雨泉纯净水 | 雨泉 | 18．9L/桶 | 20050529 | 阜阳市颖东区正南饮品厂 | 阜阳市颖东区正南饮品厂销售点 | 菌落总数=5700 cfu/ml |
| 11 | 康达纯净水 | 康达 | 18 L/桶 | 20050529 | 阜阳康达纯净水厂 | 阜阳康达纯净水厂销售点 | 电导率=19.7 us/cm 菌落总数=2310 cfu/ml |
| 12 | 王鸣饮用纯净水 | 王鸣 | 18L/桶 | 20050524 | 淮北市王鸣工贸公司 | 淮北市王鸣工贸公司成品库 | 菌落总数=38 cfu/ml 霉菌=1 cfu/ml |
| 13 | 相王牌纯净水 | 相王 | 18．5L/桶 | 20050530 | 淮北相王啤酒有限责任公司 | 淮北相王啤酒有限责任公司成品库 | 电导率=13.4 us/cm |
| 14 | 源泉富氧纯净水 | 源泉 | 18 L/桶 | 20050530 | 濉溪县源泉水厂 | 濉溪县源泉水厂成品库房 | 菌落总数=277 cfu/ml |
| 15 | 方达牌纯净水 | 方达 | 10L/桶 | 20050529 | 淮北一康纯净水厂 | 淮北一康纯净水厂成品库房 | 菌落总数=2840 cfu/ml |
| 16 | 皖露饮用纯净水 | 皖露 | 18．9L/桶 | 20050529 | 淮北凌云电力纯净水厂 | 淮北凌云电力纯净水厂成品库 | 菌落总数=2500 cfu/ml 霉菌=2 cfu/ml |