| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（2月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯 | 铁（下应菜场点） | 98.21% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（3月份） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 |  | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | A管网末梢水 | A:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯 | B: 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量 | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 浑浊度（正始中学点、菜场点） | 92.86% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 大肠艾希氏菌、耐热大肠菌群、浑浊度、总大肠菌群 | 86.67% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 浑浊度 | 96.67% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（4月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮 | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（5月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 |  |  | 浑浊度（菜场点、红潮饭店点） | 95.83% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 浑浊度（繁华饭店点） | 98.44% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（6月份） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 |  |  | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | A管网末梢水 | A:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 | B: 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量 | C：PH值、氟化物、镉、铬(六价）、汞、耗氧量、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 亚硝酸盐氮（正始中学、菜场点） | 93.75% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 | A管网末梢水 | A:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 | B: 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量 | C：PH值、氟化物、镉、铬(六价）、汞、耗氧量、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 锰（镇政府、卫生院点） | 93.75% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 锰 | 95% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | PH值 | 96.67% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 | A管网末梢水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  |  | 无 | 100% |
|  |  | C水源水 |  |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（7月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 |  | 不合格项目 | 合格率 |  |  |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 |  | 无 | 100% |  |  |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  |  | 细菌总数、锰、浑浊度 （鄞江镇中心小学点） | 90.63% |  |  |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  |  | 锰（镇政府、卫生院点） | 93.75% |  |  |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  |  | 浑浊度（海洋之星大酒店点） | 96.88% |  |  |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  |  | 无 | 100% |  |  |
| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（8月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 |  | 监测项目 | 不合格项目 |  | 合格率 |  |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、消毒剂余量（现场测） | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | pH、浑浊度（正始中学、菜场点） |  | 96.43% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | pH、浑浊度 |  | 92.86% |  |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 浑浊度（老竺饭店、翔鹰厨具点） |  | 96.43% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 浑浊度 |  | 96.43% |  |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 大肠艾希氏菌、细菌总数、耐热大肠菌群、总大肠菌群（乡镇府点） |  | 92.86% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 游离余氯 |  | 96.43% |  |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 浑浊度（镇政府、卫生院点） |  | 96.43% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 浑浊度 |  | 96.43% |  |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 12 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 细菌总数（依登电器点） 浑浊度（繁华饭店、水厂办公楼、鄞州中学点） |  | 96.43% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
| 13 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 | 管网末梢水 |  |  | 无 |  | 100% |  |
|  |  | 出厂水 |  |  | 无 |  | 100% |  |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（9月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 锰（正始中学、菜场点） | 93.75% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | PH（镇政府点） | 96.88% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 锰（镇政府、卫生院点） | 93.75% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 锰（海洋之星大酒店、镇政府点） | 93.75% |
| 12 | 宁波市鄞州五乡自来水厂 |  |  | PH、浑浊度（菜场点） | 93.75% |
| 13 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 14 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 锰（明都酒店、镇政府、西服厂） 色度（明都酒店、镇政府点） | 93.75% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（10月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮 | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 总大肠菌群（正始中学、菜场点） 亚硝酸盐氮（菜场点） | 90.63% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（11月份） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 |  | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | A管网末梢水 | A: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、消毒剂余量（现场测） | B: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、消毒剂余量（现场测）、马拉硫磷、乐果、对硫磷、敌敌畏、乙苯、二甲苯、甲苯、苯、氨氮、硫化物 | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 | A管网末梢水 |  |  | 无 | 100% |
|  |  | B出厂水 |  |  | 无 | 100% |

| 2012年鄞州区生活饮用水卫生检监测结果报告一览表（12月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 水样类别 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格率 |
| 1 | 宁波市鄞州下应自来水厂 | 管网末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、锌、铝、游离性余氯 | 无 | 100% |
| 2 | 宁波市鄞州姜山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 3 | 宁波市鄞州横溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 4 | 宁波市鄞州茅山自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 5 | 宁波市鄞州丽水自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 6 | 宁波市鄞州东吴自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 7 | 宁波市鄞州龙观自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 8 | 宁波市鄞州章水自来水公司 |  |  | 无 | 100% |
| 9 | 宁波市鄞州鄞江镇自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 10 | 宁波市鄞州塘溪自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 11 | 宁波市鄞州瞻岐自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 12 | 宁波市鄞州邱隘自来水厂 |  |  | 无 | 100% |
| 13 | 宁波市鄞州咸祥自来水厂 |  |  | 无 | 100% |