浙江省卫生信息系统

管理办法

（试行）

浙江省卫生信息中心

二○一一年十月

目  录

引  言	3

第一部分  信息安全制度	4

第一章  信息安全总则	4

第二章  信息安全基本制度	4

第三章  局域网（内网）信息安全制度	5

第四章  公共互联网信息安全管理制度	8

第二部分  机房管理制度	10

第一章	机房管理总则	10

第二章	出入管理	11

第三章	消防管理	12

第四章	设备管理	13

第五章	软件管理	14

第六章	安全管理	15

第七章	操作管理	16

第三部分  信息系统故障处理应急预案（医院）	18

第一章	应急预案总则	18

第二章	组织机构和职责	18

第三章  故障报告程序	19

第四章  故障分级	20

第五章  网络故障应急预案	20

第六章  部门协调安排	21

第七章  服务器故障应急预案	24

第八章	数据恢复操作	25

第九章	保障措施	26

第四部分  信息系统故障处理应急预案（卫生行政部门和公共卫生机构）	27

第一章	应急预案总则	27

第二章	组织机构和职责	27

第三章  故障报告程序	28

第四章  故障分级	29

第五章  网络故障应急预案	29

第六章  部门协调安排	30

第七章  服务器故障应急预案	30

第八章  数据恢复操作	31

第九章	保障措施	32

# 引  言

为指导和推进各级医疗卫生机构信息化工作的规范化、制度化，加强部门信息化组织建设，提高信息化管理能力和信息化服务水平，提升信息化工作效率，充分发挥信息工作人员的积极性以及信息部门的作用，根据国家有关法律法规，结合卫生系统实际情况制定本管理办法。

本管理办法包括五个部分，分别是《信息保密制度》、《信息安全制度》、《机房管理制度》、《信息系统故障处理应急预案（医院）》、《信息系统故障处理应急预案（卫生行政部门和公共卫生机构）》。根据各级医疗卫生机构信息化工作的实际情况和需求制定。

本管理办法可作为各级医疗卫生机构开展信息化工作和工作检查、总结的依据。

本管理办法由浙江省卫生信息中心负责解释。

# 第一部分  信息安全制度

为保持单位信息系统正常运行，单位计算机网络的正常运行和健康发展，保障单位安全，依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律规定，结合卫生系统实际情况，针对信息安全问题，特制定本规定。

## 第一章  信息安全总则

第一条  本管理规定适用于单位内所有使用计算机、服务器和相关辅助设备、设施的科室和部门。
第二条  计算机信息系统的安全管理，实行控制源头、归口管理、分级负责、突出重点、有利发展的原则。
第三条  机房管理人员和系统管理人员对信息系统的管理和操作应严格遵守规定。

## 第二章  信息安全基本制度

第一条　本单位机房所有相关的管理、运行、维护人员必须严格保守本单位数据安全，不得向无关人员泄露有关技术资料。所有机房原始记录，未经允许，不得带出单位机房。
第二条  本单位信息中心(科)主要负责人必须对本单位机房所有相关的管理、运行、维护人员的保密工作加强指导监督，发现问题须及时改进。
第三条  外来人员进入机房，必须经信息中心(科)负责人批准，履行登记手续，并由本单位相关人员陪同。外来人员进入机房作业，必须由值班人员现场监督。
第四条　各种涉及运行维护和网络设备情况的维护文档、图纸资料须妥善保存，由专人存档保管，并严格控制技术资料的借阅范围，借阅者不得对外泄密。
第五条　未经信息中心(科)许可，严禁设备厂商通过远程技术手段对已投入运行的网络设备进行访问。如必须，则应在申请获得批准后，在值班人员可视的情况下进行，并在工作完成后及时关闭访问权限；未经批准，严禁向设备厂家或第三方提供已投入运行的网络数据。
第六条　未经主管领导和信息中心(科)负责人同意，任何人不得观看机房管理人员、系统管理人员对设备和系统的操作，机房内禁止拍照和录像。
第七条　各接入单位计算机信息系统的部门要对单位信息资料安全负责，严禁外来人员登录单位信息系统查询、打印有关信息资料。

## 第三章  局域网（内网）信息安全制度

第一条  单位局域网(内网)的工作人员和连入内网的所有用户必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规，严格执行本条例。
第二条  单位内网信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。单位成立网络安全领导小组，单位领导挂帅各部门主要负责人参与，建立健全单位的计算机网络安全管理制度，配备网络安全员，负责本部门内网络的信息安全管理工作。
第三条  单位内网的管理部门是信息中心（科）。信息中心（科）负责单位内网的规划、建设、应用开发、运行维护与用户管理；保障网络信息、运行环境的安全；保障网络系统的正常及安全运行，用户上网采用工号登录方式，上网操作人员须经信息中心（科）考核合格后才能上网操作。
第四条  单位内网的信息安全监查工作由信息中心（科）负责。单位内网的所有工作人员和用户必须接受单位有关部门的监督检查，并对单位采取的必要措施给予配合。
第五条  单位内网的IP地址由信息中心（科）统一管理，任何人不得盗用未经合法申请的IP地址入网。
第六条  为了防止计算机病毒的侵入，凡接入单位内网的工作站未经许可一律禁止使用软驱、光驱、移动硬盘、U盘等设备。如果要新安装必要的应用程序，必须事先向信息中心（科）申请并同意后，由信息中心（科）派专人在固定的机器上确保无病毒后再操作，同时做好操作记录。
第七条  禁止自行安装任何软、硬件，禁止更改、删除任何系统文件、设置等，违反规定造成病毒传播、系统软硬件损坏，对整个网络造成堵塞、瘫痪等严重后果的，按情节轻重严肃处理。
第八条  每台计算机必须安装防病毒软件，并定期对计算机进行查毒、杀毒和病毒库升级，落实预防措施。
第九条  单位内网的计算机一律不准接入互联网 (Internet)，与互联网严格物理隔离，以确保防止病毒的感染和扩散。
第十条  在单位内网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和网络设备的活动；不允许在网络上发布不真实的信息或散布计算机病毒；不允许通过网络进入未经授权使用的计算机系统；不得以不真实身份使用网络资源；不得窃取他人帐号、口令使用网络资源。
第十一条  单位内网所有工作人员及用户必须对所提供的信息负责；不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动;不得查阅、复制和传播有碍医疗秩序和淫秽、色情等不良的信息。
第十二条  单位内网的所有用户有义务向网络管理员和有关部门报告违法犯罪行为和有害、不健康的信息，发现有上述行为者。用户必须在24小时内报告信息中心（科）。
第十三条  各部门、下属科室有关领导和网络管理员等应认真做好本部门上网人员教育，各级领导、有关部门、下属科室，特别是各科室的网络安全管理人员应加强其科室其他职工的思想道德教育和有关计算机信息系统安全的法律法规教育。发现问题要加以引导、及时处理解决。
第十四条  为了切实做好病毒防治工作，确保单位的计算机网络不会因感染病毒而造成停机和不必要的损失，单位各部门必须服从信息中心（科）人员的管理，积极配合做好工作。
第十五条  凡因违章操作，导致计算机系统病毒感染，造成严重后果者将追究当事人责任。

## 第四章  公共互联网信息安全管理制度

第一条  在医疗卫生系统机构内使用公共互联网的所有用户必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规，严格执行本条例，不得在网络上接收和散布危害国家安全、宣布邪教以及不健康或色情的信息，或任何含有法律、行政法规禁止的其他内容。
第二条  单位外网信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。单位成立网络安全领导小组，单位领导挂帅各部门主要负责人参与，建立健全单位的计算机网络安全管理制度，配备网络安全员，负责本部门内网络的信息安全管理工作。
第三条  使用公共互联网的管理部门是信息中心（科），保障网络系统的正常及安全运行。
第四条  使用公共互联网的信息安全监查工作由信息中心（科）负责。上网的所有工作人员和用户必须接受单位有关部门的监督检查，并对单位采取的必要措施给予配合。
第五条  使用公共互联网的IP地址由信息中心（科）统一管理，任何人不得盗用未经合法申请的IP地址入网。
第六条  使用公共互联网对于不同部门有不同的权限设置，某些部门只有较低或没有上网权限，确因业务开展需要上网，须经相关审批同意后方可开通。
第七条  不得利用网络资源看电影、玩游戏、聊天或做其他任何与工作无关的事情。
第八条  不得随意将口令告诉他人或借他人账户使用网络资源，不得在利用网络资源的工作过程中随意将计算机交由不熟悉的人使用。
第九条  不得擅自复制和使用网络上未公布和未授权的文件，不得在网络中擅自传播或拷贝享有版权的软件。严禁利用网络侵犯他人的知识产权，窃取别人的研究成果或受法律保护的资源。
第十条  严禁修改本机或他人IP地址及任何计算机的网络设置。不得随意搬动已联网的电脑或私自将其他电脑接入宽带。
第十一条  不得使用软件或硬件的方法窃取他人密码，非法入侵他人计算机系统，阅读他人文件或电子邮件，滥用网络资源，攻击计算机上系统，不得随便打开来历不明的电子邮件附件。
第十二条  不得在网络上捏造事实侮辱、诽谤、损害他人、单位或地区声誉的信息。
第十三条  不得从网上随意下载软件，以免感染病毒，造成不必要的损失。
第十四条  连互联网的电脑必须安装杀毒软件，并定期上网更新，上网工作时必须开启杀毒软件的实时监控系统。重要资料请及时备份，以防丢失。
第十五条  凡违反上述有关规定的，除严肃通报批评外，按单位奖惩管理条例处理。违反国家规定的，按国家法律法规处理。

# 第二部分  机房管理制度

信息中心（科）机房是信息收集、加工、存储和处理的中心，机房担负着信息枢纽职能，拥有大量、多种高性能设施和现代化通信网络设备。为确保机房设备的安全运行和正常工作，特制定本制度。

## 机房管理总则

根据单位的实际情况，能在机房进行工作的主要有四类人员：

第一条  机房管理人员：由本单位信息中心（科）工作人员组成，负责机房的日常管理，人员管理，网络设备管理，网络线路维护，网络监控和安全管理；
第二条  系统管理人员：由本单位信息中心（科）工作人员组成，负责机房中自己所管理的系统，包括系统维护，服务器硬件设备维保；

第三条  本单位其他工作人员：由本单位信息中心（科）除机房管理人员和系统管理人员以外的其他工作人员；

第四条  非本中心(科)人员：由非本单位信息中心（科）人员组成，包括项目合作方人员、公司方工作人员、外单位人员、借调/外包人员、实习人员，如需进入机房维护、维修、工作或参观，需办理相应手续。

## 出入管理

第一条  机房的出入安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员，对每一位进出机房的人员都要按规定进行登记，谢绝无关人员进入机房。
第二条  机房管理人员进出机房应使用必要的身份鉴别方法。身份鉴别系统指定专人负责和管理。进出记录都要作保存，以便需要时核对和查证。只有机房管理人员在身份鉴别系统中有进入机房的权限。
第三条  本单位任何一位机房管理人员单独进入机房，必须告知其他机房管理人员，并在相应表格上登记签字，否则不能进入机房。确因紧急且仅有一位机房管理人员在场，必须事后补办并注明情况。
第四条  本单位任何一位系统管理人员进入机房维护系统，必须经机房管理人员同意，并在相应表格上登记签字，否则不能进入机房。确因紧急且没有机房管理人员在场，必须事后补办并注明情况。
第五条  本单位除机房管理和系统管理人员以外的其他工作人员进入机房工作，必须经机房管理人员同意，并在相应表格上登记签字，否则不能进入机房。这些人员进入机房工作需要有相应的机房管理或系统管理人员陪同。
第六条  非本单位人员要进入机房进行维护和维修等工作，必须经机房管理人员和相应的系统管理人员同意，并在相应表格上登记签字，否则不能进入机房。非本单位人员进入机房工作需要有相应的机房管理或系统管理人员陪同。

## 消防管理

第一条  加强消防意识，积极配合单位消防部门的工作，中心(科)安排工作人员具体负责与相关部门联系机房的消防安全工作。单位消防部门维护和检查消防设施时应予以配合。
第二条  在单位消防部门培训指导下，机房管理人员、系统管理人员及中心(科)其他可能进入机房工作的人员要做到会使用机房的灭火装置。机房发生各种火情事故时，应立即采取措施灭火，并及时报告相关部门，保护好事发现场。
第三条  机房应配备齐全所有相关的灭火器材，定期维护保养。非机房管理人员不得触摸机房中设置的消防设施、消防监控探头，严禁阻碍消防设施和设备的正常工作。发现有人破坏应立即报告保卫部门。
第四条  机房内的各种线路必须规范设计布置，各处线接头必须牢固绝缘。严禁乱拉接电源，防止造成短路。发现老化线路及坏损的开关插座等应及时向有关部门申报予以更换。
第五条  机房内严禁使用电炉等大功率电器。必须使用的电烙铁等发热电器，在使用时和使用后必须放置于安全位置，远离易燃物品。非机房设备不得使用机房电源。
第六条  机房内严禁吸烟并设置明显的防火标志，严禁存放易燃、易爆以及其它危险物品。机房及周边区域严禁明火。要经常检查有无火灾隐患，一旦发现，应立即采取措施。

## 设备管理

第一条  新购或外来设备进场需要进行设备进场登记，并由机房管理人员和设备提供方共同签字。将机房内所有设备按类型进行编号，记录设备各类相关信息，进行统一的管理。
第二条  为确保设备的长期稳定运行，必需采用每月一次的定期设备检查。通过观查外观、设备指示灯，使用测试软件等多元化的手段记录设备的使用状态，并建立机房日志记录册。
第三条  机房设备在未报废前不得转为其它用途。借用机房设备应向信息中心（科）提交书面申请，获批后进行详细登记。
第四条  根据机房发展的需要采购适时的设备，确定所采购的设备是否能满足机房使用需要，并在将来能够持续为网络用户服务。设备购置时需要进行验收。
第五条  通过查看设备使用状态与机房日志记录册中的设备情况，当设备未损坏时就列入报废计划，并采购新的设备，避免因设备故障所带来的经济损失。
第六条  硬件日常维护只能由机房管理人员进行。如更换损坏硬件、处理故障硬件、清节使用中的硬件。硬件日常维护必须由维护人员填写机房日志记录册。
第七条  硬件特殊维护可以由机房管理人员、专家或硬件制造商来进行。专家和硬件制造商作为非信息中心（科）工作人员进行硬件维护时应由机房管理人员全程陪同，并填写机房日志记录册。
第八条  机房人员对硬件日常的使用状况进行不定期的巡视、监控，确保各种网络硬件的正常运作。如有问题，异常监控记录编写在机房日志记录册中。
第九条  当硬件出现不经常故障但不影响使用的时候，机房管理人员对该设进行特殊监控，记录其使用情况与故障发生时的环境因素。监控记录同样编写在机房日志记录册中。
第十条  机房管理人员应及时监控网络运行状况，对于网络上用户的行进行记录、整理、分析、管理，并提出针对性措施。系统管理员每周要检查各个服务器的日志文件，保存好日志记录。

## 软件管理

第一条  系统管理人员负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。
第二条  系统管理人员负责日常操作系统的系统日志分析，并对分析出来的结果做相应措施，并记录在案。
第三条  系统管理人员应经常保持对系统安全最新技术的掌握，做好操作系统的补丁修正工作。
第四条  集中管理的网络服务器的病毒防治宜由系统管理人员负责。托管网络工作站的病毒防治宜由用户负责，系统管理人员可以进行指导和协助。
第五条  系统管理人员统一完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、相关应用软件及重要相关程序文件。
第六条  未经上级管理人员许可，系统管理人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 
第七条  各部门在对集中管理的服务器在安装服务器系统或修改服务器配置时，应向信息中心（科）提出申请，并对新安装的或修改的服务器硬件、软件情况进行登记。

## 安全管理

第一条  机房管理人员要爱护机器设备，确保设备不受损坏。中心(科)机房按分工由各管理人员专管。未经机房管理人员同意，其他人不准自行使用，移动和调换设备。
第二条  机房管理人员要按技术规程操作，认真维护保养设备。对机房的设备定期进行检查，发现故障及时检修，并要登记、报告。因违规作业所造成损失的，要按责任事故处理。 
第三条  机房管理人员及系统管理人员要保管好用户名和口令密码，严格遵守保密规定，因泄漏用户名和操作口令密码所造成损失的，要按责任事故处理。
第四条  机房管理人员要掌握防火技能，应在定期检查所配备的消防器材及门窗，如有问题请及时与后勤、保卫部门联系解决。所有工作人员都必须严格遵守机房的安全制度。
第五条  健全机房全部设备固定资产帐目，机房内所有设备物品要妥善保管。管理人员每年核对一次，做到账物相符。
第六条  机房内的一切公用物品（包括软件及资料）未经许可一律不得私自挪用和外借。外单位需借出设备及物品，应有单位证明和经手人签名的借条，经主管领导批准后，机房工作负责人才能放行。
第七条  如有上级领导或同行要参观访问机房，机房管理人员要将来访人员情况及时记录并向主管领导报告，经主管领导同意，有礼貌的接待来访人员。但严禁在机房内进行非业务活动。一般人员无故不得在机房内长时间逗留。
第八条  机房值班人员要坚守岗位。早进入、晚离开时要检查设备情况，上班时密切监视网络的工作情况，防止异常故障，做好每天的数据备份，不得无故脱离岗位。下班时，要做好记录，要对所有计算机的电源进行检查，离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。

## 操作管理

第一条  机房管理人员统一管理机房环境设施、网络设备、综合布线等，负责机房网络设备的维保及巡检，保持机房必须的温度和湿度等环境指标。
第二条  机房管理人员严格按照管理制度和各设备操作规程，检查机房设备状态，处理机房日常事务，包括备份、更新等工作。确认机房是否发生故障或异常情况，做好相应的维护、处理、汇报和记录工作。
第三条  机房管理人员每天上下班检查机房空调和UPS的工作状态，下班时确认机房的门、窗、灯等设施是否关闭。
第四条  系统管理人员负责服务器、存储设备的维保和系统维护工作，保管驱动程序、保修卡及重要随机文件，管理系统配置信息、系统密码和软件帐号，并严格保密。
第五条  机房内禁止乱扔废弃物，进入机房须套上防尘鞋套，保持机房无尘洁净；机房内禁止存放和食用任何食品；机房内禁止大声喧哗，保持安静。任何人员不得在机房内做与工作无关的事。
第六条  机房内的一切设备和物品未经主管领导批准，不得随意挪用、更换和外借。非机房管理人员不得查看涉及网络安全的文档或信息。

# 第三部分  信息系统故障处理应急预案（医院）

## 应急预案总则

第一条  为有效防范医院信息系统运行过程中产生的风险，预防和减少突发事件造成的危害和损失，建立和健全医院计算机信息系统突发事件应急机制，提高计算机技术和医院业务应急处理和保障能力，确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗，确保计算机信息系统安全、持续、稳健运行。
第二条  根据《浙江省网络与信息安全应急预案》及国家信息安全相关要求和有关信息系统管理的法律、法规、规章，并结合医院的实际，编制本预案。
第三条  统一领导、分级负责、严密组织、协同作战、快速反应、保障有力。
第四条  适用于医院计算机网络及各类应用系统。

## 组织机构和职责

根据计算机信息系统应急管理的总体要求，成立医院计算机信息系统应急保障领导小组（简称应急领导小组），负责领导、组织和协调全院计算机信息系统突发事件的应急保障工作。

第一条  领导小组成员：

（1）组长由院长担任。

（2）副组长由相关副院长担任。

（3）成员由信息中心（科）、院办、医务科、护理部、门诊办公室、财务科、医保办、总务科等部门主要负责人组成。

（4）应急小组日常工作由医院信息中心（科）承担，其他各相关部门积极配合。

第二条  领导小组职责：

（1）制定医院内部网络与信息安全应急处置预案。

（2）做好医院网络与信息安全应急工作。

（3）协调医院内部各相关部门之间的网络与信息安全应急工作，协调与软件、硬件供应商、线路运营商之间的网络与信息安全应急工作。

（4）组织医院内部及外部的技术力量，做好应急处置工作。

## 第三章  故障报告程序

当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向信息中心（科）报告。信息中心（科）工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视，做好记录，经核实后及时给各工作站反馈故障信息，同时召集有关人员及时进行分析，如果故障原因明确，可以立刻恢复的 ，应尽快恢复工作；如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的，应立即报告应急领导小组，在网络不能运转的情况下由应急领导小组协调全院各部门工作，以保障全院医疗工作的正常运转。

## 第四章  故障分级

根据故障发生的原因和性质不同分为三类和其它故障：

一类故障：由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、价表目录被人删除或修改、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。

二类故障：由于单一终端软、硬件故障，单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。

三类故障：由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。

其它故障：由于医保线路、医保端引起的医保系统故障

针对上述故障分类等级，处理原则如下：

一类故障——由信息中心（科）主任上报院应急小组领导，由医院应急领导小组组织协调恢复工作。

二类故障——由系统管理人员上报信息中心（科）主任，由信息中心（科）集中解决。

三类故障——由系统管理员单独解决，并详细登记维护情况。

其它故障——由财务科、医保办、门诊办公室按医保相关规定协调解决。

## 第五章  网络故障应急预案

第一条  当信息中心（科）一旦确定为网络整体故障时，首先是立刻报告应急小组领导，同时组织恢复工作，并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。

第二条  当发现网络整体故障时，各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作，具体时限明确如下（如病人或病情需要可随时转入手工操作）：

（1）30分钟内不能恢复——门诊挂号、住院登记、门诊医生、药房等部门转入手工操作。

（2）6小时内不能恢复——住院医生工作站、护士工作站、手术室、医技检查转入手工操作。

（3）24小时以上不能恢复——全院各种业务转入手工操作。

## 第六章  部门协调安排

第一条  所有手工操作的统一启动时间须由信息中心（科）通知，相关部门严格按照通知时间协调各项工作，在未接到新的指示前不准擅自操作计算机。

第二条  门诊挂号、收费工作协调

（1）门诊收费处由门诊部主任、财务科负责联系协调，与信息中心（科）保持联系，及时反馈沟通最新消息；

（2）当网络系统运行中断超过30分钟时，要通知收款员转入手工收费程序；

（3）门诊收款员要建立手工发票使用登记本，对发票使用情况做详细登记；

（4）当系统恢复正常时，由收款员负责对网络运行稳定性进行监测，如不稳定，及时向信息中心（科）反馈情况；

（5）网络恢复后，操作员要及时将中断期间的患者信息输入到计算机。

第三条  出院结算处的工作协调

（1）由财务科科长总体负责联络协调；

（2）原则上不在住院处、记帐处进行费用补录，以防止出现帐目混乱；

（3）当系统停止运行超过24小时，对普通出院患者，推迟出院结算时间。对急诊出院的患者应根据病历和临床护士工作站记录，进行手工核算，出具手写发票；

（4）在网络停止运行期间，出院患者急需结算时，应由该科护士工作站追查是否还有正在进行的检查项目，并向出院结算处提供详细费用情况后，方可送交结算。

第四条  医生工作站的协调

（1）医生工作站由医务科组织协调；

（2）电子病历系统中处方、医嘱、病历、检验、检查申请单一律采取纸质手写方式；

（3）出院带药由主管医生负责掌握经费情况，如出现费用超支时原则上不予带药；

（4）对即将出院或有出院倾向的患者，主治医师要在检查申请单上要注明；

（5）接到信息中心（科）通知恢复运行时间，按要求补录医嘱等纸质信息。

第五条  护士工作站的协调

（1）护士工作站由护理部组织协调；

（2）网络故障期间应详细记录患者的所有费用执行情况；

（3）详细填写每位患者的药品请领单（包括姓名、住院号、费别、药品名称及用量），一式两份，一份用于科室补录医嘱，另一份送药房作为领药凭证；

（4）接到信息中心（科）通知恢复运行时间，按要求补录纸质信息。

第六条  医技检查工作协调

（1）医技工作站由医务科组织协调；

（2）网络故障期间PACS、LIS等信息系统转入手工方式；

（3）在网络停运期间应详细留取、整理检查申请单底联；

（4）网络恢复后根据手工检查单登记，通过手工记价补录患者费用（注意与收费处、临床科室联系沟通）；

（5）对即将出院或有出院倾向的患者，检查科室应及时通知科室或住院处沟通费用情况。

第七条  药房工作协调

（1）药房工作站由医务科组织协调；

（2）严格按照信息中心（科）通知的时间及要求进行操作；

（3）准备好纸质药品价格表，以便手工划价，并及时更新。

（4）网络故障时，门诊根据医生的手工处方划价、发药；住院根据临床科室提供的药品请领单发药；

（5）网络恢复时对门诊手工处方统一交收费处进行补录，对住院临床科补录的药品医嘱进行发药并确认；同时与发药时药品处方、请领单内容详细核对，如发现内容不符，须详细追查；

（6）网络恢复后对出院带药等其他纸质处方及时进行确认；各工作站接到重新运行通知时，需重新启动计算机，整体网络故障的工程恢复工作，由信息中心（科）严格按照服务器数据管理要求进行恢复工作。

## 第七章  服务器故障应急预案

网络服务器故障是因硬件或软件原因致使医院信息管理系统运行停止，一旦发生故障，按下列规程处理。

第一条  信息中心（科）应设专人管理，监控网络运行。发现问题，在及时处理的同时迅速向科室领导汇报。故障排除后，应完成故障报告，在技术讨论会上汇报。

第二条  遇到较大故障，信息中心（科）工作人员应迅速集合，集体攻关。具体分为3个组做以下工作：

（1）故障检修组：集中系统管理员继续分析故障、查找原因、修复系统。

（2）技术联络组：迅速与软、硬件供应商取得联系，采取有效手段获得技术支持。

（3）院内协调组：通知全院各科室故障情况，并到关键科室协助数据保存。

第三条  全院各系统使用科室制定相应的系统故障数据保护措施，并建立数据抢录小组，发现停机，应保存断点，保护原始数据，断点前后表单分开存放。

第四条  在停机期间，相关科室应组织数据抢录小组在岗待命，一旦系统恢复，当日应立即完成对重要数据的录入，第二天完成全部数据补录。

第五条  故障排除后，信息中心（科）工作技术组应按制定方案分片包干，协助重要科室进行数据补录工作。

第六条  故障排除后2天内，信息中心（科）应组织技术研讨会，分析故障原因，制定预防措施，完成故障排除报告院领导。

## 数据恢复操作

第一条  当服务器确认出现故障时，由网络管理员按《数据备份恢复方案》进行系统恢复。

第二条  网络管理员由信息中心（科）主任指定专人负责恢复。当人员变动时应有交接手续。

第三条  当网络线路不通时，网络管理员应立即到场进行维护，当光纤损坏时应立即使用备用光纤进行恢复，当双绞线故障时，则更换双绞线，当交换机出现故障时，应使用备用交换机。

第四条  对每次的恢复细节应做好详细记录。

- 平时应定期对全系统备份数据要进行模拟恢复一次，以检查数据的可用性。

## 保障措施

第一条  平时网络与信息安全的防护

1、组织管理措施：应急组织机构要进行层层把关，层层落实，对组织机构中的人员及联系方式，要做到及时更新，并进行定期的安全知识培训。

2、技术保障：一方面进行网络设备的安全加固，例如增加防火墙、入侵监测设备等，对已知的系统漏洞及时安装补丁程序，另一方面要进行技术储备，对内部进行人员定期培训，同时采取通过向专业网络安全公司购买安全服务的方式，加强处理紧急情况的能力和效率。

3、在网络工程建设和规划方面，要切实加强网络安全方面考虑，设计时要考虑设备的冗余备份，信息存储的异地备份等。

第二条  应急预案演练

应急小组要定期进行应急预案的演练，增强应急响应的能力和意识。

# 第四部分  信息系统故障处理应急预案（卫生行政部门和公共卫生机构）

## 应急预案总则

第一条  为有效防范厅（局）信息系统运行过程中产生的风险，预防和减少突发事件造成的危害和损失，建立和健全厅（局）计算机信息系统突发事件应急机制，提高计算机技术和厅（局）业务应急处理和保障能力，确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗，确保计算机信息系统安全、持续、稳健运行。

第二条  根据《浙江省网络与信息安全应急预案》及国家信息安全相关要求和有关信息系统管理的法律、法规、规章，并结合厅（局）的实际，编制本预案。

第三条  统一领导、分级负责、严密组织、协同作战、快速反应、保障有力

第四条  适用于厅（局）计算机网络及各类应用系统

## 组织机构和职责

根据计算机信息系统应急管理的总体要求，成立厅（局）计算机信息系统应急保障领导小组（简称应急领导小组），负责领导、组织和协调全厅（局）计算机信息系统突发事件的应急保障工作。

第一条  领导小组成员：

（1）组长由卫生厅（局）长担任。

（2）副组长由主管信息化工作副厅（局）长担任。

（3）成员由各职能部门负责同志组成。

（4）应急领导小组日常工作由厅（局）信息中心（科）承担，其他各相关部门积极配合。

第二条  应急领导小组职责：

（1）制定厅（局）内部网络与信息安全应急处置预案。

（2）做好厅（局）网络与信息安全应急工作。

（3）协调厅（局）内部各相关部门之间的网络与信息安全应急工作，协调与软件、硬件供应商、线路运营商之间的网络与信息安全应急工作。

（4）组织厅（局）内部及外部的技术力量，做好应急处置工作。

## 第三章  故障报告程序

当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向信息中心（科）报告。信息中心（科）工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视，做好记录，经核实后及时给各工作站反馈故障信息，同时召集有关人员及时进行分析，如果故障原因明确，可以立刻恢复的 ，应尽快恢复工作；如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的，应立即报告应急领导小组，在网络不能运转的情况下由应急领导小组协调厅（局）各部门工作，以保障全厅（局）工作的正常运转。

## 第四章  故障分级

根据故障发生的原因和性质不同分为三类和其它故障：

一类故障：由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、重点终端故障、规律性的整体、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。

二类故障：由于单一终端软、硬件故障，单一信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。

三类故障：由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。

针对上述故障分类等级，处理原则如下：

一类故障——由信息中心（科）主任上报厅（局）应急小组领导，由厅（局）应急领导小组组织协调恢复工作。

二类故障——由系统管理人员上报信息中心（科）主任，由信息中心（科）集中解决。

三类故障——由系统管理员单独解决，并详细登记维护情况。

## 第五章  网络故障应急预案

第一条  当信息中心（科）一旦确定为网络整体故障时，首先是立刻报告应急小组领导，同时组织恢复工作。

第二条  当发现网络整体故障时，各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作。

## 第六章  部门协调安排

第一条  所有手工操作的统一启动时间须由信息中心（科）通知，相关部门严格按照通知时间协调各项工作，在未接到新的指示前不准擅自操作计算机。

第二条  各工作站接到重新运行通知时，需重新启动计算机，整体网络故障的工程恢复工作，由信息中心（科）严格按照服务器数据管理要求进行恢复工作。

## 第七章  服务器故障应急预案

网络服务器故障是因硬件或软件原因致使厅（局）信息管理系统运行停止，一旦发生故障，按下列规程处理。

第一条  信息中心（科）应设专人管理，监控网络运行。发现问题，在及时处理的同时迅速向科室领导汇报。故障排除后，应完成故障报告，在技术讨论会上汇报。

第二条  遇到较大故障，信息中心（科）工作人员应迅速集合，集体攻关。具体分为3个组做以下工作：

（1）故障检修组：集中系统管理员继续分析故障、查找原因、修复系统。

（2）技术联络组：迅速与软、硬件供应商取得联系，采取有效手段获得技术支持。

（3）协调组：通知各科室故障情况，并到关键科室协助数据保存。

第三条  各系统使用科室制定相应的系统故障数据保护措施，并建立数据抢录小组，发现停机，应保存断点，保护原始数据，断点前后表单分开存放。

第四条  在停机期间，相关科室应组织数据抢录小组在岗待命，一旦系统恢复，当日应立即完成对重要数据的录入，第二天完成全部数据补录。

第五条  故障排除后，信息中心（科）工作技术组应按制定方案分片包干，协助重要科室进行数据补录工作。

第六条  故障排除后2天内，信息中心（科）应组织技术研讨会，分析故障原因，制定预防措施，完成故障排除报告院领导。

## 第八章  数据恢复操作

第一条  当服务器确认出现故障时，由网络管理员按《数据备份恢复方案》进行系统恢复。

第二条  网络管理员由信息中心（科）主任指定专人负责。当人员变动时应有交接手续。

第三条  当网络线路不通时，网络管理员应立即到场进行维护，当光纤损坏时应立即使用备用光纤进行恢复，当双绞线故障时，则更换双绞线，当交换机出现故障时，应使用备用交换机。

第四条  对每次的恢复细节应做好详细记录。

第五条  平时应定期对全系统备份数据要进行模拟恢复一次，以检查数据的可用性。

## 保障措施

第一条  平时网络与信息安全的防护

1、组织管理措施：应急组织机构要进行层层把关，层层落实，对组织机构中的人员及联系方式，要做到及时更新，并进行定期的安全知识培训。

2、技术保障：一方面进行网络设备的安全加固，例如增加防火墙、入侵监测设备等，对已知的系统漏洞及时安装补丁程序，另一方面要进行技术储备，对内部进行人员定期培训，同时采取通过向专业网络安全公司购买安全服务的方式，加强处理紧急情况的能力和效率。

3、在网络工程建设和规划方面，要切实加强网络安全方面考虑，设计时要考虑设备的冗余备份，信息存储的异地备份等。

第二条  应急预案演练

应急小组要定期进行应急预案的演练，增强应急响应的能力和意识。