附件1:

乡镇卫生院放射诊疗防护检查工作

县（区）级卫生行政部门自查表（表1）

县（区）       填表人：

1.辖区内共有乡镇卫生院     家，装备有放射诊疗设备的乡镇卫生院     家，放射诊疗许可率为    ；放射诊疗设备    台；放射诊疗设备状态检测率为    ；放射工作人员     人；放射工作人员职业健康监护率为    ；个人剂量监测率为    ；放射防护培训率为    ；放射工作人员防护用品配备率为    ；患者防护用品配备率为    。

2.卫生部门加强乡镇卫生院放射诊疗防护工作采取的主要措施包括：                                    。

3.本次检查    个乡镇卫生院，放射诊疗设备     台；其中：医用诊断X光（包括DR、CR）    台，CT   台，其他     台（主要包括                             ）；存在的主要问题为：                                 。

4.对加强乡镇卫生院放射诊疗防护监管工作的意见和建议为：

。

附件2：

乡镇卫生院放射诊疗防护检查工作

乡镇卫生院自查表（表2）

省      市       县（区）        乡（镇）

填表人：

一、基本情况

1.名称            ；负责人       ；联系电话        。

2.类型：中心卫生院[  ]； 一般卫生院[  ]。

3.床位数       张。

4.医护人员情况：医师     人；医士     人；护士     人；技师    人；其他     人。其中：大专及以上学历     人。

5.放射诊疗设备情况：

（1）医用诊断X光机（包括DR、CR）     台

第1台型号            ；生产厂家            ；

购置时间          。

第2台型号            ；生产厂家            ；

购置时间          。

工作量       例/月。

（2）CT     台

第1台型号            ；生产厂家            ；

购置时间        ；配置许可证：有〔 〕无〔 〕。

第2台型号            ；生产厂家            ；

购置时间        ；配置许可证：有〔 〕无〔 〕。

工作量       例/月。

6.放射诊疗工作人员情况：从事放射诊疗工作卫生技术人员

人，其中：医生/医士    人，技师    人，护士   人，其他   人；专职   人，兼职   人；学历大专及以上  人。

7.放射诊疗工作场所建于      年，属于新建〔  〕、扩建〔  〕、改建〔  〕。场地使用面积     ，机房墙体厚度  、防护门厚度     、防护窗材料       、厚度     。

二、放射诊疗防护工作情况

| 项 目 | 释 义 | 选 项 |
| --- | --- | --- |
| 1.放射诊疗许可证持证情况 |  | □ 有 □ 无 |
| 2.放射卫生防护管理人员设置 | 查阅档案、会议记录等，验看是否配备专（兼）职管理人员，负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护。 | □ 有 □ 无 |
| 3.放射诊疗管理制度 | 应建立与所开展的放射诊疗工作相适应的制度：1.质量控制制度；2.安全防护管理制度。 | □ 有 □ 无 |
| 4.放射工作人员职业健康档案 | 按照规定进行职业健康检查和个人剂量监测，建立放射工作人员职业健康监护档案。档案应包括：1.职业史、既往史和放射线接触史；2.所在放射诊疗工作场所的监测结果；3.职业健康检查结果；4.个人剂量监测结果；5.放射性疾病诊疗情况；6.教育培训情况。 | □ 有 □ 无 □ 档案项目完整 □ 缺项 |
| 5.个人安全防护 | 1.放射工作人员工作期间应佩戴个人剂量计。 | □ 是 □ 否 |
|  | 2.配备有工作人员防护用品。 | □ 是 □ 否 |
|  | 3.配备有受检者个人防护用品。 | □ 是 □ 否 |
| 6.放射诊疗工作场所安全防护 | 1.门机联锁。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
|  | 2.对讲装置。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
| 7.警示标志 | 正确设有电离辐射警告标志和工作指示灯。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
| 8.设备检测、校正和维修保养 | 查阅有无设备检测报告，检测报告是否在有效期内。（每年至少进行一次状态检测） | □ 已检测 □ 未检测 |
| 9.检测情况 | 1.检测单位名称。 |  |
|  | 2.检测周期。 | □1年 □2年 □ 无 |
|  | 3.最近一次检测时间。 | 年 月 |
|  | 4.检测结果。 | □ 合格 □ 不合格 |

检查日期：    年     月     日                   检查者：