2009年韶关市放射防护重点监督检查计划

一、检查对象和内容

㈠医疗机构放射诊疗防护工作。

1、建设项目职业病危害（放射防护）评价及卫生审查情况；

2、放射诊疗许可情况；

3、放射诊疗防护管理制度及执行情况；

4、放射诊疗设备性能检测开展情况；

5、个人防护用品配备及使用情况等。

㈡医疗机构放射工作人员健康管理。

1、放射工作人员从业条件与培训情况；

2、放射工作人员个人剂量监测情况；

3放射工作人员职业健康管理情况。

放射诊疗防护和放射工作人员健康管理的具体检查内容见附表1。

二、检查方法

各级卫生行政部门按照属地化管理的原则，对辖区内医疗机构放射防护工作进行监督检查。

三、工作要求

㈠各地卫生行政部门要进一步提高认识，在做好放射卫生日常监督检查工作的同时，保证重点监督检查任务的完成。各地要结合当地实际情况制定具体实施方案，突出重点，落实责任，认真组织实施。

㈡《放射损伤防治管理条例》已列入国务院2009年立法计划，为做好条例的制定工作，本年度监督检查计划要求各地对医用放射源和放射诊疗设备的基本情况进行调查。对辖区内放射诊疗机构监督检查率要达到100%，通过检查摸清本辖区放射诊疗机构及其放射工作人员的情况。

㈢重点监督检查开始前，各地卫生行政部门应对参加监督检查的工作人员进行培训，统一思想认识，统一检查方法和标准，保证检查工作质量和效果。

㈣加大监督检查执法力度。各地在开展重点监督检查工作中，要严格依据法律、法规、规章和技术标准进行，对于发现的违法行为，要严肃依法处理。对2008年重点监督检查中已查处单位，应对其整改情况进行复查。

㈤各地卫生行政部门于2009年9月30日前，将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表以及典型案件材料全部上报市卫监所（含电子版）汇总，由我局总结上报省级卫生厅。

联系人：袁海军，电话：8614993，传真：8614997，E-mail：sgwsjd@163.com。

附表：1、2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表

2、2009年放射诊疗机构监督检查情况汇总表

3、2009年放射诊疗机构查处情况汇总表

4、2009年医疗机构放射性同位素和诊疗设备使用情况汇总表

附表1

2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表

| 医疗机构 名 称 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手 机 |  |
| 一、基本检查项目 |
| 序号 | 检查项目 | 说明 |
| 1 | 放射诊疗许可证 有□ 放射治疗○核医学○介入放射学○X射线诊断○ 无□ 超许可范围开展放射诊疗工作 有□ 无□ |  |
| 2 | 《放射工作人员证》办理情况：放射工作人员数____其中放射治疗____、核医学____、介入放射学____、X射线诊断____；持证者数_____其中放射治疗_____、核医学_____、介入放射学______、X射线诊断____ |  |
| 3、 | 09年建设项目预评价：应做项目数_____其中放射治疗____、核医学____、介入放射学____、X射线诊断____；实做项目数____其中放射治疗_____、核医学_____、介入放射学______、X射线诊断____ 通过卫生行政部门竣工验收：应验收数_____ 实验收数_____ | 09年无新建、改建、扩建等建设项目者不填写 |
| 4 | 09年建设项目控制效果评价：应做项目数_____其中放射治疗_____、核医学____、介入放射学_____、X射线诊断____；实做项目数____其中放射治疗_____、核医学_____、介入放射学______、X射线诊断____ 通过卫生行政部门竣工验收：应验收数_____ 实验收数_____ |  |
| 5 | 09年职业健康监护情况：应查体人数______其中放射治疗_____、核医学____、介入放射学_____、X射线诊断____；实查体人数____其中放射治疗_____、核医学_____、介入放射学______、X射线诊断____ | 仅填写在岗期间查体情况 |
| 6 | 09的人员放射防护与法律知识培训情况：应培训人数______其中放射治疗_____、核医学____、介入放射学_____、X射线诊断____；实培训人数____其中放射治疗____、核医学_____、介入放射学_____、X射线诊断____ | 仅填写在岗期间查体情况 |
| 7 | 09年个人剂量监测情况：放射工作人员数______其中放射治疗_____、核医学____、介入放射学____、X射线诊断____；实监测人数____其中放射治疗____、核医学_____、介入放射学_____、X射线诊断____ |  |
| 8 | 09年设备检测情况：放射诊疗设备数______其中放射治疗_____、核医学____、介入放射学_____、X射线诊断____；检测设备数____其中放射治疗____、核医学_____、介入放射学_____、X射线诊断____ |  |
| 9 | 质量控制与安全防护管理制度 |  |
| 10 | 档案管理情况 |  |
| 11 | 放射事件调查与报告情况 |  |
| 12 | 应急救援预案情况 |  |
| 13 | 放射性同位素使用情况：核素数量及活度______________ |  |
| 14 | 放射诊疗设备情况：设备名称及数量______________ |  |
| 二、分科检查项目 |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 放射治疗 | 1 | 人员资质情况（含医学物理人员） |  |
|  | 2 | 人员教育培训情况 |  |
|  | 3 | 远距离放射治疗装置，模拟定位设备和相应的治疗计划系统等设备符合情况 |  |
|  | 4 | 多重安全联锁系统、剂量监测系统、影像监控、对讲装置和固定式剂量监测报警装置设置情况；放疗剂量仪、剂量扫描装置配置情况 |  |
|  | 5 | 工作场所、放疗设备的警示标志 |  |
|  | 6 | 工作场所和设备检测情况 |  |
|  | 7 | 工作人员配戴个人剂量计情况 |  |
|  | 8 | 报警仪配备情况 |  |
| 核医学 | 9 | 人员资质情况 |  |
|  | 10 | 人员教育培训情况 |  |
|  | 11 | 核医学设备及其他相关设备状况 |  |
|  | 12 | 设有专门的放射性同位素分装、注射、储存场所，放射性废物屏蔽设备和存放场所；活度计、放射性表面污染监测仪配备情况 |  |
|  | 13 | 工作场所、放疗设备的警示标志 |  |
|  | 14 | 工作场所和设备检测情况 |  |
|  | 15 | 工作人员配戴个人剂量计情况 |  |
|  | 16 | 工作人员个人防护用品配备情况 |  |
| 介入与影像诊断 | 17 | 人员资质情况 |  |
|  | 18 | 人员教育培训情况 |  |
|  | 19 | X射线机、CT、DSA等设备状况 |  |
|  | 20 | 工作人员防护用品配备情况 |  |
|  | 21 | 受检者个人防护用品配备情况 |  |
|  | 22 | 工作场所警示标志情况 |  |
|  | 23 | 工作场所和设备检测情况 |  |
|  | 24 | 工作人员配戴个人剂量计情况 |  |

检查人员签章：                                      日期：

附表2

2009年放射诊疗机构监督检查情况汇总表

____________县（市、区）                                             单位（盖章）：

放射诊疗机构总数[1]：                     持有《放射诊疗许可证》机构数[1]：

| 项目 | 放射诊疗许可证 | 放射工作人员证 | 09年建设项目预评价 | 09年建设项目竣工验收 | 09年职业健康体检[2] | 09年人员培训[2] | 09年个人剂量监测 | 09年设备检测 | 工作人员防护用品[3] [2] | 受检者防护用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应发证单位数 | 已发证数 | 应发数 | 已发证人数 | 应开展数 | 实开展数 | 应开展数 | 实开展数 | 应体检数 | 实体检数 | 应培训数 | 实培训数 | 应监测数 | 实监测数 | 应检测设备 | 实检测设备 | 应配备机构数 | 实配备机构数 | 应配备机构数 | 实配备机构数 |
|  |  | 09年前发证数 | 09年发证数 |  | 09年前发证人数 | 09年发证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：              填表日期：                审核人：           单位负责人（签字）：

注：[1]“放射诊疗机构总数”指辖区内开展放射诊疗工作的医疗机构总数，“持有《放射诊疗许可证》机构数”指持有《放射诊疗许可证》的医疗机构数。

[2]职业健康体检和培训仅填写在岗职工情况。

[3]放射治疗工作人员防护用品指辐射报警仪。

附表3

2009年放射诊疗机构查处情况汇总表

____________县（市、区）                                         单位（盖章）：

|  | 检查单位数 | 违法违规单位数 | 被查处（含限期整改）单位数 | 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 警告 | 罚款（万元） | 责令停业 | 提请关闭 |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：              填表日期：                审核人：           单位负责人（签字）：

附表4

2009年医疗机构放射性同位素和诊疗设备使用情况汇总表

____________县（市、区）                                         单位（盖章）：

使用放射性同位素医疗机构总数：____________；其中：放射治疗单位数_____________；核医学单位数__________

放射性同位素使用情况汇总表

|  | 60Co | 137Cs | 192Ir | 252Cf | 90Sr | 226Ra | 241Am | 合计 | 非密封放射性同位素 | 125I | 131I | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射 源 | 数量（枚）[1] |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用医疗机构数（家） |  |  |  |
|  | 活度（Bq）[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

放射诊疗设备使用情况汇总表

| 设备名称 | γ刀 | 钴-60治疗机 | 后装机 | 加速器 | CT | PET | SPECT | X线机 | 牙片机 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：              填表日期：                审核人：           单位负责人（签字）：

注：[1]放射源数量及活度是指2009年调查时在用的源的数量和活度