规范化村卫生室建设标准

一、房屋和布局

㈠建筑面积不少于50 平方米。

㈡至少设有诊室、治疗室、药房。

㈢每室独立且符合卫生学布局及流程。其中治疗室的使用面积均不少于10 平方米；如设观察室，其使用面积不少于15平方米，至少设有2张观察床。

㈣各室独立，通风良好、清洁明亮，设置合理，有明显的标志牌（各室均需铺地板砖、吊顶、内墙刷白色涂料）。

二、人员

㈠至少有1名取得《乡村医生执业证书》或者《执业医师证书》后，连续从事5年以上同一专业的临床工作，身体健康的乡村医生或者执业医师。

㈡有执业医师者，至少有1名注册护士。

三、设备设施

㈠基本设备。

诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、高压灭菌设备、处置台。

㈡急救设备。

氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器。

㈢医疗废物容器和暂存场所应符合国家规定。

四、规章制度

具有国家统一规定的各项规章制度和技术操作规范，制定卫生室人员岗位职责。