粤卫函〔2012〕142号

关于2011年全省消毒产品和涉及饮用水

卫生安全产品监督抽检情况的通报

各地级以上市卫生局、深圳市卫生和人口计划生育委员会，佛山市顺德区卫生和人口计划生育局，省疾病预防控制中心、省卫生监督所：

根据《关于印发2011年卫生监督重点检查计划的通知》（粤卫办〔2011〕18号）的工作安排，我厅于2011年组织开展了全省消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品卫生监督抽检工作。现将有关情况通报如下：

一、抽检基本情况及结果

一次性卫生用品：本次共抽检了24家生产企业，共39件产品。按《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2002）的规定，核查被抽检产品的标签说明书并检测产品的卫生质量。抽检结果显示，39件产品中34件产品合格，合格率为87.18%，5件产品不合格均为标签说明书不规范。39件产品的卫生质量检测均合格。（具体结果见附表1）

含氯类、过氧乙酸类消毒剂：本次共抽取了13批次含氯类、过氧乙酸类消毒剂样品，由省疾病预防控制中心依据《消毒技术规范》（2002年版）对样品主要有效成分含量进行检测。根据检测结果、产品批件和《消毒产品标签说明书管理规范》判断，被抽检样品中产品卫生质量、标签说明书均符合要求的共10批次，总合格率为76.92%（10/13）；其中卫生质量和标签、说明书合格率分别为84.62%（11/13）和76.92%（10/13）。（具体结果见附表2）

涉水产品：在生产企业或经营单位管材抽检饮用水管材及饮用水化学处理剂各5个，全部有卫生许可批件。按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》、《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》规定的项目进行检验，结果全部合格（具体结果见附表3）。

水质处理器共抽查9个产品，全部持有卫生许可批件。对照卫生许可批件附件的内容，检查产品标签、说明书、净水流量等技术参数，9个产品中有1个产品的标签、说明书、净水流量等技术参数与卫生许可批件不一致（具体结果见附表4）。

二、存在问题

一是部分一次性卫生用品生产企业未及时更新企业新的许可信息，标注的还是企业原消准字号的卫生许可证号以及生产企业卫生许可更名前的企业名称。

二是消毒剂有效成分实际检测含量与标签标注含量或批件许可含量不符。

三是涉水产品存在水质处理器标签、说明书、净水流量等技术参数与许可批件不一致等问题。

三、下一步工作要求

（一）各级卫生监督机构应按照《消毒管理办法》的有关规定，加强对辖区消毒产品生产企业的日常监督检查。加强对消毒产品生产企业负责人的培训，督促企业及时更新产品外包装，确保消毒产品标签说明书上标注最新卫生许可信息。

（二）各级卫生监督机构应加强涉水产品日常性监督抽检工作，有针对性地开展销售环节涉水产品进行卫生许可批件进行的监督抽查工作，特别检查其产品的标签标识、说明书的内容是否与卫生批件一致以及是否违法宣传疗效或保健功能。

（三）对日常监督抽检过程中发现的问题，要依法严肃查处。

附表：1.2011年卫生用品监督抽检产品信息汇总表

2.2011年含氯类、过氧乙酸等消毒剂监督抽检产品信息汇总表

3．2011年水化学处理剂和管材卫生监督抽检信息汇总表

4.2011年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息汇总表

二〇一二年二月二十九日

（信息公开形式：主动公开）

附表1                       2011年卫生用品监督抽检产品信息汇总表

| 序号 | 产品名称(含品牌/商标或型号） | 规格 | ①生产日期②批号 | ③限制使用日期④有效期⑤保质期 | 标注的生产单位 | 生产企业卫生许可证号 | 被采样单位 | 结果判定 |  |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标签说明书 | 卫生质量 | 结论 |  |
| 1 | 非凡魅力®卫生巾 | 18片/包 | ②F21ECMD | ④201405 | 中山市川田卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0110号 | 中山市川田卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 2 | 非凡魅力®卫生护垫 | 30片/包 | ②F21GKN | ④201405 | 中山市川田卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0110号 | 中山市川田卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 3 | 菲比®超薄型婴儿纸尿裤 | 69片/包 | ②ZSO3DFT20110321 | ④20140321 | 中山瑞得卫生纸品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0148号 | 中山瑞得卫生纸品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 4 | 宜美®卫生巾 | 20片/包 | ①2011年5月20日 | ⑤三年 | 中山市沙溪镇瑞丰妇幼卫生用品厂 | 粤卫消证字[2008]第0903号 | 中山市沙溪镇瑞丰妇幼卫生用品厂 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 5 | 宜姿®婴儿纸尿裤 | 40片/包 | ②W60D | ④20140511 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 粤卫消证字[2004]第0465号 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 6 | 索菲尔TM卫生巾 | 10片/包 | ①20110525 | ⑤3年 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 粤卫消证字[2004]第0465号 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 7 | 安芯天使TM护翼卫生巾 | 20片/包 | ②2014.01.12 | ⑤三年 | 中山市星华纸业发展有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0237号 | 中山市星华纸业发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 8 | 帮宝适®超薄干爽婴儿纸尿裤 | 82片/包 | ② A144 | ④20140527A | 广州宝洁有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0085号 | 广州宝洁有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 9 | 护舒宝®卫生巾 | 6片/包 | ② A146 | ④20140526A | 广州宝洁有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0085号 | 广州宝洁有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 10 | UFT®芦荟卫生护垫 | 20片/包 | ①2011/04/15 | ④2014/04/15 | 广州市非一般日用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0319号 | 广州市非一般日用品有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 外包装上标注获“金爵奖、金磐奖、台湾品质奖”“获卫消备进字（2003）第0039号”。但该企业现场无法提供“广州非一般日用品有限公司”以上获奖证明和有效的备案证明。 |
| 11 | 优护体芦荟卫生巾 | 10片/包 | ①2011/04/25 | ④2014/04/25 | 广州市非一般日用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0319号 | 广州市非一般日用品有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 外包装上标注获“金爵奖、金磐奖、台湾品质奖”“获卫消备进字（2003）第0039号”。但该企业现场无法提供“广州非一般日用品有限公司”以上获奖证明和有效的备案证明。 |
| 12 | 美宜乐卫生护垫 | 30包/箱 | ①20110524 | ④20140524 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0124号 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 13 | 美宜乐卫生巾 | 30包/箱 | ①20110524 | ④20140524 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0124号 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 14 | 乐怡美®婴儿纸尿裤 | 8包/箱 | ①20110524 | ⑤三年 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0124号 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 15 | 洁柔卫生护垫 | 24包/箱 | ①2011年3月23日 | ⑤三年 | 江门市燕婷妇幼卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2009]第0935号 | 江门市燕婷妇幼卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 16 | 佳洁丝护翼卫生巾 | 24包/箱 | ①2011/03/24 | ⑤三年 | 江门市新会区睦洲燕婷保洁用品厂 | 粤卫消证字[2003]第0349号 | 江门市燕婷妇幼卫生用品有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 外包装标注生产企业江门市新会区睦洲燕婷保洁用品厂，与实际生产企业：江门市燕婷妇幼卫生用品有限公司不一致。 |
| 17 | 舒柔丝薄网面卫生巾 | 10片/包 | ①2011年5月17日 | ⑤三年 | 江门市江海区礼乐舒芬纸业用品厂 | 粤卫消证字[2007]第0831号 | 江门市江海区礼乐舒芬纸业用品厂 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 18 | 兜兜爽婴儿纸尿裤 | 40片/包 | ②2014/03/21 | ⑤三年 | 佛山市南海百洁卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0024号 | 佛山市南海百洁卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 19 | 护理伴®成人纸尿片 | 10片/包 | ②110502 | ④140502 | 惠东县长荣实业有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0384号 | 惠东县长荣实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 20 | 宝尔洁®纸尿裤 | 8包/箱 | ②2014-5-28 | ④2014/05/28 | 惠州市宝尔洁卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2006]第0779号 | 惠州市宝尔洁卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 21 | 宝尔洁®纸尿片 | 12包/箱 | ②2014-5-31 | ④2014/05/31 | 惠州市宝尔洁卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2006]第0779号 | 惠州市宝尔洁卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 22 | 姣蘭®卫生巾 | 24包/箱 | ②Q0496 | ⑤三年 | 旗科工业（惠州）有限公司 | 粤卫消证字[2005]第0588号 | 旗科工业（惠州）有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 23 | 姣蘭®卫生护垫 | 24包/箱 | ②Q0496 | ⑤三年 | 深圳市旗科实业有限公司 | 粤卫消证字[2005]第0588号 | 旗科工业（惠州）有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 外包装标注生产企业为深圳市旗科实业有限公司，与实际生产企业：旗科工业（惠州）有限公司不一致。 |
| 24 | 清爽®卫生巾 | 20包/箱 | ②51811 | ④20140518 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0108号 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 25 | 清爽®冰爽护垫 | 48包/箱 | ②52411 | ④20140524 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0108号 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 26 | 爱得利婴儿纸尿裤 | 16片/包 | ②B110427丙 | ④20140427 | 爱得利（广州）婴儿用品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0029号 | 爱得利（广州）婴儿用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 27 | 秋花®卫生巾 | 30片/包 | ②2014/06/02 | ⑤三年 | 珠海市金能纸品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0044号 | 珠海市金能纸品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 28 | 健妮娃®婴儿纸尿裤 | 8包/箱 | ①2011.04.06 | ④2014.04.05 | 珠海市健朗生活用品有限公司 | 粤卫消证字[2009]第0975号 | 珠海市健朗生活用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 29 | 肯得康®婴儿纸尿裤 | 30片/包 | ②2014/05/13 | ⑤三年 | 广东昱升卫生用品实业有限公司 | 粤卫消证字[2005]第0578号 | 广东昱升卫生用品实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 30 | 吉氏®婴儿纸尿片 | 24片/包 | ②2014/05/28 | ⑤三年 | 广东昱升卫生用品实业有限公司 | 粤卫消证字[2005]第0578号 | 广东昱升卫生用品实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 31 | 乐芙爽®卫生巾 | 24片/包 | ②E51009 | ⑤三年 | 深圳信威纸品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0031号 | 深圳信威纸品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 32 | 雅洁®卫生护垫 | 42片/包 | ②C31103 | ⑤3年 | 深圳信威纸品有限公司 | 粤卫消准字【2002】第0031号 | 深圳信威纸品有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 标注卫生许可证号粤卫消准字【2002】第0031号，实际卫生许可证号为：粤卫消证字[2002]第0031号。 |
| 33 | RCBTM卫生护垫 | 36片/包 | ②20140307 | ⑤三年 | 深圳市瑞康宝卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0342号 | 深圳市瑞康宝卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 34 | AA乐TM卫生巾 | 22片/包 | ②20140602 | ⑤三年 | 深圳市瑞康宝卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0342号 | 深圳市瑞康宝卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 35 | 12345TM高级婴儿纸尿裤 | 36片/包 | ①2010.09.18 | ⑤三年 | 深圳市金顺来实业有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0340号 | 深圳市金顺来实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 36 | 美洁®丝薄护翼卫生巾 | 20片/包 | ①11年6月3日 | ⑤三年 | 广东美洁卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0091号 | 广东美洁卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 37 | 美洁®宝宝婴儿纸尿裤 | 20片/包 | ①11年4月13日 | ⑤三年 | 广东美洁卫生用品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0091号 | 广东美洁卫生用品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 38 | 超爽婴儿纸尿裤 | 42片/包 | ①110614 | ⑤三年 | 佛山市超爽纸品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0115号 | 佛山市超爽纸品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |
| 39 | 爽爽婴儿纸尿裤 | 40片/包 | ①110524 | ⑤三年 | 佛山市超爽纸品有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0115号 | 佛山市超爽纸品有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ——————— |

附表2

2011年含氯类、过氧乙酸等消毒剂监督抽检产品信息汇总表

| 序号 | 产品名称（含品牌／商标或型号） | 剂型 | 规格 | ①生产日期②批号 ③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 | 标注的生产单位 | 生产企业卫生许可证号 | 产品卫生许可批件号 | 被采样单位 | 结果判定 |  |  | 不合格原因 | 确认结果 |  | 确认方式（按注3标识） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标签 说明书 | 卫生质量 | 结论 |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 君鸿灭菌净TM消毒粉 | 固体 | 500g/瓶 | ①2010年11月08日 | 博罗县惠博健卫清洁有限公司 | 粤卫消证字[2004]第0488号 | 卫消字（2004）第0747号 | 广东省疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 含量：2.02×102mg/g（20.2%） | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 2 | 宏达消毒粉 | 固体 | 500g/瓶 | ①2011年3月25日 | 深圳市宏达消毒用品科技有限公司 | 粤卫消证字[2004]第0495号 | 卫消字（2005）第0185号 | 湛江市疾病预防控制中心 | 不合格 | 不合格 含量： 1.97×102mg/g (19.7%) | 不合格 | 实际测定结果（19.7%）超过批件许可范围（11.25-13.75%）；标签说明书未标注主要有效成分名称；标注的企业卫生许可证号与实际格式不符；标注使用范围与许可批件不一致，标注“人手、医院病床器械、蔬菜水果消毒”等术语，超出批件许可范围。 | 是 |  | （1） |
| 3 | 茂康消佳净含氯消毒液 | 液体 | 5kg/瓶 | ②100415 | 茂名市消毒用品厂有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0003号 | 卫生安全评价报告 | 湛江市妇幼保健院 | 合格 | 合格 含量：57.2g/L | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 4 | 绿莎新®爱尔施牌消毒片 | 固体 | 100片/瓶 | ②20100902 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 沪卫消证字[2003]第0002号 | 卫消字（2010）第0085号 | 江门市五邑中医院 | 合格 | 合格 含量：3.28×102mg/g；片有效氯4.85×102mg/片 | 合格 | 合格 | 是 |  | （2） |
| 5 | 新联桥消毒粉 | 固体 | 500g/瓶 | ①2011年02月10日 | 东莞市望牛墩坚利漂白化工厂 | 粤卫消证字[2003]第0281号 | 卫消字（2005）第0021号 | 清新县浸潭镇卫生院 | 不合格 | 不合格 含量：1.25×102mg/g (12.5%) | 不合格 | 实际测定结果（12.5%）和标签说明书标示含量（12%-14%）低于批件许可范围（16%-18%）。 | 是 |  | （1） |
| 6 | 维康士®维康士过氧乙酸消毒液 | 液体 | 500g/瓶 | ②20110321/21 | 广州市君禾实业有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0228号 | 卫消字（2005）第0381号 | 广州新海医院 | 合格 | 合格 含量：1.76×102mg/g | 合格 | 合格 | 是 |  | （2） |
| 7 | 庆卫牌消毒粉 | 固体 | 400g/袋 | ②2011/02/23 | 广州市庆丰消毒制品有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0038号 | 卫消字（2001）第0043号 | 中山市中医院 | 合格 | 合格 含量：1.25×102mg/g (12.5%) | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 8 | 健之素牌消毒片 | 固体 | 80片/瓶 | ①2011年1月3日 | 北京健之素医药科技有限责任公司 | 京卫消证字[2008]第0135号 | 卫消字（2001）第0048号 | 中山市中医院 | 合格 | 合格 含量：3.97×102mg/g(39.7%) | 合格 | 合格 | 是 |  | （2） |
| 9 | 科瑞德二氧化氯消毒液 | 液体 | 1000ml/瓶 | ②11042802 | 深圳市科瑞德消毒用品科技开发有限公司 | 粤卫消证字[2003]第0333号 | 卫消字（2004）第0234号 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 含量：1.88×103mg/L | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 10 | 安多福®三氯消毒片 | 固体 | 100片/瓶 | ②11031536 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 粤卫消证字[2002]第0023号 | 卫消字（2003）第0134号 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 含量：4.83×102mg/g；片有效氯5.11×102mg/片 | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 11 | 绿迪奥牌消毒液 | 液体 | 1000ml/瓶 | ②101208 | 深圳市萃杰环保技术有限公司 | 粤卫消证字[2005]第0276号 | 卫消字（2003）第0280号 | 深圳市第六人民医院 | 合格 | 合格 含量：6.59×103mg/L | 合格 | 合格 | 是 |  | （1） |
| 12 | 朗索®二氯异氰尿酸钠消毒片 | 固体 | 100片/瓶 | ②20110301 | 杭州朗索医用消毒剂有限公司 | 浙卫消证字[2005]第0112号 | 卫消字（2006）第0199号 | 佛山市第一人民医院 | 合格 | 合格 含量：3.55×102mg/g (35.5%) | 合格 | 合格 | 是 |  | （2） |
| 13 | 康博牌漂精粉 | 固体 | 500g/瓶 | ①2011年4月19日 | 浙江省德清县康博消毒化工有限公司 | 浙卫消证字[2202]第79号 | 无卫生安全评价报告 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 不合格 | 合格 含量：5.24×102mg/g (52.4%) | 不合格 | 标签说明书未标注主要有效成份名称；；未能提供产品卫生安全评价报告；标注的企业卫生许可证号与实际不符。 | 是 |  | （2） |

注：1．填写具体生产日期前填加①，批号前加②，限制使用日期前加③，有效期前加④，保质期前加⑤，如生产日期2009年3月10日时，应标注为①2009年3月10日，如此类推。

2．结果判断项，仅填写全格或不全格；不合格原因项，应填写实际检测值和标签说明书不合格具体内容。戊二醛消毒剂抽检结果填写时，将结果判定项“标签说明书”修改为“卫生安全评价报告”；不合格原因项填写卫生安全评价报告不合格原因。

3．标签说明书主要检查产品名称、有无明示或暗示疗效、标注禁止标流域内容、无检验依据的抑（杀）微生物类别、使用范围、使用剂量、使用方法、注意事项、生产日期和有效期（保质期）/生产批号和限制使用日期、生产企业卫生许可证、未标注其它必须标注的内容。

4．不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，包括（1）“按规定签字确认”（2）“产品样品确认告知书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形。栏目中确认结果为“否”，包括（3）“有不确认说明”，且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）（4）“确认书寄出被退回”（5）“未履行确认程序”情形。

附表3                     2011年水化学处理剂和管材卫生监督抽检信息汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产企业 | 生产日期 | 批号 | 规格 | 被采样单位 | 卫生许可批件号 | 是否合格 | 不合格指标 | 测定值 | 是否确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皇冠牌给水用聚乙烯管材 | 南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司 | 2011-07-02 | 20110702 | DN32 | 南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司 | 粤卫水字(2011)第S9022号 | 是 |  |  | 是 |
| 2 | 亚大牌聚乙烯(PE)给水用管材 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 2011-07-19 | 20110719 | 63mm | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 粤卫水字（2004）第S0433号 | 是 |  |  | 是 |
| 3 | 华油牌给水用双层聚乙烯(PE)管材 | 深圳华油实业发展有限公司 |  | 01107017 | 50mm | 深圳华油实业发展有限公司 | 粤卫水字(2002)第S285号 | 是 |  |  | 是 |
| 4 | 永高牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 2011-06-11 | 20110611 | DN20 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 粤卫水字(2011)第S9031号 | 是 |  |  | 是 |
| 5 | 联泰牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 2011-06-13 | 20110613 | DN20 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 粤卫水字(2011)第S9032号 | 是 |  |  | 是 |
| 6 | 海宇牌液体聚氯化铝 | 增城市高新双江净水剂有限公司 | 2011-06-03 | 20110603 | 500ml/瓶 | 佛山市水业集团有限公司沙口水厂 | 粤卫水字（2011）第S8010号 | 是 |  |  | 是 |
| 7 | 佳净牌液体聚合氯化铝铁 | 佛山市顺德区佳净塑化五金制造有限公司 | 2011-05-30 | 20110530 | 500ml/瓶 | 广州市自来水公司新塘水厂 | 粤卫水字（2004）第S0404号 | 是 |  |  | 是 |
| 8 | 宜净牌液体聚合氯化铝 | 广州市番禺区宜净水处理化学品有限公司 | 2011-05-31 | 20110531 | 500ml/瓶 | 广州市自来水公司西洲水厂 | 粤卫水字（2008）第S0800号 | 是 |  |  | 是 |
| 9 | 华清牌液体聚氯化铝 | 东莞市华清净水技术有限公司 | 2011-06-02 | 20110602 | 500ml/瓶 | 佛山市水业集团有限公司南庄分公司 | 粤卫水字（2004）第S0443号 | 是 |  |  | 是 |
| 10 | 豫龙牌聚氯化铝 | 洛阳市誉龙净水材料有限公司 | 2011-05-24 | 20110524 | 500g/袋 | 增城市自来水有限公司柯灯山水厂 | 豫卫水字（2001）第0003号 | 是 |  |  | 是 |
| 11 | 华清牌液体聚氯化铝 | 东莞市华清净水技术有限公司 | 2011-03-12 | 20110312 | 250ml/瓶 | 增城市清源自来水厂有限公司 | 粤卫水字（2004）第S0443号 | 是 |  |  | 是 |

附表4                    2011年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息汇总表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 生产企业 | 有效卫生许可批号 | 额定总净水量 * | 净水流量 * | 主要材料或部件 * | 使用 范围 * | 注意 事项 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JMK牌JMK-328型多功能制水机 | JMK-328 | 广州将盟实业有限公司 | 卫水字（2010）第0322号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 净易牌HF211型龙头净水器 | HF211型 | 广州净易环保科技有限公司 | 卫水字（2009）第0305号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 净福牌JF型净水器 | JF型 | 广州净福水处理科技有限公司 | 卫水字（2009）第0271号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 仕瀚牌SH-RO50-C型净水器 | SH-RO50-C型 | 广州仕瀚环保科技有限公司 | 卫水字（2010）第0049号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 安吉尔牌SA-UFS500型净水机 | SA-UFS500型 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 卫水字（2010）第0056号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 安吉尔牌YLR-RO型反渗透饮水机 | YLR-RO型 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 卫水字（2010）第0054号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 安吉尔牌SA-UFG100型净水机 | SA-UFG100型 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 卫水字（2010）第0148号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 安吉尔牌SA-RO130型反渗透净水机 | SA-RO130型 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 卫水字（2009）第0026号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 安吉尔牌SA-UF100型UQ净水机 | SA-UF100型 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 卫水字（2009）第0025号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

注：*填写是否与批件一致，用“是”或“否”表示。

主题词：卫生  抽检  通报

抄送：各新闻媒体。

校对：卫监处  麻尚春                       （共印 10 份）