2009年韶关市饮用水卫生重点监督检查计划

一、检查内容、依据及范围

内容：集中式供水单位、二次供水单位、学校自备供水卫生管理情况及饮用水水质卫生状况。

依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《生活饮用水卫生标准》等。

范围：市区的市政水厂、自建水厂、管道分质直饮水和二次供水设施；各县（市、区）政府所在地市政水厂；辖区内乡镇集中式供水和学校自备供水。

数量：市卫生监督所检查浈江区、武江区全部市政水厂、自建水厂、管道分质直饮水和20家二次供水单位；各县（市、区）卫生行政部门负责检查县（市、区）政府所在地全部市政水厂、辖区内全部乡镇集中式供水单位（200m3/D以下的小型集中式供水除外）和全部学校的自备供水（重点是农村学校）。

各县（市、区）除开展供水单位卫生监督检查外，应积极争取财政投入开展水质卫生监测，并将监测结果报告当地政府，通报有关部门。

二、时间安排

2009年6月15日前各地进行本次监督检查的培训及准备工作；6月16日-9月30日按照计划的内容和范围进行监督检查；10月20日前各地将本次监督检查汇总结果和工作总结上报市卫生监督所（含电子版，其中水质监测登记表不上报，只上报汇总结果）。

三、工作要求

㈠各级卫生行政部门要高度重视饮用水卫生监督检查工作，根据本计划要求，并结合2008年饮用水卫生专项监督检查发现的突出问题，制定具体实施方案，组织、协调、督导本辖区监督检查工作实施，保证各项计划、任务和整改措施得到落实。

㈡各级卫生行政部门要按照《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》等相关法律法规和标准规定，认真开展监督检查工作，指导供水单位规范卫生管理，对检查中发现的问题要督促严格整改，对违反法律法规的行为要严肃查处，对执法检查中发现的典型、重大案件，要及时上报。

㈢各级卫生行政部门要在监督检查中注重调查研究，认真总结饮用水卫生监督管理中出现的新情况和新问题，为进一步健全监管制度、完善机制措施、提高饮用水卫生监督管理能力和水平提供理论和实践支持。

联系人：朱定斌，联系电话：8614994，传真：8614997，电子邮箱:sgwsjd@163.com。

附表：1、2009年集中式供水单位卫生管理情况检查汇总表

2、2009年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表

3、2009年学校自备供水卫生管理情况检查汇总表

4、2009年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

5、2009年饮用水水质卫生监测结果登记表

附表1

2009年集中式供水单位卫生管理情况检查汇总表

____________县（市、区）                                         单位（盖章）：

| 类别 | 项目 | 地级市市区的市政水厂 | 县（市、区）政府所在地的市政水厂 | 县（市、区）政府所在地以外的农村乡镇水厂 | 自建水厂（）/管理直饮水（） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查 单位数 | 合格 单位数 | 合格率 % | 检查 单位数 | 合格 单位数 | 合格率 % | 检查 单位数 | 合格 单位数 | 合格率 % | 检查 单位数 | 合格 单位数 | 合格率 % |
| 新改扩建项目 | 1、经过卫生部门审查、验收[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可 | 2、持有效卫生许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 3、卫生管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、水污染事件报告制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、专职或兼职卫生管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、水质检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、水源卫生防护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、水污染事件防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作档案 | 9、卫生管理法规、标准、规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、日常水质检测记录或报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、向卫生部门报送检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施 | 12、具有水质净化设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、具有水质消毒设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14、具有水质检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、水质净化设施运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、水质消毒设施运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17、水质检测项目符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供管水人员 | 18、健康证明[2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19、卫生知识培训证[2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康相关产品 | 20、涉水产品卫生许可批件[3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21、消毒产品卫生许可批件[3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：[1]检查单位数为存在新改扩建项目单位数；[2]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；

[3]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查种（次）数、持合格批件数、持合格批件率；[4]“自建水厂（）/管理直饮水（）”

栏，请各地根据实际检查情况在相应类别后打“√”。

填表人：           联系电话：           填表日期：                审核人：              单位负责人（签字）：

附表2

2009年二次供水单位卫生管理检查情况汇总表

____________县（市、区）                                         单位（盖章）：

| 类别 | 项目 | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新改扩建项目 | 1、经过卫生部门审查、验收[1] |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 2、卫生管理主体单位明确 |  |  |  |  |
|  | 3、配备专门的管水人员 |  |  |  |  |
|  | 4、卫生管理制度 |  |  |  |  |
|  | 5、水污染事件报告制度 |  |  |  |  |
|  | 6、设施定期清洗消毒制度 |  |  |  |  |
|  | 7、水污染事件防范措施 |  |  |  |  |
| 工作档案 | 8、定期清洗消毒记录 |  |  |  |  |
|  | 9、水质检测记录（检验报告） |  |  |  |  |
| 设施 | 10、饮用水箱专用 |  |  |  |  |
|  | 11、蓄水池或水箱容积符合要求 |  |  |  |  |
|  | 12、饮用水箱入口上锁装置 |  |  |  |  |
|  | 13、无下水管与溢、泄水管不得与市政供水直连 |  |  |  |  |
|  | 14、蓄水池周围10m内无污染源 |  |  |  |  |
| 管水人员 | 15、健康证明[2] | / | / | / |  |
|  | 16、卫生知识培训证[2] | / | / | / |  |
| 健康相关产品 | 17、涉水产品卫生许可批件[3] | / | / | / |  |
|  | 18、消毒产品卫生许可批件[3] | / | / | / |  |

注：[1]检查单位数为存在新改扩建项目单位数；[2]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；

[3]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查种（次）数、持合格批件数、持合格批件率。

填表人：           联系电话：           填表日期：                审核人：              单位负责人（签字）：

附表3

2009年学校自备供水卫生管理情况检查汇总表

____________县（市、区）                                              单位（盖章）：

| 类别 | 项目 | 城市学校 | 农村学校 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率% |
| 新改扩建项目 | 1、经过卫生部门审查、验收[1] [2] |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可 | 2、持有效卫生许可证[2] |  |  |  |  |  |  |
| 组织与管理 | 3、卫生管理制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、水污染事件报告制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、卫生管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、水质检验人员[2] |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、水源卫生防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、水污染事件防范措施 |  |  |  |  |  |  |
| 工作档案 | 9、卫生管理法规、标准、规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、日常水质检测记录或报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、向卫生部门报送检测资料[2] |  |  |  |  |  |  |
| 设施 | 12、具有水质净化设施[2] |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、具有水质消毒设施或措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14、具有水质检验室[2] |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、水质净化设施运行正常[2] |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、消毒设施或措施运行正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17、蓄水设施定期清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |
| 供管水人员 | 18、健康证明[2] [3] | / | / | / |  |  |  |
|  | 19、卫生知识培训证[2] [3] | / | / | / |  |  |  |
| 健康相关产品 | 20、涉水产品卫生许可批件[4] | / | / | / |  |  |  |
|  | 21、消毒产品卫生许可批件[4] | / | / | / |  |  |  |

注：[1]检查单位数为存在新改扩建项目单位数；[2]只适用于按规定应实施卫生许可管理的学校自备供水；[3]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查人数、合格持证人数、合格持证率；[4]检查单位数、合格单位数、合格率栏内请分别同时填写检查种（次）数、持合格批件数、持合格批件率。

填表人：           联系电话：           填表日期：                审核人：              单位负责人（签字）：

附表4

2009年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

____________县（市、区）                                              单位（盖章）：

| 水单位类别 | 检查单位数 | 违法单位数 | 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限期改进单位数 | 罚款单位数 | 罚款金额（元） |
| 地级以上城市市区市政水厂 |  |  |  |  |  |
| 地级以上城市市区自建水厂 |  |  |  |  |  |
| 城市市区管道分质直饮水 |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）政府所在地市政水厂 |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）政府所在地以外乡镇水厂 |  |  |  |  |  |
| 二次供水单位 |  |  |  |  |  |
| 城市学校自备供水 |  |  |  |  |  |
| 农村学校自备供水 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表人：           联系电话：           填表日期：                审核人：              单位负责人（签字）：

附表5

2009年饮用水水质卫生监测结果登记表

____________县（市、区）                                              单位（盖章）：

| 序号 | 采样 地点 | 采样 日期 | 水样 类型 | 供水 单位 | 供水单位基本信息 | 检测项目 （列举检测指标） | 检测结果（合格、不合格） | 不合格项目及检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实际日供水量 （立方米） | 实际供水 人口（人） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在水样类型中填写水样代码。地级市市区的市政水厂、县（市、区）政府所在地的市政水厂、县（市、区）政府所在地以外的农村乡镇水厂、自建水厂、二次供水、城市学校自备水、农村学校自备水、管道分质直饮水代码分别为A、B、C、D、E、F、G、H；水源水、出厂水、末梢水代码分别为1、2、3。如地级市市区的市政水厂水源为A1，二次供水为单个代码E。

2、学校自备水供水单位填写学校名称，基本信息中相应填写实际日供水量和供水人数。

3、二次供水水单位填写供水水厂，实际供水量填写二次供水点实际供水量，实际日供水量不填。

填表人：           联系电话：           填表日期：                审核人：              单位负责人（签字）：