黄卫发〔2013〕93号

关于在全区卫生系统开展安全生产

大排查大整治专项行动的通知

各医疗卫生单位：

为了进一步消除各医疗卫生单位安全隐患，确保生命财产安全，经研究，决定在各医疗卫生单位开展安全生产大排查大整治行动，现将活动有关事项通知如下：

一、活动时间：2013年8月19日至8月23日

二、检查方式：采取分组、分片对口检查

三、检查组人员名单：见附件1

四、检查内容：见附件2

附件：1.卫生系统安全生产大排查大整治检查组人员名单

2.卫生系统安全生产大排查大整治专项行动检查记录表

黄岩区卫生局

2013年8月16日

附件1.

卫生系统安全生产大排查大整治检查组人员名单

| 组别 | 检查组 | 检查单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 | 组长 | 成员 | 联系方式 | 区中医院、区第三人民医院、区卫生监督所 |
|  | 王东升 15105868989 | 蔡文红 | 13058690606 |  |
|  |  | 章君芳 | 15967688811 |  |
|  |  | 董 琳 | 15105867878 |  |
|  |  | 吴才福 | 13291663378 |  |
|  |  | 倪 颋 | 13736211181 |  |
| 第二组 | 朱欣平 15868600009 | 蔡 路 | 15157620321 | 台州市第一人民医院、区妇保院、区疾控中心 |
|  |  | 范黎明 | 13058820198 |  |
|  |  | 王 敏 | 629576 |  |
|  |  | 葛维明 | 13989687766 |  |
|  |  | 梁景华 | 13857637038 |  |
| 第三组 | 郑典贵 15257608999 | 梁 红 | 13116587557 | 北洋中心卫生院、上垟卫生院、平田乡卫生院、茅畲乡卫生院、头陀镇卫生院、宁溪中心卫生院、上郑乡卫生院、富山乡卫生院、屿头乡卫生院 |
|  |  | 池 淼 |  |  |
|  |  | 俞巍巍 |  |  |
| 第四组 | 董录英 18767622988 | 牟宁辉 | 13906571878 | 城区社区卫生服务中心、东城街道卫生院、南城街道卫生院、北城街道卫生院、江口街道卫生院、新前街道卫生院、澄江街道卫生院、院桥中心卫生院、高桥街道卫生院、沙埠镇卫生院 |
|  |  | 翁远来 |  |  |
|  |  | 杨年兵 | 13586023988 |  |

附件2.

卫生系统安全生产大排查大整治专项行动检查记录表

单位：               日期：            记录人：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立安全生产组织体系、落实各岗位消防安全责任；是否健全各项消防安全管理制度， |  |  |
| 2 | 是否开展员工定期消防安全教育培训 |  |  |
| 3 | 是否制定灭火及应急疏散预案并组织演练 |  |  |
| 4 | 疏散通道、疏散楼梯或消防通道是否畅通，安全出口是否按要求放置疏散指标标识 |  |  |
| 5 | 是否按照管理制度对消防设施进行检查、维护和保养；设有自动消防设施的，是否每月至少开展一次全面大检查，要有台账记录 |  |  |
| 6 | 是否按照管理制度开展人员密集场所安全监管 |  |  |
| 7 | 是否按照有关标准设置火灾自动报警、自动灭火、消火栓等建筑消防设施和灭火器材 |  |  |
| 8 | 职工（学生）宿舍内是否存在电线乱拉乱接以及大功率电器使用情况 |  |  |

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 压力容器、电梯、高压氧等特种设备是否年检，是否带病运行；天然气及氧气等各类易燃气体使用是否规范；电气设备安装、电气线路铺设是否符合技术标准 |  |  |
| 10 | 建筑施工现场是否符合消防安全防范要求 |  |  |
| 11 | 危险化学品储存是否安全、监管是否到位 |  |  |
| 12 | 车辆性能是否安全完好，驾驶人员是否存在违反安全驾驶情况 |  |  |
| 13 | 屋顶、阳台、窗台是否放置有易坠落物品；走廊过道上是否存在易坠落的电线等物品 |  |  |
| 14 | 是否做好防盗设施的配置 |  |  |

台州市黄岩区卫生局办公室                 2013年8月16日印发