巴音郭楞蒙古自治州

卫生局文件

巴卫办发〔2010〕323号

关于印发《巴州卫生系统构筑社会消防安全

“防火墙”工程实施方案》的通知

各县市卫生局、州直各医疗卫生单位：

现将《巴州卫生系统构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案》印发给你们，请结合各单位职能及工作实际,认真学习并贯彻执行。

二0一0年五月二十四日

主题词：卫生  “防火墙”工程   方案    通知

抄报：州构筑社会消防安全“防火墙”工程领导小组办公室、

州综治委

巴音郭楞蒙古自治州卫生局办公室 2010年5月24日印发

巴州卫生系统构筑社会消防安全

“防火墙”工程实施方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》，按照自治区、自治州构筑社会消防安全“防火墙”工程电视电话会议和自治州人民政府办公室《关于转发州公安局消防局构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案的通知》精神，进一步提升全州卫生系统防控火灾的能力，确保全州卫生系统人民生命和财产安全，结合卫生工作实际，决定从2010年至2012年，利用3年时间，在全州卫生系统实施构筑社会消防安全“防火墙”工程。特制定如下方案：

一、总体目标

深入贯彻落实科学发展观，以提高全州卫生系统消防安全“四个能力”（检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、消防宣传教育培训）建设、全力构建全州卫生系统消防安全“防火墙”工程。力争通过三年努力，使全州卫生系统自防自救能力全面提高，推进“平安巴州”建设提供良好的消防安全环境。

二、组织机构

（一）巴州卫生系统成立构筑社会消防安全“防火墙”工程工作领导小组，具体负责组织、协调和督促指导各单位工作。

组  长：热西旦·肉孜       州卫生局局长

副组长：陈  忠             州卫生局党组书记

薛  霞             州卫生局纪检组长

姚  新             州卫生局副局长

艾尼瓦尔·买买提   州卫生局副局长

魏顺利             州卫生局副局长

巴图宝力都    州卫生局党组成员、爱卫办主任

成 员： 杜成林             州人民医院院长

巴  托             州第二人民医院院长

迪里夏提·吾吐克   州疾病控制中心主任

吴  明             州卫校校长

张 波              州卫生局卫生监督所所长

李加拉             州中心血站站长

任思强             库尔勒市卫生局局长

岳淑琴             和静县卫生局局长

王  萍             焉耆县卫生局局长

张金凤             和硕县卫生局局长

陈玉芳             博湖县卫生局局长

朱全胜             轮台县卫生局局长

陈敏生             尉犁县卫生局局长

王庆丽             且末县卫生局局长

张根涛             若羌县卫生局局长

领导小组下设办公室，办公室设在州卫生局地病办。

主  任：艾斯卡尔·玉素甫

副主任：刘波华

成  员：马文军、贾惠、胡文龙、永刚、刘爱华、袁辉、车炜、杨崇俊、吐尔地·麻木提、徐海

领导小组办公室具体负责全州卫生系统构筑“防火墙”工程工作信息的汇总和报送工作。州卫生局“防火墙”工程工作应急值班电话：0996-2869550

（二）各成员单位成立主管领导任组长的构筑“防火墙”工作领导小组，明确职责，按计划、分步骤实施构筑“防火墙”工程，具体抓好本系统、本部门“防火墙”工程的宣传发动、组织实施工作。要指派专门的“防火墙”工程工作联络员，联络员名单应于2010年5月30日前报卫生系统构筑“防火墙”工程工作领导小组办公室备案。联络员如有变化，应及时报告。

联络员的主要工作职责和工作内容：

（1）及时收集、整理、上报本部门、本行业构筑“防火墙”工程工作信息；

（2）具体负责本部门、本行业工作情况的统计汇总，并按要求及时上报；

（3）提出改进本部门、本行业构筑“防火墙”工程工作意见、建议；

（4）按时参加联络员会议，通报工作进展情况；

（5）向主管领导汇报联络员会议精神，提出贯彻落实会议精神的建议、措施。

三、工作任务

开展全州卫生系统消防安全“四个能力”建设要按照《转发卫生厅关于卫生部<医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见>和<医疗机构基础设施消防安全规范的通知>的通知》（巴卫办发[2006]98号）文件精神，建立完善消防安全责任制；制定适合本单位的应急预案，对消防安全“四个能力”建设不达标的单位，不得评优评先。

1、提高检查消除火灾隐患能力，切实做到“消防安全自查、火灾隐患自除”。要确定消防安全管理人，具体负责本单位的消防安全管理；定期开展防火检查巡查，落实员工岗位消防责任；对检查发现的火灾隐患要立即消除，不能立即消除的，要制定整改方案，明确整改措施，落实整改资金，限期消除。

2、提高组织扑救初起火灾能力，切实做到“火情发现早、小火灭得了”。应当建立专职消防队的事业单位要建立专职消防队，其他单位要建立志愿、“保消合一”等多种形式的消防队。要结合单位实际，制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练，确保一旦发生火情，员工能按职责分工，及时到位、有效处置。2010年，所有消防控制室值班操作人员要取得消防行业特有工种职业资格证书，熟悉消防设备，熟练掌握火警处置和启动消防设施设备的程序和方法。

3、提高组织人员疏散逃生能力，切实做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。员工、患者、在校学生普遍掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序。单位要明确疏散引导人员，确保一旦发生火灾，能够及时组织在场人员安全疏散。

4、提高消防宣传教育培训能力，切实做到“消防设施标识化、消防常识普及化”。消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”和“禁止”类消防标语。要落实消防教育培训制度，员工普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。

消防安全重点单位要全面落实消防安全“四个能力”建设标准;一般单位可结合实际，有重点地落实消防安全“四个能力”建设要求。2010年，属于人员密集场所的消防安全重点单位全部达标；2011年，所有消防安全重点单位全部达标；2012年，属于人员密集场所的一般单位基本达标。

四、工作步骤 
      构筑全州卫生系统消防安全“防火墙”工程从2010年5月1日至2012年9月30日，按照动员部署、全面实施、总结验收三个阶段实施：

（一）动员部署阶段（2010年5月1日至5月31日）

各单位要成立构筑社会消防安全“防火墙”工程领导组织机构，结合实际，制定构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案，细化目标任务和工作内容，制定措施，落实责任，对工作作出全面部署。要层层召开会议进行动员部署，逐级签订责任状，对各单位负责人进行培训，把构筑“防火墙”工程作为当前和今后一个时期的重要工作，全力以赴，抓好落实。 
      （二）全面实施阶段（2010年6月1日至2012年5月31日）

1、强力推进社会单位“四个能力”建设。以提升全州卫生系统单位检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训“四个能力”为重点，广泛开展以建筑消防设施“三化”（标准化、标识化、规范化）建设为基础的消防安全“四个能力”建设，大力推行消防控制室安保人员职业化管理，严格按照《社会单位消防安全“四个能力”达标验收细则》，积极推进卫生单位“四个能力”建设。2010年6月30日前，消防控制室操作人员100%实现职业化管理；8月31日前，属于人员密集场所的消防安全重点单位“四个能力”建设100%达标，单位消防安全管理人100%经过消防培训；设有自动消防设施单位“三化”建设100%达标；设有自动消防设施的新、改、扩建工程在投入使用前“三化”建设100%达标。2011年8月31日前，所有消防安全重点单位“四个能力”建设100%达标，单位消防安全管理人100%经过消防培训。2012年5月31日，属于人员密集场所的一般单位“四个能力”建设基本达标，单位消防安全管理人100%经过消防培训。

2、深入开展消防安全专项治理。按照构筑全州卫生系统消防安全“防火墙”工程的任务分工和要求，在巩固建筑消防设施“三化”建设成果的基础上，继续部署开展以人员密集场所、易燃易爆场所、高层地下建筑等为重点，以建筑消防设施和消防产品为主要内容的消防安全专项整治，全力消除各类火灾隐患，并通过多种渠道及时向社会发布火灾预警信息。同时要落实重大火灾隐患挂牌督办、公示曝光等工作制度，狠抓重大火灾隐患整改。

3、加大消防基础设施建设力度。对消防设施不能满足防火和灭火应急救援需要的，要及时增建、改建、配置或进行技术改造。

4、加强消防宣传教育工作。全面落实《社会消防安全教育培训规定》，建立健全消防宣传教育常态化工作机制，加强消防宣传教育科普基地建设，组织开展经常性的消防宣传教育，将消防安全知识纳入各种社会职业培训、学校教学和公务员队伍、就诊患者培训内容，使他们懂逃生自救技能；提高消防从业人员素质，预防火灾发生。

期间，卫生系统构筑“防火墙”工程工作领导小组将适时组织对各单位工作开展情况进行督察。定期对各单位重大火灾隐患治理、火灾“四项指标”及各单位“四个能力”建设等工作进度进行公布，各单位要引起高度重视，积极推进“防火墙”工程进程。州卫生局每年对各单位构筑“防火墙”工程按年度进行考核验收。

（三）总结验收阶段（2012年6月1日至2012年8月31日）

州卫生局对各县市卫生局、州直各医疗机构三年构筑“防火墙”工程进行全面考评验收。对先进单位和先进个人予以表彰，对未按期保质保量完成工作任务的单位和个人，予以通报批评，并将情况报州消防安全委员会办公室。

五、工作要求

（一）加强领导，提高认识。各部门要将其作为当前和今后一段时期消防工作的中心任务，成立专门机构，明确专人负责，制定工作方案，组织召开会议，层层部署发动。要结合实际，制定切实可行的建设标准，将构筑“防火墙”的主要工作任务纳入每年的消防工作目标管理责任状、纳入卫生系统管理的重要内容，建立和完善联动工作机制。形成各单位落实、群众参与的工作格局。 
   （二）示范带动，稳步推进。各卫生行政主管部门要按照“区分层次、分类指导、突出重点，扎实推进”的原则，根据本系统的特点，分别选择确定一批不同层面、不同工作内容的单位，大力培育塑造典型，并组织召开现场会、推进会，示范带动工作的整体发展。 
    （三）强化宣传，狠抓培训。各单位要大力宣传构筑社会消防安全“防火墙”工程的重要意义和内容标准，将“四个能力”与建筑消防设施“三化”建设有机结合，针对不同对象，多形式、多渠道开展专题培训，确保各部门、单位有一至两名消防安全“四个能力”建设的“带头人”、“明白人”和责任人，督促各单位落实内部的消防教育培训制度，开展全员培训，确保员工普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。

（四）严格考评，落实奖惩。各级卫生行政主管部门要层层签订三年构建社会消防安全“防火墙”工程目标责任书，逐项细化分解每年的目标任务，将具体任务落实到部门、单位和个人，确保工作有人管、有人抓。。各单位消防安全“四个能力”建设由单位对照标准自我评价合格后，向当地公安消防部门或公安派出所申报验收。各级卫生行政主管部门加强督促检查，对工作薄弱、进展缓慢、方法措施少的单位要蹲点帮扶，确保取得实效。各级卫生行政主管部门要将构筑“防火墙”工程建设成效与当年评先评优挂钩，对措施有力，成绩突出的给予表彰，对敷衍了事、效果不明显的给予通报批评，对因工作落实不到位导致发生重特大以上火灾事故的，会同有关部门依法依纪追究有关领导和人员的责任。 
    （五）落实专人，加强信息上报。各单位制定的构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案、第一阶段工作总结、《构筑消防安全“防火墙”工程动员部署阶段统计表》（见附件4），请于2010年5月28日前报州卫生局构筑社会消防安全“防火墙”工程办公室；第二阶段每年工作情况，请分别于每年8月18日前上报；《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作进度表》（见附件5），请每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日前各上报一次；各卫生行政部门每年各单位“四个能力”、《社会单位“四个能力”建设达标验收记录表》（见附件7）存档备查；工作中遇到的疑难问题和典型案件的处理情况，请随时上报。

联 系 人：艾斯卡尔·玉素甫     刘波华

联系电话：2206979  2206965

传    真：2206980

附件：1、构筑消防安全“防火墙”工程工作制度

2、社会单位消防安全“四个能力”达标验收细则

3、农村社区火灾防控“四个基础”达标验收细则

4、构筑消防安全“防火墙”工程动员部署阶段统计表

5、构筑社会消防安全“防火墙”工程工作进度表

6、社会单位“四个能力”及农村社区达标验收台帐

7、社会单位“四个能力”建设达标验收记录表

8、社会单位消防安全“四个能力”建设指南

9、医院、养老院、福利院、幼儿园  消防安全“四个能力”建设指南

附件：1-1

构筑消防安全“防火墙”工程

信息联络沟通制度

一、为推进构筑消防安全“防火墙”工程工作，加强各县市、各部门之间的信息交流，自治州构筑消防安全“防火墙”工程实行信息联络沟通制度。

二、构筑消防安全“防火墙”工程应建立自治州、县（市）、乡（镇、场）三级联络员沟通网络。

三、自治州构筑消防安全“防火墙”工程领导小组下设联络办公室，办公室设在州公安局消防局。联络员由自治州构筑“防火墙”工程领导小组各成员单位指派专人担任，各县市政府联络员名单应于2010年5月30日前报自治州构筑“防火墙”工程工作领导小组办公室备案。联络员如有变化，应及时报告。

各县市、各部门应当逐级指定构筑消防安全“防火墙”工程联络员。

四、联络员的主要工作职责和工作内容：

（一）及时收集、整理、上报本辖区、本行业构筑“防火墙”工程工作信息；

（二）具体负责本辖区、本行业工作情况的统计汇总，并按要求及时上报；

（三）提出改进本辖区、本行业构筑“防火墙”工程工作意见、建议；

（四）按时参加联络员会议，通报工作进展情况；

（五）向主管领导汇报联络员会议精神，提出贯彻落实会议精神的建议、措施。

五、自治州构筑消防安全“防火墙”工程领导小组办公室定期编发工作简报，及时反映各县市、各部门工作进展动态，通报重要信息、重大火灾隐患查处情况。

六、各县市及行业部门应加强信息通报，建立工作快报和定期报告制度，按自治州《构筑消防安全“防火墙”工程实施方案》要求，分阶段上报工作进展情况、经验及做法，对重要情况要随时报告，确保上情下达，下情上报。

七、自治州构筑“防火墙”工程领导小组定期组织召开会议，总结、部署阶段工作，研究解决工作中遇到的重大问题，并根据需要提请政府召开消防工作联席会议。

附件：1-2

火灾隐患整治联合执法制度

一、按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《消费者权益保护法》、《无照经营查处取缔办法》、《娱乐场所管理条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《旅游涉外饭店星级的划分及评定》及其它相关法律、法规、规章和标准，实施火灾隐患整治联合执法。

二、重点对存在火灾隐患的单位（场所），经公安消防部门或派出所责令改正拒不执行的，或者存在其它严重违反消防法律法规行为的，实施联合执法，予以纠正。

三、联合执法成员单位由各级公安、消防、文化、建设、工商、旅游、安监、行政执法等部门组成，并按其法定职责和《构筑消防安全“防火墙”工程实施方案》中规定的内容履行职责。

四、各级人民政府负责本辖区重大火灾隐患整改的督办和综合协调工作，督促、检查各有关部门履行火灾隐患整改职责。

五、各级公安消防机构是本辖区火灾隐患整改联合执法的牵头单位。负责向当地人民政府汇报涉及联合执法的重要问题，并根据情况协调相关职能部门开展联合执法。

六、公安消防机构对火灾隐患单位依法做出责令停产停业、停止使用处罚，单位逾期未执行的，除了强制执行以外，还应在5个工作日内将处罚决定书附简要案情送达各相关部门，相关部门应当按照以下要求履行法定职责：

（一）火灾隐患单位已由安监、工商、文化、公安、旅游等负有审批职能的部门颁发许可（经营）证照的，应当按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院第302号令）收回各自发放的许可（经营）证照。

（二）涉及火灾隐患经营单位没有相关许可证照的，工商部门按照《无照经营查处取缔办法》的相关规定，依法进行查处。

（三）火灾隐患单位涉及违章、违法建筑工程的，由建设行政主管部门、城市行政执法部门依法查处。

（四）旅游行政主管部门应当将消防安全条件做为宾馆饭店星级评定审批的条件。对于存在火灾隐患不能及时消除的星级宾馆饭店，旅游行政主管部门应按规定降低或取消星级资格，并收回其星级匾牌。

（五）公安机关对拒不整改火灾隐患的单位经营管理人员，依据《治安管理处罚法》给予拘留的行政处罚。

（六）对存在火灾隐患且未及时整改的国有单位负责人，由上级主管机关采取行政纪律措施，并责令单位负责人在限期内完成隐患整改。

七、对存在火灾隐患单位的违法行为，各成员单位应根据职责分别进行立案、调查，并依法处理。同一违法行为涉及两个以上部门职能范围，需要进行罚款的行政处罚时，可由当地人民政府协调确定一家执法部门处理。

八、相关职能部门要认真履行法定职责，积极配合火灾隐患整改联合执法行动。

八、相关职能部门要认真履行法定职责，积极配合火灾隐患整改联合执法行动。

附件2：

社会单位“四个能力”建设达标验收细则（有控制室单位）

| 验收项目 | 验收内容 |  | 验收标准 | 验收方法及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 化 （25分） | 1 | 是否办理合格的消防行政许可手续 | 消防行政许可法律文书不齐全的扣5分。 | 验收方法：检查上墙文书 验收说明：95年6月16日前工程无需提供消防行政许可文书；95年6月16日至98年9月1日期间投入使用的建筑工程，查看验收手续；98年9月1日后投入使用的工程查看审核、验收手续；公众聚集场所还应查看开业前检查手续。 |
|  | 2 | 是否明确消防安全责任人、管理人职责，部门消防安全责任人职责和岗位员工职责；消防安全管理人是否经过培训。 | 未明确“逐级管理”职责的，缺少一个扣2分；与单位实际不符的一处扣1分；消防安全管理人未经过A类培训持证上岗的，扣1分。 | 验收方法：查看相关文件 验收说明：具体岗位职责内容没有统一标准，只要明确即可。 |
|  | 3 | 是否建立消防安全教育培训、防火巡查检查、消防设施器材维护管理、消防控制室值班、用火用电管理、重点部位管理、火灾隐患整改、消防档案管理、工作考评、工作奖惩“十项制度” | “十项制度”缺少一个扣2分；制度出现明显错误或与单位实际不符的一处扣1分。 | 验收方法：查看相关制度文件 验收说明：部分制度可以合并，但内容要全面。 |
|  | 4 | 是否制定消防控制室应急操作规程、配电室应急操作规程 | “两个规程”缺少一个扣2分。 | 验收方法：查看相关规程 验收说明：“消防控制室应急操作规程”可与“消防控制室管理及应急程序”合二为一。 |
|  | 5 | 消防控制室值班人员是否实现职业化管理，是否落实每班2人值班并持证上岗 | 少一人值班扣2分，发现未持证上岗的扣2分。 | 验收方法：现场查看 验收说明：消防控制室现场值班人员不少2人，且必须持证上岗；已经培训没有发证的要现场和总队培训中心联系核实；已经上报名册未培训的要予以扣分。 |
|  | 6 | 是否制定灭火应急疏散预案 | 未制定的扣3分，与单位实际不符的扣3分。 | 验收方法：查看预案 |
| 标 识 化 （30分） | 1 | 建筑室内消防设施（自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、防火卷帘、防火门等）是否设置统一的标识；室外地下消火栓、水泵接合器等消防设施是否设置明显标识；消防车道、消防车登高作业场地等是否设置禁止堵塞、占用和停放车辆等内容的警示标志 | 缺少一个标识的扣0.5分；发现一处堵塞消防车道的扣5分；发现占用消防车登高作业场地的扣5分；本项扣分不超过10分。 | 验收方法：现场抽查 验收说明：室内设施标识，在检查设施功能时一并查验；室外抽查1个室外地下消火栓、水泵结合器；消防车道、消防车登高场地要全部查看。 |
|  | 2 | 建筑内安全出口、疏散通道、疏散楼梯以及宾馆客房、公共娱乐场所包厢等重点部位、重要场所是否设置明显标识 | 缺少一个标识的扣0.5分；发现一处堵塞安全出口或通道的扣5分；本项扣分不超过10分。 | 验收方法：现场抽查。 验收说明：安全出口、疏散通道、疏散楼梯的灯光疏散指示标志以及应急照明灯符合国家标准即可，无需额外张贴标识；宾馆客房、公共娱乐场所包厢要查看门后疏散示意图。 |
|  | 3 | 标识张贴位置是否醒目、内容是否简洁易懂 | 标识设置位置不醒目、内容不规范的一处扣1分，扣分不超过5分。 | 验收方法：现场查看 验收说明：查看内容是否规范 |
|  | 4 | 是否落实消防控制室管理及应急程序、自动消防设施操作流程图、灭火和应急疏散流程图、消防设施设备管理表、消防行政许可文书、消防安全培训合格证、单位消防安全组织结构图、建筑总平面布局图、建筑重点部位图、建筑消防设施平面布置图“十上墙” | “十上墙”制度缺少一个扣2分；有明显错误或与单位实际不符的一处扣1分；消防控制室内堆放杂物，管理不规范的扣2分。 | 验收方法：现场查看 验收说明：对于符合法律规定“不需要办理消防行政许可手续”建筑工程的消防行政许可文书可以不上墙。 |
| 规 范 化 （45分） | 1 | 室内建筑消防设施（自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、防火卷帘、应急照明等）是否完好有效 | 发现其中一种自动消防设施系统瘫痪的实行一票否决；一类故障扣5分；一类缺陷扣2分。 | 验收方法：现场查看。 |
|  | 2 | 是否填写《消防控制室值班记录表》 | 未填写统一的《消防控制室值班记录表》扣3分。 | 验收方法：查看值班记录表 验收说明：按照《建筑消防设施管理规范》（DB65/T3119-2010）执行。 |
|  | 3 | 是否落实每日防火巡查（非重点单位除外），定期检查，填写统一的巡查、检查记录表 | 未落实巡查、检查的扣5分；未填写统一记录表的分别扣2分；未如实填写的扣2分。 | 验收方法：查看检查记录 验收说明：安装有火盾消防安全管理系统的单位可以不填写每日巡查记录，但是要现场查看电脑记录。 |
|  | 4 | 是否与消防设施维保单位签订维护保养协议，落实建筑消防设施维护保养计划，及时更换故障消防设施 | 未签订维保协议的扣4分，未落实维保计划并及时更换故障消防设施的扣2分。 | 验收方法：查看协议书，查看《建筑消防设施维护保养记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》 |
|  | 5 | 是否开展年度消防设施检测工作，提供合格的消防设施检测报告 | 不能够提供合格的年度检测报告的扣5分；有漏检现象的扣2分。 | 验收方法：查看消防设施检测报告 |
|  | 6 | 是否定期组织开展员工消防安全教育培训、灭火应急疏散演练 | 员工不掌握“三懂三会”的、消防控制室人员不掌握岗位消防技能的，发现一人扣1分，扣完为止；无预案演练、培训记录的分别扣1分。 | 验收方法：查阅资料，现场询问消防安全管理人、员工、消防控制室人员各1人 验收说明：三懂三会：懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散 |
|  | 7 | 是否建立完整的各类建筑消防设施运行、检查、维护保养记录和员工消防安全教育培训、灭火应急疏散演练等专项档案资料 | 缺少《建筑消防设施管理规范》（DB65/T3119-2010）B.8.3和B.8.4条规定资料的，缺一项扣1分。 | 验收方法：查阅消防档案、资料 |
|  | 8 | 对检查发现的隐患是否立即消除；不能消除的，是否制定整改方案、明确整改措施，落实整改资金，限时消除。 | 能立即消除的隐患未及时消除的，有一处扣1分；不能立即消除的，未制定整改方案，明确整改措施、资金、时限的或逾期未整改的，扣2分。 | 验收方法：查看检查记录，现场检查隐患问题 验收说明：不能立即整改的隐患问题查阅整改方案，无方案的即扣分，到期未整改的即扣分。 |
|  | 9 | 应当建立专职消防队的企事业单位是否建立专职消防队；其他单位是否建立志愿、“保消合一”等多种形式的消防队 | 按照《消防法》第39条，应当建立专职消防队的企事业单位未建立专职消防队的，扣3分；其他单位未建立多种形式的消防队的，扣3分。 | 验收方法：查阅资料。 |
|  | 10 | 明确疏散引导人员，确保一旦发生火灾，能够及时组织在场人员安全疏散。 | 灭火应急疏散预案中未明确疏散引导人员的，扣2分；疏散引导人员自身职责不清的扣2分。 | 验收方法：查阅资料，现场提问员工1人 |
| 备注 | 1、单位总得分80分以上为达标。2、单位发生较大以上火灾事故，火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、消火栓系统四类系统有一个系统瘫痪的均实行一票否决，确定为不达标单位（但应继续检查打分）。 |  |  |  |

构筑消防安全“防火墙”工程动员部署阶段统计表

（2010年5月28日前报）

填报 单 位：

| 各级政府、 行业部门 |  |  | 成立领导小组数量（个） |  | 召开动员会数量（次） |  | 下发文件、实施方案数量（份） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各级人民政府 | 县市区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡（镇）场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业行政主管部门 | 安监 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民航 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅游 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在各种媒体发表、刊登公告、报道（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辖区属于人员密集场所的消防安全重点单位数量（家） |  |  |  |  | 辖区属于人员密集场所的一般单位数量（家） |  |  |  |
| 辖区乡（镇）数量（个） |  |  | 辖区行政村数量（个） |  | 辖区街道办事处数量（个） |  | 辖区社区数量（个） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人： 填表人： 年 月 日填

联系方式： 联系方式：

附件7：社会单位“四个能力”建设达标验收记录表

列管支（大）队名称： 年 月 日

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 列管消防监督员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防设施基本情况 | 消防控制室 |  |  | 无□ 有□ |  | 自动喷水灭火系统 |  |  | 无□ 有□ |  |
|  | 消火栓系统 |  |  | 无□ 有□ |  | 防排烟系统 |  |  | 无□ 有□ |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  | 无□ 有□ |  | 防火卷帘 |  |  | 无□ 有□ |  |
| 验收项目 | 验收综合情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得 分 |
| 标准化 （25分） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识化 （30分） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范化 （45分） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位是否发生较大以上火灾事故 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 综合得分 |  |  |  |
| 考评结果 |  |  |  |  | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列管支队或大队领导签字 |  |  |  |  | 单位人员签字 |  |  |  |  |  |

附件：8

社会单位消防安全“四个能力”建设指南

范围

本标准规定了社会单位消防安全“四个能力”建设的术语和定义、建设要求和验收等。

本标准适用于社会单位。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

社会单位 social organization

有固定活动场所且有依法注册名称或其他合法名称的组织。包括机关、团体、企业、事业单位、个体工商户及其他组织。

2.2

消防安全“四个能力” “four capacities”of fire safety

检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。

2.3

第一灭火力量 the first control force

失火现场单位员工在第一时间内形成的灭火救援力量。

2.4

第二灭火力量 the second control force

火灾确认后，单位按照灭火和应急疏散预案，组织员工形成的灭火救援力量。

2.5

疏散引导员 evacuation conductor

发生火灾时，负责组织引导现场人员疏散的单位工作人员。

3 建设要求

3.1 检查消除火灾隐患能力

3.1.1 单位应按以下要求开展防火检查、巡查：

a) 单位消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；

b) 单位内设部门负责人每周应开展防火检查；

c) 消防安全重点单位每日应进行防火巡查，其他单位每日应对消防安全重点部位进行防火巡查；

d) 员工每日应进行岗位防火检查。

3.1.2 单位及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容：

a) 消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；

b) 用火、用电有无违章；

c) 新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

d) 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；

e) 消防设施、器材和消防水源是否完好；

f) 消防（控制室）值班人员值班情况，消防安全重点部位管理情况；

g) 灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；

h) 员工消防知识掌握情况；

i) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；

l) 其他消防安全情况。

3.1.3 单位组织开展防火巡查应包括下列内容：

a) 用火、用电有无违章；

b) 疏散通道、安全出口是否畅通；

c) 消防设施器材、消防安全标志是否完好；

d) 重点部位员工在岗在位情况；

e) 其他消防安全情况。

3.1.4 员工岗位防火检查应包括下列内容：

a) 用火、用电有无违章；

b) 疏散通道、安全出口是否畅通；

c) 消防器材、消防安全标志完好情况；

d) 场所有无遗留火种；

e) 其他消防安全情况。

3.1.5 因工作需要确需动用明火时，单位消防安全管理部门应指定专人到场监护，并进行下列内容的防火检查：

a) 是否办理动火许可证，动火操作人员是否具备动火资格，动火监护人是否在位；

b) 动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求，动火地点附近四周是否有影响消防安全的物品；

c) 电焊电源、接地点是否符合防火要求；

d) 焊具是否合格，燃气、氧气瓶是否符合安全要求，放置地点是否符合规定；

e) 动火期间的灭火应急措施是否落实。

3.1.6 单位消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，消防安全管理人和消防工作归口管理职能部门具体负责督促落实火灾隐患整改工作。

3.1.7 发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，发现人应向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告，消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案，确定整改措施、时限、部门和责任人，报消防安全责任人审批。

3.1.8 火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果报告消防安全责任人。

3.2 扑救初起火灾能力

3.2.1 单位消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。

3.2.2 员工发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应在1 min内形成第一灭火力量，采取如下措施：

a) 火灾报警按钮或电话附近的员工，立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或值班人员；

b) 消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火；

c) 疏散通道或安全出口附近的员工引导人员疏散。

3.2.3 火灾确认后，单位消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在3 min内形成第二灭火力量，采取如下措施：

a) 通讯联络组按照灭火和应急疏散预案要求通知员工赶赴火场，与公安消防队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；

b) 灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救初起火灾；

c) 疏散引导组按分工组织引导现场人员疏散；

d) 安全救护组协助抢救、护送受伤人员；

e) 现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序。

3.3 组织疏散逃生能力

3.3.1 员工应熟悉本单位疏散通道、安全出口，掌握疏散程序、逃生技能。

3.3.2 单位应根据本单位实际，配备相应的火场疏散逃生装备、器材。

3.3.3 单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员，负责组织引导在场人员安全疏散。

3.3.4 火灾发生时，疏散引导员应通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。

3.3.5 火灾无法控制时，单位火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。

3.4 消防宣传教育能力

3.4.1 单位法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应是消防安全明白人。消防安全明白人应熟知以下内容：

a) 消防法律法规和消防安全职责；

b) 本单位火灾危险性和防火措施；

c) 依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

3.4.2 单位应确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。

3.4.3 单位应利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育，在明显部位悬挂或张贴消防宣传标志。

3.4.4 员工上岗、转岗前，应经消防安全培训合格；对在岗人员每半年进行一次消防安全培训。

3.4.5 通过消防安全教育，员工应达到以下要求：

a) 熟悉消防法律法规；

b) 掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案；

c) 掌握本单位、本岗位火灾危险性和防火措施；

d) 掌握有关消防设施、器材操作使用方法；

e) 会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。

3.4.6 单位应根据自身特点设置以下消防安全标志或图示：

a) 消防设施标志。如：在消防设施、器材附近适当位置，用文字或图例标明名称和使用操作方法；

b) 提示性标志。如：在显著位置设置单位总平面图，楼层、房间设置疏散指示图；疏散通道、安全出口按规定设置疏散指示标志；

c) 警示性标志。如:在危险场所或重点部位设置禁止性标志。

标志的图例和设置位置见附录A。

3.4.7 人员密集场所应在主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法。

4 验收

4.1 单位应按照本文件组织验收；单位验收合格的，按照分级管理的原则向当地公安机关消防机构或公安派出所申请验收。公安机关消防机构或公安派出所应组织验收。

4.2 消防安全“四个能力”建设验收按以下方式进行:

a) 组织验收人员对单位进行检查；

b) 按3.4.5b）c）d）e）的要求随机提问5至15名员工（少于5人的全部提问）；

c) 随机设定起火点组织灭火和应急疏散演练，查看处置初起火灾的情况；

d) 检查档案资料、记录；

e) 检查单位消防安全标志设置情况。

4.3 有下列情形之一的，判定单位消防安全“四个能力”建设不达标：

a) 未依法取得消防行政许可、备案，擅自投入使用、营业的；

b) 存在重大火灾隐患的；

c) 未按要求组织开展防火检查、防火巡查的，发现火灾隐患不整改的；

d) 现场演练不能在规定时间内形成第一、第二灭火力量的，不能正确引导人员疏散的；

e) 未按本文件规定设置消防安全标志的；

f) 提问员工回答准确的人数低于被提问员工总数80％的。

4.4 经公安机关消防机构或公安派出所验收达标的单位，由公安机关消防机构或公安派出所颁发“消防安全四个能力建设验收达标单位”证书。

4.5 检查发现验收达标的单位不再符合达标条件的，原发证单位应收回达标证书。

附件：9本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准消防安全“四个能力”是指检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。消防安全“四个能力”是在消防工作实践中总结出来、制约社会单位消防安全工作的关键问题。在医院、养老院、福利院、幼儿园开展消防安全“四个能力”建设，能有效提高其防控火灾的能力。

本标准由河北省公安消防总队提出。

本标准起草单位：河北省公安消防总队、承德市公安消防支队。

本标准主要起草人：石文林、刘振东、贾冬梅、郑俊岭、周勇、王文阁、杜东升、刘立辉、刘青杰、赵术学、申雪晓

医院、养老院、福利院、幼儿园

消防安全“四个能力”建设指南

范围

本标准规定了医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全“四个能力”建设的术语和定义、建设要求和验收等。

本标准适用于河北省行政区域内幼儿园，床位50张以上（含本数）的医院、养老院、福利院。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB13/T 1138 社会单位消防安全“四个能力”建设指南

术语和定义

DB/T 1138界定的术语和定义适用于本文件。

建设要求

检查消除火灾隐患能力

医院、养老院、福利院、幼儿园的消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；其内设部门负责人每周应开展一次防火检查。

医院、养老院、福利院、幼儿园及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容：

a) 用火、用电有无违章；

b) 新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

c) 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；

d) 安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况；

e) 医院的易燃制剂、高压氧舱等危险部位有无违反操作规程情况；

f) 消防（控制室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

g) 燃油、燃气等易燃易爆危险品的使用是否符合有关国家消防技术标准要求；

h) 消防水源情况，灭火器材配置及完好情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；

i) 厨房、灶间烟道每季度清洗情况；

j) 员工本岗位消防知识掌握情况；

k) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；

l）其他消防安全情况。

医院、养老院、福利院、幼儿园每日应进行防火巡查，夜间防火巡查不少于两次。医院、养老院、福利院、幼儿园应利用本单位视频监控设备辅助开展防火巡查。

医院、养老院、福利院、幼儿园组织开展防火巡查应包括下列内容：

a) 用火、用电有无违章；

b) 疏散通道、安全出口是否畅通；

c) 常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况；

d) 门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

e) 消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

f）重点部位人员在岗在位情况。

员工应履行本岗位消防安全职责，遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，掌握火灾防范措施，每日进行本岗位防火检查，及时发现火灾隐患。

员工每日进行本岗位防火检查包括下列内容：

a) 用火、用电有无违章；

b) 病房药品可燃包装等可燃物是否及时清理；

c) 疏散通道、安全出口是否畅通；

d) 消火栓、灭火器、逃生器材、消防安全标志完好情况。

发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，发现人应向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告。消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案，确定整改措施、时限、部门和责任人，报单位消防安全责任人审批。

火灾隐患整改部门和责任人应按照整改方案要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。医院、养老院、福利院、幼儿园的消防安全责任人为整改火灾隐患提供经费和组织保障，消防安全管理人和消防工作归口管理职能部门具体负责督促落实火灾隐患整改工作。

火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果报告消防安全责任人。

扑救初起火灾能力

医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案，组织演练。

员工发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应在1 min内形成第一灭火力量，采取如下措施：

a) 电话或火灾报警按钮附近的员工立即摁下按钮或电话通知消防控制室或单位值班人员；

b) 消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火；

c) 其他员工视情引导、帮助人员疏散。

火灾确认后，消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在3 min内形成第二灭火力量，采取如下措施：

a) 通讯联络组通知员工赶赴火场，与公安消防队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；

b) 灭火行动组根据火灾情况使用消防设施、器材控制和扑救火灾；

c) 疏散引导组按分工组织引导现场人员疏散；

d) 安全救护组协助抢救、护送受伤人员；

e) 现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序。

组织疏散逃生能力

医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全责任人、消防安全管理人和员工应熟悉本单位疏散逃生路线及组织人员疏散程序，掌握避难逃生设施使用方法，具备火场自救逃生的基本技能，定期组织疏散演练。

医院、养老院、福利院、幼儿园应明确一定数量的疏散引导员。火灾发生时，疏散引导员应通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。

发生火灾时，应按照以下顺序通知人员疏散：

a) 二层及以上的楼房发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层的每个房间；

b) 首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层的每个房间；

c) 地下室发生火灾，应先通知地下各层及首层的每个房间。

医院、养老院、福利院、幼儿园组织疏散逃生时根据不同对象的不同特点，采取必要的防护措施，尽快转移到安全地点。

医院、养老院、福利院、幼儿园的员工在人员疏散到安全地点后及时清点，对被疏散出的人员进行安抚。

火灾无法控制时，医院、养老院、福利院、幼儿园火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。

消防宣传教育能力

4.4.1 医院、养老院、福利院、幼儿园的法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应是消防安全明白人，熟知以下内容：

a) 消防法律法规和消防安全职责；

b) 本单位火灾危险性和防火措施；

c) 依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

4.4.2 医院、养老院、福利院、幼儿园应确定专兼职消防宣传教育人员，经过专业培训，在单位内部定期开展消防宣传教育。

4.4.3 医院、养老院、福利院、幼儿园应悬挂或张贴消防宣传标语，提示场所的火灾危险性，利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。

4.4.4 员工上岗、转岗前，应经消防安全培训合格；对在岗人员每半年进行一次消防安全教育。

4.4.5 幼儿园应利用儿歌、游戏、绘画、参观消防站等形式对幼儿开展消防安全常识教育；养老院服务人员提醒老人安全用火用电。

4.4.6 通过消防安全教育应达到以下要求：

a) 熟悉消防法律法规；

b) 掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案；

c) 掌握本单位、本岗位火灾危险性和防火措施；

d) 掌握有关消防设施、器材操作使用方法；

e) 会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。

4.4.7 医院、养老院、福利院主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”，每个楼层显著位置和宿舍、病房门后应设置安全疏散指示图，幼儿园设置“消防安全承诺书”。在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法。并应按DB13/T 1138附录A设置消防安全标志。

验收

医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全“四个能力”的验收应按照DB13/T 1138执行