义乌市卫生局社区卫生服务站

常规设备协议供货采购

谈

判

文

件

采购编号：YWJZCG-2

义乌市卫生局

二○一一年十一月十四日

目    录

第一章  谈判邀请函

第二章  投标方须知

第三章  谈判货物清单及技术要求

第四章  谈判和评标须知

第五章  投标文件格式

第六章  义乌市卫生局社区卫生服务站常规设备协议供货配送合同

第一章  谈判邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，义乌市卫生局社区卫生服务站常规设备协议供货采购进行竞争性谈判方式采购，欢迎合格投标人前来投标：

## 一、采购内容及数量：心电图机、诊察床等设备等（须提供样品），详见第三章《谈判货物清单及技术要求》

## 二、报名（招标文件的领取）：

1、时间：2011年 11月14 日至2011年11月18日(08:30～11:00，14:00～17:00，

周六周日除外)；

2、地点：义乌市常春路97号一楼（义乌市卫校一楼）。

## 三、报名（领取招标文件）时应提供以下资料（复印件均需加盖单位公章）:

1、企业营业执照副本复印件；

2、法定代表人授权委托书（原件）；

3、被授权人身份证及复印件；

4、企业投标产品的《医疗器械注册证》（附医疗器械产品注册登记表）复印件；

5、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

6、投标产品生产厂家授权书（进口产品提供全国总代理授权书）；

7、《谈判邀请函》中要求的其他证书原件或复印件；

8、其它（投标人认为其他资信证明文件原件和复印件）；

9、投标产品清单及提供样品的清单（加盖单位公章）；

10、在报名时必须提供以上资料及投标样品，采购人将在报名截止后三天内组织评审专家对参投样品进行评审（投标人无须参加），评审不通过的投标人其投标将被拒绝。不中标投标人样品可以退换，中标者价值在500元以下的样品概不退还，中标者样品价值在500元以上的须与配送时核对一致后才可以退回。

## 四、投标保证金：

投标保证金：每标段投标保证金壹万元整

交纳方式：现金/电汇等形式。

投标人应于前附表规定的投标截止时间前汇到以下账户：

户  名：浙江大德药业集团浙江医药有限公司

帐  号：1208020009025002111

开户行：工商银行义乌市分行

合同签订后，中标单位保证金自动转为合同履约保证金；未中标单位现场退回。

特别提示：为便于核对投标保证金是否入账、招标结束后及时退还，电汇投标保证金时请在银行电汇凭单（回单）的“附加信息及用途”栏注明“×××项目投标保证金”

## 五、投标截止时间和地点：

投标人应于2011年11月23号09:30分之前将投标文件密封送交到义乌市雪峰东路48号疾病预防控制中心五楼会议室，逾期送达作无效标处理。

六、样品评审及开标时间及地点：

样品评审将在报名截止后三天内进行。采购人将组织相关专家对所有投标样品进行评审、投票，至少淘汰一家以上投标人，仅三家投标人报名的，则不予淘汰。样品评审不通过的投标人其投标将被拒绝，样品可以退回。样品通过者于2011年11月23日在义乌市雪峰东路48号疾病预防控制中心五楼会议室开标，投标人应当派代表出席开标会议。样品入围情况详见：义乌市卫生局网站(http://www.ywwsj.gov.cn/)；

注意：为保证招标工作的顺利进行，投标人不得无故放弃投标，确有特殊情况不能参加投标的，须在开标前以书面形式向采购机构陈述原因。

## 七、招标公告下载地址：

义乌市卫生局网站(http://www.ywwsj.gov.cn/)；

## 八、业务咨询：

采购单位：义乌市卫生局

联 系 人：张健

联系电话：0579-85528926

传    真：0579-85537293

地址：义乌市常春路97号一楼

## 九、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于规定时间前以书面形式向采购人反映；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

第二章  投标方须知

- 一、说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2、定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌市卫生局。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的货物供应商。

2.3 “项目”系指按竞争性谈判要求的采购设备。

2.4 “服务”系指竞争性谈判规定成交的投标方须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的附随义务。

2.5 “附随服务”系指根据合同规定成交的投标方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定成交的投标方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由成交的投标方承担的其他义务。

2.6 “★”系指不能负偏离的条款。

3、合格的投标方

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 《谈判邀请函》中所列的其他要求；

3.8 该行业国家规定必备的资质、资格；

3.9 通过资格预审合格的供应商；

3.10供应商必须是有投标产品的供应能力生产厂家或一级代理商，在浙江省范围内有完善的供货渠道和服务体系。

4、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 二．竞争性谈判文件说明

5、竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所须货物及服务、招标、投标程序和合同条款。竞争性谈判由下述部分组成：

5.1.1谈判邀请函

5.1.2投标方须知

5.1.3谈判货物清单及技术要求

5.1.4谈判和评标须知

5.1.5投标文件格式

5.1.6义乌市卫生局社区卫生服务站常规设备协议供货配送合同

5.2 投标人应认真对照阅读竞争性谈判中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者投标人没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、竞争性谈判文件的澄清

投标单位在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判文件后以书面形式（须包括书面文字、传真号码、联系人、联系电话等，下同）在2011年11月21日17:00之前向采购人提出。

- 7、竞争性谈判文件的修改

7.1招标方可主动或在解答投标人对投标文件提出的答疑问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2竞争性谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件是竞争性谈判的组成部分，投标人须按照竞争性谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标。

- 三、竞争性谈判文件编制

8、竞争性谈判文件的语言、计量及货币

8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币：元。

9、对投标文件的要求

9.1投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝（即无效）。

9.2 在竞争性谈判文件对货物技术等要求中，投标方必须充分应答应满足用户的强制性需求，否则将导致无效标。

10、投标文件的组成

10.1 竞争性谈判文件“投标相关文件格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★10.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标不得含商务报价，正文不得体现投标人（限代理商）有关信息，否则作无效标处理。

- 11、投标文件内容

11.1技术标的组成

- 11.1.2 技术投标书内容：

11.1.2.1设备详细配置清单（附产品彩页原件）

11.1.2.2对本项目的理解和参投产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述

11.1.2.3技术规格偏离表：对技术投标书的基本要求：投标方必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

① 重复该需求；

② 用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

③ 描述投标方案如何满足该需求；

④ 解释投标方案与用户需求之间的偏差；

⑤ 用数量来表示的需求，必须用确切的数字单位来响应；

⑥ 对所有招标书技术规格需求的响应。投标方应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“≥”或“≤”）进行响应。

11.1.2.4商务偏离表:为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应竞争性谈判文件要求

- 11.1.2.5产品（或货物）质量和售后服务承诺书

- 11.1.2.6其他投标方认为有必要提供的资料

11.2 商务投标书内容：

- 11.2.1 投标书

11.2.2 报价一览表

- 11.2.3 其他投标方认为有必要提供的资料

注：投标方应按以上要求提供资料,提供不全的有可能导致无效标

- 12、投标报价

12.1投标方的投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括产品购置费、安装调试费和税金（提供增值税发票）、配送费等所有费用，即按招标方要求安装完毕的完工价格，结算付款时由中标单位开具正式发票。在总报价基础上须标明设备各项配置或重要零部件以及专项耗材的分项报价，各项报价相加不得超过总报价。投标人须保证本次投标价格低于同一地市级区域以往所有价格。本次不接受耗材为单一来源的厂家产品投标。

12.2 投标方应在投标书的《报价一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。

12.3每项产品只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

四、投标文件的递交

13、投标文件的制作

13.1投标文件应用不退色的墨水书写或打印。

13.2投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。

- 14、投标文件的密封和标记

14.1技术标书和商务标书应按本须知第11条所列顺序分别装订成册，纸张应采用A4或A3规格，技术标中不得体现投标人（限代理商）情况的信息，否则废标。标书内应有“正本”和“副本”标志，技术标不得含商务报价，否则作无效标处理。如正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标与商务标分为两个密封袋包装。技术标包装袋内装技术标正本一份和副本四份，除投标文件包装袋上必须盖有投标单位公章外，其他技术文件中均不得体现投标单位（限代理商）情况的信息。商务标包装袋内装商务标正本一份，包装封面上应标明“投标货物名称、商务标、投标人名称，于2011年11月23日09:30前不准启封”等，并在封口加盖单位公章。

- 15、投标文件的送达时间

15.1 开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在投标截止时间前一小时内接收投标文件，并由工作人员对投标文件进行编号。

- 15.2 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

15.3 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。

16、中标产品配送

中标品种由浙江大德药业集团浙江医药有限公司统一配送。乙方须向配送商支付供货价的3.5%作为统一配送费用。

第三章 谈判货物清单及技术要求

一、谈判货物一览表及技术要求

1、本次集中采购产品供给义乌市各公立医疗卫生单位及社区卫生服务站使用（民营医疗机构可参考本次招标结果采购）。供货年限为合同签订之日起一年。供货范围：义乌市公立医疗卫生单位和共250个社区卫生服务站。

2.各标段均需交纳投标保证金10000元。

3.技术投标文件中不得体现投标人相关信息。

| 标段号 | 采购项目名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国产三道心电图机 | 导联 标准12导联 采集方式 十二导联同步采集 采集精度 18位/1000Hz 记录方式 手动模式和三个自动模式；自动1：标准导联模式；自动2：节律导联模式；自动3：心律不齐模式及可选欧洲导联；记录实时十二道心电图波形以及心率，中文分析报告，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，中文测量信息，标记等并具有省纸模式 抗干扰滤波 交流滤波：50Hz（-20dB）肌电滤波：25-35Hz（-3dB） 漂移滤波器 自动适应的漂移滤波器 共模抑制比 ＞100dB 输入电路 浮地输入，具有抗除颤效应防护电路 输入回路电流 ≤0.1μA 输入阻抗 ＞50MΩ 患者漏电流 ＜10μA 定标电压 1mV±2％ 耐极化电压 ±500mV 时间常数 ＞3.2s 频率响应 0.05～150Hz 噪声电平 ≤15μVp-p 灵敏阈 ≤20μV 记录速度 25、50mm/s（±3％） 灵敏度 AUTO，2.5，5，10，20mm/mV 记录系统 热敏点阵打印 记录纸规格 80mmx20/30m，卷纸 显示屏 （1）3.8英寸液晶显示屏，显示中文系统菜单，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，中文测量信息，中文分析报告，状态，标记，同步显示12导联心电波形。 （2）分辨率：320点（横向）×240点（纵向） 安全类别 GB9706.1-2007， I类，CF型 电源 交流：110V/220V/85～265V，50/60Hz±1Hz；功率30VA 直流：内置可充电锂电池组；14.4V(2000mAh) 可充电电池 能连续工作2小时，具有防止放电和过充电的电路，使用方便，停止工作约3分钟后能自动切断电源。 存储功能 可存储8个心电波形数据（128个或500个可选） 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
|  | 国产六道心电图机 | - 导联：标准12导联，十二导联同步采集 - 记录方式：能同时进行3、3+1、6导联记录 - 采集精度：18位/1000Hz - 记录模式：手动模式和三个自动模式；自动1：标准导联模式；自动2：节律导联模式；自动3：心律不齐模式及可选欧洲导联；记录实时十二道心电图波形以及心率，分析报告，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，测量信息，标记等并具有省纸模式 - 干扰滤波器：交流滤波：50Hz(-20dB)， - 肌电滤波: 25-35 Hz(-3dB) - 共模抑制比：>100dB - 输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路 - 输人回路电流： ≤0.04μA - 患者漏电流：＜10μA - 定标电压：1mV±2％ - 耐极化电压：≥±500mV - 时间常数：≥3.2s - 噪声电平： ＜15μVp-p - 灵敏阈：≤20μV（对10Hz、20μVp-p偏转的正弦信号能检测） - 灵敏度： AUTO，2.5，5，10，20mm/mV - 道间干扰：≤0.5mm - 走纸速度：6.25、12.5、25、50mm/s（±3％） - 记录方式：热点阵印字系统 - 记录纸规格：112mm×30m卷纸 - 显示屏：5.7英寸液晶显示屏，显示系统菜单，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，测量信息，状态，标记，同步显示12导联心电波形。 - 分辨率：320点（横向）x240（纵向） - 测量分析：自动测量/分析诊断功能，为临床诊断提供依据 - 安全类别：GB9706.1-2007，I类，CF型 - 电源：交流：85～265V（±10%），50/60Hz±1Hz；功率45VA - 直流：可充电锂电池组；14.4V(2000mAh) - 可充电电池：能连续工作3小时，具有防止放电和过充电的电路，使用方便，停止工作约3分钟后能自动切断电源。 - 存储功能：可存储500个心电波形数据 - 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
|  | 国产十二道心电图机 | - 导联 标准12导联 - 采集方式 十二导联同步采集 - 采集精度 18位/1000Hz - 记录方式 手动模式和三个自动模式；自动1：标准导联模式；自动2：节律导联模式；自动3：心律不齐模式及可选欧洲导联；记录实时十二道心电图波形以及心率，中文分析报告，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，测量信息，标记等并具有省纸模式 - 抗干扰滤波 交流滤波：50/60Hz（-20dB），肌电滤波：25-35Hz（-3dB） - 滤波器 自动适应的漂移滤波器 - 共模抑制比 ＞100dB - 输入电路 浮地输入，具有抗除颤效应防护电路 - 输入回路电流 ≤0.1μA - 输入阻抗 ＞50MΩ - 患者漏电流 ＜10μA - 定标电压 1mV±2％ - 耐极化电压 ±500mV - 时间常数 ＞3.2s - 频率响应 0.05～150Hz - 噪声电平 ≤15μVp-p - 灵敏阈 ≤20μV（对10Hz、20μVp-p偏转的正弦信号能检测） - 道间干扰 ≤0.5mm - 走纸速度 6.25、12.5、25、50mm/s（±3％） - 灵敏度 AUTO，2.5，5，10，20mm/mV - 记录方式 热敏点阵打印 - 记录纸规格 215mmx30m，卷纸 - 显示屏 （1）5.7英寸液晶显示屏，显示中文系统菜单，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，测量信息，状态，标记，同步显示12导联心电波形。 - （2）分辨率：320点（横向）×240点（纵向）垂直方面：8dots/mm,时间轴：1ms； - 测量分析 自动测量/分析诊断功能，为临床诊断提供依据 - 安全类别 GB9706.1-2007， I类，CF型 - 电源 交流：85～265V，50/60Hz±1Hz；功率45VA - 直流：内置直流可充电锂电池组；14.4V(2000mAh) - 可充电电池 能连续工作3小时，具有防止放电和过充电的电路，使用方便，停止工作约3分钟后能自动切断电源。 - 存储功能 可存储500个心电波形数据 - 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
| 二 | 进口三道心电图机 | 输入阻抗 大于50MΩ 导联 标准12导联 共模抑制比 ≥110Db 频率响应 0.05－100Hz（-3dB－+0.5dB） 时间常数 大于3.2秒 患者泄漏电流 小于10μA 安全等级 CF型1级 符合IEC 灵敏度 2.5、5、10或20mm/mV（自动） 2.5、5、10或20mm/mV（手动） 滤波器 数控滤波器 交流电：大于-30dB，50Hz 基线漂移：-3dB（0.5Hz） 肌电1：-3dB35/45Hz 肌电2：-3dB25Hz 记录系统 感热式打印机（8 dots/mm） 记录速度 自动： 25、50mm/秒 手动：10、25、50mm/秒 长时间：12.5mm/秒 记录纸 卷状纸：112mm×27m 折叠纸：112mm×90mm—150P CPU 16bit A/D转换 12bit 2m sec 采样率 250μsec 10mm/0.5V 外部输入 0.5V/mV 外部输出 AC：220~240V 电源 DC：充电池12V 5000V，400J 充电2小时，连续记录100人 除颤器保护 使用温度：10－40℃ 使用环境条件 保管温度：-20－60℃ 湿度：10－85％RH 外形尺寸 长320×宽230×高75mm 屏幕 ≥4.8英寸大屏幕液晶显示器 特殊功能 独有图像冻结功能（便于观察早搏），回放复制打印功能 便携式 有暗置拎手，便于出诊携带 同步 12导联同步采集 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
|  | 进口六道心电图机 | - 屏幕 ≥5.6英寸液晶显示器，全触摸屏信息输入与操作 - 储存功能 可储存40组心电数据和分析结果，供回放和复制；可选电脑软件 - 共模抑制比 大于100Db - 频率响应 0.05－100Hz - 101－150 Hz - 时间常数 大于3.2秒 - 患者泄漏电流 小于10μA - 安全等级 CF型1级 - 记录系统 感热式打印机（8 dots/mm） - 灵敏度 2.5、5、10或20mm/mV - 手动模式：2.5、5、10或20mm/mV - 滤波器 数控滤波器 - 交流电：大于-30dB（50/60Hz） - 基线漂移：-3dB（0.5Hz） - 肌电小：-3dB（35Hz） - 肌电大：-3dB（25Hz） - 通信接头 USB插头 - 记录纸 卷纸/折叠纸：112m - 送纸速度 自动： 25、50mm/s±5% - 手动：10、25、50mm/ s±5% - 长时间：12.5mm/ s±5% - 特殊功能 独有图像冻结功能，无须打印即可对心电波形进行捕捉，并针对该波形做出进一步的观察、分析和讲解 - CPU 32bit - A/D转换 12bit - 采样数据 1msec - 人工起搏器检出用辅助功能250μ秒 - 电源 AC 110-120V 220-240V - DC充电电池12V - 镍氢电池 - 除颤保护 5000V,400J - 充电电池 充电时间：8小时 - 连续使用时间：1小时 - 使用环境 使用温度：10－40℃ - 使用湿度：25－95％RH - 保管温度：-20－60℃ - 保管湿度：10－95％RH - 输入阻抗 大于50MΩ - 界面设置 全中文操作调试界面，中文输出报告 - 打印格式 3导联、4导联、6导联 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
|  | 进口十二道心电图机 | 1、适用范围： 同步记录12导心电图波形以作心脏疾病的分析； 2、技术要求及配置： 2.1 导联：标准12导联同步采集、同步打印； 2.2 增益切换：1/4、1/2、1、2，自动； 2.3 耐极化电压：±550mV； 2.4 频响：0.05～150Hz （-3dB～+0.5 dB）以内； 2.5 时间常数：≥3.2秒； 2.6 共模抑制比：大于120dB； 2.7 输入阻抗：大于50MΩ； 2.8 输入回路电流：≤0.1μA； 2.9 定标电压：1mV±5%； 2.10 噪声电平：≤15μVp-p (振幅小于0.4mm)； 2.11 灵敏度：2.5、5、10或20mm/mV； 手动模式：2.5、5、10或20mm/mV； 2.12 滤波器：交流电：大于–30dB （50/60Hz）； 基线漂移：–3dB（0.5Hz）； 肌电大：–3dB（35Hz）； 肌电小：–3dB（35Hz）； 2.13 记录方式：感热式打印机； 2.14 心电图波形冻结功能：可捕捉异常心电波形； 2.15 记录速度：自动：10、25、50mm/s； 手动： 10、25、50mm/s； 长时间：12.5mm/s； 2.16 记录道数：3CH，3CH+1节律导联，3CH+2节律导联，6CH，6CH+1节律导联，12导联同步打印，不压缩波形 2.17 记录纸：感热纸：210mm宽 卷装纸：R210×30R－C（外装）； 2.18 显示器：≥5.6英寸液晶显示器，可供中/英文操作； 2.19 数据存储：100份病历； 2.20 采样率：125μsec； 2.21 患者信息：ID编号、年龄、性别、身高、体重、血压、用药信息等； 2.22 基本测量值：心率、RR、PR、QRS、QT、QTc、心电轴、SV1、RV5（6）； 2.23 心率：20～300bpm ±2bpm； 2.24 明尼苏达代码：约271种类； 2.25 内置成人和小儿分析软件，以增加心电图分析的准确性； 心电起搏器佩戴者波形：针对佩戴心脏起搏器患者也可进行心电检测、分析； 2.26 安全性：Ⅰ类 内部电源 CF型设备； 2.27 电 源：交流电源 AC110～240V、 50/60Hz； 2.28 直流电源：充电时间2.5小时，可连续操作1小时（100份病历）； 中文自动分析报告或在总部建立工作站，工作站建设连接费用在商务标中明确报价。同时心电图导线报价必须明确。保修期至少一年半。 | 必须提供样机 |
| 三 | ◇ABS手动单摇留观床 | 床面板采用钢板一体成型，刚性强； 床头尾板采用ABS一体吹压成型，带有防松脱和强受力功能，床头尾板拆卸方便可兼做CPR急救功能，床尾板外侧可贴新型ABS床头卡，可插入患者信息卡；床体钢塑结构，床体平面承载量≥400公斤以上； 铝质全覆式护栏设计，采用手握式开关； 床四角有防撞击ABS包角，颜色和床身相配； 床下两侧各配输液挂钩每边2个；伸缩输液架1个； 配活动式、可拆卸伸缩餐板，可在护栏上随意调节； 功能要求：背板调节高度：0-80°；腿部调节高度：0-40°； 床两侧各有2个输液杆插孔；杂物架（床下）； 配套床垫，采用4公分海绵，4公分粽，外面采用防水帆布套。 | 提供图片（多角度，含相关配置） |
|  | ◇ABS手动双摇留观床（有轮子） |  |  |
|  | 简易担架 | 可折叠，帆布。 | 提供样品 |
|  | 轨道式输液架 | 不锈钢，四方向挂钩，高度可伸缩调节，配置包含轨道、滑轮等。（轨道以米为单位报价） | 提供样品 |
|  | 可躺式输液椅 | 不锈钢材质，脚料采用32*1.2圆管，椅身采用25*1.2圆管，外径磷化喷塑处理，椅面采用8公分海绵，外包西皮，包含两套座套，带不锈钢输液杆，2节可调。 | 提供样品 |
|  | 输液椅 | 不锈钢材质，脚料采用32*1.2圆管，椅身采用25*1.2圆管，外径磷化喷塑处理，椅面采用8公分海绵，带不锈钢输液杆，2节可调。 | 提供样品 |
|  | 候诊椅 | 三座位，椅面、烤漆，扶手、脚采用不锈钢制作而成，外表电镀。 | 提供样品 |
|  | 治疗推车 | 不锈钢材质，带抽屉，中号 | 提供样品 |
|  | ◇诊察床 | 不锈钢材质外包皮革，内充海绵，包皮内含枕头 | 提供图片（多角度，含相关配置） |

“◇”者须技术评标，其余标段仅样品筛选。心电图机样机须加入相关耗材和配置，并调试至可操作状态，将现场所有功能试用后予以筛选。

- 商务要求

- 一、对投标方、投标产品及服务的要求

1、投标方所提供的产品（含部件）均应为全新、正宗原装的符合相应的国家标准的行货产品，并须提供相关产品的产品合格证、销售许可证、产品说明书和安装说明等资料，投标方所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。并且型号规格齐全。

2、投标报价包括产品购置费、配送费、安装调试费和税金（提供增值税发票）等所有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

二、工期要求

合同在中标后第二天签订，中标后15天内备货至浙江大德药业集团浙江医药有限公司，地点由配送方指定。

★三、质保期和售后服务

1、质保期

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

除在技术参数或性能指标中已经明确的质保年限外，其它所有产品（均含部件）须提供至少1年的质保期（若投标产品或投标方另有超过1年的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。

2、售后服务响应时间

在质保期内，采购人有故障申报，成交的投标方或原厂商须提供全天候的电话服务，并提供解决方案。若不能排除故障，须派人在4小时内赶赴现场解决。到达现场后若不能在4小时内解决问题的，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行。

3、质保期内，与维修相关的所有费用由成交的投标方负责。

- 四、培训

投标方须提供根据本项目要求，提供采购人所需的培训服务，培训方案由投标方自行设计。其中心电图机使用培训不少于4小时。

- 五、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按竞争性谈判以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人自行组织验收。

★六、付款方式

全部设备安装调试完成，验收合格后七个工作日内由采购人一次性付清。

第四章 谈判和评标须知

1、样品筛选

报名后三天内，对所有参投产品样品进行编号（样品中不得体现任何生产企业、代理商、价格等信息），由专家组根据样品质量等方面进行初评后投票，按票数高低确定入围技术评标的产品。按票数高低至少淘汰1家，但至少保留5家。

2、技术评标

开标后由专家组根据投标产品的技术参数等方面进行评审后投票，由专家组根据投标产品质量等方面进行评审后投票，按票数高低至少淘汰1家，但至少保留5家。

3、投标报价

3.1投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括设备购置费、运输费、配送费、安装调试费和税费（提供增值税发票）等所有费用，即按招标方要求安装完毕的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

3.2 投标方应在投标书的《报价一览表》上写明投标货物的单价和投标总价（一个标段中有多个子项目的，每个子项目需单独报价）。报价时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3同一产品只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.4 若评审小组认为投标过高，可要求供货商再次竞价（不超过3轮），每轮竞价后商务报价最高者淘汰，以最后一轮竞价的最低价为最终商务报价，该报价不得超过之前的报价。最终商务报价由低到高排名前三的投标人为中标候选人。

- 4、保密

4.1 在开标、投标期间，投标人不得向询价小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

4.3 询价小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

5、评标结果

评标结束后，评标结果在义乌市卫生局网站（http://www.ywwsj.gov.cn）公开，卫生局纪委接受投诉，投诉电话：0579-85258299。

6、签订合同

★6.1成交的投标方按规定与采购人签订合同。

6.2询价、成交的投标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

第五章  投标文件格式

投标产品技术标格式（单独密封且不得体现投标人信息）

1、技术规范偏离表（附件1）

2、商务偏离表（附件2）

商务报价标格式（单独密封）

1、投标书（附件3）

2、报价一览表（附件4）

3、投标报价明细表（附件5）

4、协议供货承诺书（附件6）

5、售后服务承诺书（附件7）

6、声明函（附件8）

附件1

技术规格偏离表

采购编号：          标段：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按招标需求表顺序逐条填写和响应；

2、投标规格如对于招标文件中有具体参数要求的关键条款未能如实填写投标产品参数值和/或未能提供技术资料支持，将导致废标。

附件2                  商务偏离表

采购编号：       标段：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：

注：1、与第三章（第10页）的商务要求条款对应；

。

附件3：

投  标  书

致：义乌市卫生局

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本一份，副本__份；

2、商务投标书，正本一份，副本__份；

3、制造商货物授权书原件__份，具体为：

4、其他：

5、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价一览表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即______________________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部询价，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受义乌市政府采购中心关于本采购文件的最终解释。

3)投标方将按询价规定履行合同责任和义务。

4)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

附件4：

报价一览表

| 序号 | 采购内容 | 参投产品品牌和型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标报价以人民币为结算币种，包括产品购置费、运输费、配送费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件5：

投标报价明细表

| 标段号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表格一个标段一张

附件6                    协议供货承诺书

义乌市卫生局：

根据义乌市卫生局社区卫生服务站常规设备采购项目招标文件要求，我公司在协议供货有效期内（合同生效之日起一年）郑重承诺：

一、如发现我公司自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，采购人有权根据招标文件罚则对我公司进行处罚，直至停止我公司政府采购协议供货项目成员资格，情节严重的，列入政府采购不良供应商名单。

二、我公司保证根据招标文件、《浙江省政府采购协议供货制实施办法》要求及我公司投标文件的承诺，按中标价格（包括单一合同折扣）及时向义乌市卫生局提供高质量的中标产品和服务，且不在《政府采购协议供货合同书》内容之外，提出任何附加条款。

三、我公司保证本合同中所供货物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准执行。

四、因产品质量原因造成医疗事故（医疗事件），由我公司承担全部经济赔偿并负法律责任。

五、我公司保证所供货物是符合招标文件要求，且一一对应，如果中标产品更新换代，我公司保证将原中标产品一对一替换为新产品并同时（发布更新通知或媒体广告起计算，不超过两个工作日）向贵方及采购人和采购单位申请更新，新型号的性能质量不低于原中标产品，并在价格调整的同时，提供新产品最新出厂价证明。

六、我公司保证在本次招标项目中，我公司的投标产品在同一地区的投标报价不高于其他任何非政府采购或市场平均价格。协议供货资格有效期内，如果中标产品出厂价发生调整，我公司保证根据出厂价的调整而同时（发布调整通知或媒体广告起计算，不超过两个工作日）向贵方申请调整报价，并在价格调整的同时，提供中标产品最新出厂价证明。（后附声明函）

七、我公司保证所提供的出厂价均是客观真实的。

八、我公司保证在供货时按中标合同文本规定内容执行配送，配合配送机构定期对协议供货合同配送执行情况的审核。

九、我公司同意贵方为实施政府采购工作的需要可以在有关网站和相关文件上公布我方中标产品的型号、价格以及相关的信息。

十、贵方决定延长协议供货合同有效期，可提前告知，我公司若在七日内没有提出书面异议，即为接受贵方的要求。此时，我公司缴纳的履约保证金的有效期也相应延长。除此之外，我公司承诺不修改投标文件的其他实质性内容。

本承诺书自我公司签字之日起至协议供货合同终止日内有效。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

附件7    货物质量保证、售后服务及有关承诺

- 投标人售后服务承诺书。

- 投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

- 对用户人员的详细培训计划。

- 其他有关优惠承诺。

- 其他相关内容。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

附件8

声明函

义乌市卫生局：

对于贵方2011年   月   日开标的（项目名称）           编号为（     ）的项目，我方已认真阅读招标文件的全部内容，对本次采购作出实质性响应，兹证明下列所列本次投标价格为该省级市场的最低价格如果本次价格经了解并非最低价格，卫生局可视情况要求本产品按省内最低价执行或做废标处理，另行再招。特此声明

单位（盖单）

2011年   月   日

第六章 义乌市社区卫生服务站常规设备协议供货配送合同

甲方： 浙江大德药业集团浙江医药有限公司

乙方：

甲方：浙江大德药业集团浙江医药公司是经义乌市卫生局通过竞争性谈判招标确定的社区卫生服务站常规设备唯一配送企业，按配送职责履行采购相关事宜的经办机构。

- 乙方：“2011义乌市卫生局社区卫生服务站常规设备集中采购”（编号为YWJZCG-3）的中标企业或其一级授权经销商。

经过义乌市社区卫生服务站常规设备竞争性谈判招标采购，确定（中标人，即乙方）为（成交项目）协议供货中标供应商。甲乙双方经协商，在此承诺甲方负责乙方在 年 月 日- 年  月 日义乌市社区卫生服务站常规设备集中采购中的中标产品对义乌市及辖市区所有公立医疗机构和社区卫生服务站的配送，就协议供货合同有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：总则

1、甲乙双方签订协议供货合同条款的依据是《中华人民共和国合同法》；

2、合同货物及服务的质量、技术标准如在招标、投标文件中无相应说明的则按最近国家或专业标准及相应的国际标准执行。

乙方保证提供如下内容的合格产品由甲方配送：                金额单位：元

| 货物编号 | 货物名称 | 数量单位 | 产品型号 | 品牌 | 投标单价 | 投标总价 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 配送企业应履行以下职责：

1、负责义乌市医疗卫生单位社区卫生服务站常规设备配送；

2、协助卫生局做好社区卫生服务站常规设备采购使用的监管工作；

3、制定保障社区卫生服务站常规设备质量安全的相关工作制度和编制产品目录；

4、督促供货商做好社区卫生服务站常规设备供应及售后服务；

5、负责医疗机构与供应商的费用结算工作及结算周期内的必要垫资；

6、储备一定量的常规设备，确保应急供应；

7、负责收取、管理供应商押金；

8、负责近效期社区卫生服务站常规设备及问题产品召回、更换工作；

9、建立双方联络负责人员制。

第三条：质量保证

1、乙方应保证其提供的货物及服务完全符合合同规定的质量、价格、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用寿命期内具有的性能应符合国家、行业的有关标准。

2、甲方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，甲方有权拒绝接收。乙方应及时更换被拒绝的产品，不得影响医疗机构的临床使用。因产品质量原因造成医疗事故（医疗事件）甲方有权向乙方追责，由乙方全部承担经济赔偿并负法律责任。

3、甲方按检验标准自己检验结果或国家授权质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，甲方应及时以书面形式通知乙方，甲方有权解除合同或根据产品的性质以及损失的大小，合理选择要求乙方承担更换、退货、减少价款等违约责任。

4、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据协议供货合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、质保期按国家及行业有关规定执行，质保期内因货物本身缺陷造成各种问题应由乙方负责。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合要求，包括甲方提出的其他要求。

第五条：供货期限及有效期限

供货时间为一年，自合同生效之日起计算。乙方所提供的产品有效期不得少于一年。

第六条：供货方式及配送费用

全市社区卫生服务站常规设备中标品种采用统一配送的方式进行，根据临床具体使用情况，社区卫生服务站常规设备中标品种由浙江大德药业集团浙江医药有限公司统一配送。乙方须向配送机构（浙江大德药业集团浙江医药有限公司）支付供货价总和的3.5%作为统一配送费用。

第七条：验收

1、乙方应提供货物的有效检验文件、测试办法和验收标准，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收合格后，甲方收取发票并在货物验收单上签署验收意见及加盖单位印章。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在收到货物后15个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量，技术等问题，供方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在供方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的供方直接损失。

第八条：货款支付及配送费用

- 医疗机构向甲方（浙江大德药业集团浙江医药有限公司）回款，回款时间为到货安装调试及验收合格后7个工作日内，乙方凭发票（增值税发票）、货物入库验收单向甲方结算货款，甲方在收到货款并扣除配送费用后向乙方直接支付剩余货款，具体的结算方法由乙方和甲方自行协商，与医疗机构无关。

第九条：服务响应时间

在质保期内，采购人有故障申报，成交的投标方或原厂商须提供全天候的电话服务，并提供解决方案。若不能排除故障，须派人在4小时内赶赴现场解决。到达现场后若不能在4小时内解决问题的，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行。节假日照常配送。

第十条：履约延误

1、乙方应按照采购合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行采购合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如供方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究供方的违约责任。

第十一条  违约责任

1、如果乙方没有按照合同规定的时间提供社区卫生服务站常规设备，甲方可采用从价款中扣除违约金而不影响合同项下其它义务的履行。每延误一天的违约金为迟交社区卫生服务站常规设备价款的万分之五，直至提供配送及伴随服务为止。

2、 乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的配送及伴随服务。

3、买卖一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

4、买卖一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

第十二条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家及上级卫生行政部门政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事顶。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十三条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，可以向义乌市卫生局提请调解。调解不成，任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

甲方：________________________        乙方：________________________

地址：________________________        地址：________________________

法定代表人：__________________        法定代表人：__________________

授权代表：____________________        授权代表：____________________

电话：________________________        电话：________________________

帐户名称：____________________        帐户名称：____________________

开户银行：____________________        开户银行：____________________

帐号：________________________        帐号：________________________

签约时间：______      ________        签约地点：