附件：

监测项目和监测频率建议表

| 科室 | 监测频率 | 监测项目或物品 |
| --- | --- | --- |
| 手术室 | 每月 | 空气、物体表面、腹腔镜、工作人员手、使用中消毒液、消毒后物品 |
|  | 每锅次 | EO低温灭菌器、灭菌植入型器械生物监测 |
|  | 每天 | H2O2低温等离子灭菌器至少一次 |
|  | 每周 | 高温、高压灭菌器，低温甲醛蒸汽灭菌器生物监测 |
| 供应室 | 每季度 | 空气、物体表面、使用中消毒液、工作人员手、消毒后物品 |
|  | 每周 每锅次 | 高温、高压灭菌器生物监测 灭菌植入型器械生物监测 |
| 新生儿 | 每季度 | 治疗室或换药室的空气及物体表面；使用中消毒液；消毒后物品 |
|  | 每月 | 奶瓶、奶嘴、暖箱 |
| ICU | 每季度 | 治疗室或换药室的空气及物体表面、使用中消毒液、工作人员手、消毒后物品、呼吸机 |
| 口腔科 | 每季度 | 使用中消毒液、工作人员手、消毒后物品 治疗室或换药室的空气及物体表面；使用中消毒液； |
|  | 每月 | 灭菌器生物监测 |
| 输血科 | 每半年 | 紫外线灯强度 |
|  | 每月 | 空气及物体表面 |
| 病区 治疗室 | 每半年 | 治疗室或换药室的空气及物体表面、使用中消毒液、工作人员手、消毒后物品 |
|  | 每半年 | 紫外线灯强度 |
| 感染 科 | 每半年 | 紫外线灯强度 |
|  | 每季度 | 空气及物体表面 |
| 门、急诊 | 每半年 | 治疗室或换药室的空气及物体表面、使用中消毒液、工作人员手、消毒后物品 |
|  | 每半年 | 紫外线灯强度 |
| 内镜室 | 每季度 | 空气、物表、工作人员手、内镜 |
|  | 每半年 | 紫外线灯强度 |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com