附件

浙江省社会力量举办门诊部（体检中心）乙类大型医用设备申请配置技术评估标准（试行）

（临床实用型CT、MRI） (征求意见稿）

一、申请配置设备的范围

临床实用型CT（16排及以下）、临床实用型MRI（1.0T及以下）。

二、申请配置设备的对象

独立的门诊部（体检中心）。

三、申请配置设备的必备条件

（一）具有卫生行政部门核准登记的相应诊疗科目；

（二）具备完善的医疗质量控制和保障体系；

（三）依法申请配置使用大型医用设备，近三年没有发生违规配置使用大型医用设备的记录。

四、申请配置使用大型医用设备的门诊部和体检中心应满足

（一）独立门诊部应设置有下列门诊科室中的三个以上专门诊室：五官科、普外科、内科、神经科、心血管科、呼吸科、消化科、妇科、泌尿科，每年门诊2万人次以上；

（二）体检中心应设有常规体检和超声、放射、生化检验部门，配置有相应设备和技术人员；每年体检人次2万以上；

（三）申请配置的大型医用设备的使用场地、环境防护、辅助用房和设施符合使用要求和相关法规的规定；

（五）配备较强的使用人员力量，人员持证上岗并达到规定要求；

（六）具有完善的诊疗质量保证体系，管理制度健全，确保大型医用设备的应用质量。

五、申请配置设备的评估标准评分表

| 评估 项目 | 评估内容 | 评估要求与方法 | 分值 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工作量评价 | 年门诊或体检人次 | 20000人次，每减少1000人次扣2分。 | 20 | 新建门诊部（体检中心）按照医疗机构设置书予以确认规模 |  |
| 2、使用环境 | 使用环境 | 符合得10分，基本符合1-8分，不符合不得分。 | 10 |  |  |
| 2.设备应用能力评价 | 人员上岗证 | 具有医师和技师上岗证的工作人员各1人，医师、技师上岗证必须为本院在职人员，缺少不得分。 | 25 | 新建门诊部（体检中心）的人员在设备安装调试完成前配置到位，缺少人员不予核发许可证并视为违规配置 |  |
|  | 学科医技 人员 | 体检中心具有放射科初中级职称2人（必须有1名中级职称医师，无中级职称医师扣15分）；每减少1人，扣10分。 门诊部具有放射科中高级职称2人，每减少1人，扣5分，相关学科高级职称2人，每减少1人，扣5分。 | 20 | 医师多点执业连续完整时间可认定 |  |
| 4.院内设备管理评价 | 建立内部设备管理制度 | 制度不完善的，扣1分；没有相应制度的，扣2分。 | 25 | - 必须具备操作规范、应急预案、质量控制等制度； - CT、MRI增强扫描检查必须配备抢救人员、设备、药品； - 上述缺项不得分 |  |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com