附

表1  放射诊疗专项监督检查医疗机构检查表

医疗机构名称                     类别            联系电话

一、放射诊疗设备和配套设备的种类、数量

1.X射线影像诊断设备

X射线摄影机     台        影像增强器透视机     台

荧光屏透视机     台       用于(CR)摄影X射线机    台

乳腺屏片摄影机      台    用于(CR)乳腺摄影X射线机      台

乳腺DR     台            口内牙片机     台

牙科全景机      台        口腔CT      台

CT      台                X线骨密度仪      台

数字X射线摄影机(DR)      台

其他设备      台

患者防护用品配备：

甲状腺屏蔽      件  性腺屏蔽      件

乳腺屏蔽      件    眼晶体屏蔽      件

立体移动式防护屏      件

稳定性监测设备：

X射线机多功能检测仪¨

Leeds TO-16、UAB或CDRAD等模体¨

X射线乳腺摄影机多功能检测仪¨

乳腺模体¨              CT剂量检测仪¨

CT性能检测模体¨       头部（水）模体¨

X射线机剂量检测仪¨    光密度计¨

数字式高压检测仪¨      亮度计¨

2.放射治疗设备

钴-60机    台      医用电子直线加速器    台

X刀    台          头部伽玛刀    台

体部伽玛刀    台    调强适形加速器    台

后装机    台

配套设备：

放疗剂量仪¨        TPS¨     模拟定位机¨

后装机专用活度计¨  放疗剂量扫描装置¨

IMRT验证模体¨      校准水模¨

3.核医学设备

PET/CT（PET)    台      SPECT    台

伽玛照相机    台        回旋加速器    台

配套设备：活度计¨  表面污染仪¨

4.介入放射学设备

大C型臂X射线机    台    小C型臂X射线机    台

二、放射诊疗许可情况

1.大型医用设备配置许可取得情况：

| 种类 | 现有台数 | 持证台数 |
| --- | --- | --- |
| CT机 |  |  |
| ≥800mA DSA |  |  |
| 加速器 |  |  |
| SPECT |  |  |
| 伽马刀 |  |  |
| PET-CT |  |  |

2.《放射诊疗许可证》持证情况：有¨无¨   校验情况：有¨无¨

现有放射诊疗设备    台；未纳入放射诊疗许可的设备    台；其中大型医用放射诊疗设备    台。

三、放射防护设备和场所管理情况

1. 2011年以来放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价与卫生审查情况：

开展¨   未开展¨   无需开展¨

2.放射诊疗设备防护与性能检测情况：开展¨    未开展¨

3.放射诊疗工作场所防护检测情况：开展¨    未开展¨

4.防护仪表与质量控制设备的配备情况：有¨    无¨

5.放射防护与质量保证管理制度制定和执行情况：实施¨  未实施¨

6.放射诊疗专业技术人员配备情况：有¨    无¨

7.放射工作场所电离辐射警示标志设置情况：有¨    无¨

8.放射治疗场所安全联锁系统运行情况：

运行¨    未运行¨    无联锁系统¨

9.放射诊疗工作档案建立与管理情况：建立¨    未建立¨

四、放射工作人员培训与健康监护情况

1.持有《放射工作人员证（证明）》情况：

现有放射工作人员数    ；未持证人数

2.放射工作人员培训和上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检情况：

应培训人数      ；实培训人数

应体检人数      ；实体检人数

3.建立放射工作人员职业健康监护档案情况：   有¨    无¨

应建档人数      ；实建档人数

五、放射工作人员个人剂量监测和防护用品配备情况

1.个人剂量应监测人数       实监测人数      ，年个人有效剂量20mSv人数

2.建立放射工作人员个人剂量监测档案情况：   有¨    无¨

应建档人数      ；实建档人数

3.放射工作人员防护用品配备：应配备数       实配备数

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com