附件3

浙江省社会力量举办门诊部（体检中心）乙类大型医用设备申请配置技术评估标准

（临床实用型CT、MRI） (征求意见稿）

一、申请配置设备的范围

临床实用型CT（16排及以下）、临床实用型MRI（1.0T及以下）。

二、申请配置设备的对象

（一）独立的门诊部；

（二）独立的体检中心。

三、申请配置设备的必备条件

（一）具有卫生行政部门核准登记的相应诊疗科目；

（二）具备完善的医疗质量控制和保障体系；

（三）依法申请配置使用大型医用设备，近三年没有发生违规配置使用大型医用设备的记录。

四、申请配置使用大型医用设备的门诊部和体检中心应满足

（一）独立门诊部应正式运行一年以上，每年门诊达1万人次以上；

（二）体检中心应设有常规体检和超声、放射、生化检验部门，配置有相应设备和技术人员；每年体检人次1万以上。

（三）申请配置的大型医用设备的使用场地、环境防护、辅助用房和设施符合使用要求和相关法规的规定；

（五）配备较强的使用人员力量，人员持证上岗并达到规定要求；

（六）具有完善的诊疗质量保证体系，管理制度健全，确保大型医用设备的应用质量。

五、申请配置设备的评估标准评分表

| 评估 项目 | 评估内容 | 评估要求与方法 | 分值 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工作量评价 | 年门诊或体检人次 | 20000人次，每减少1000人次扣2分。 | 20 | 新建医疗机构设备安装完毕实行新装设备验收制度。 |  |
| 2.使用环境 | 使用环境 | 符合得10分，基本符合1-8分，不符合不得分。 | 10 |  |  |
| 3.设备应用能力评价 | 人员上岗证 | 具有医师和技师上岗证的工作人员各1人，缺少不得分。 | 25 | 医师多点执业连续完整时间可认定 |  |
|  | 学科医技 人员 | 具有放射科上岗资质人员2人（其中必须有1名中级职称1人，无高级职称医师扣15分）；每减少1人，扣10分。 | 20 | 医师多点执业连续完整时间可认定 |  |
| 4.院内设备管理评价 | 建立内部设备管理制度 | 放射科应配置相应的病人抢救药品和抢救专用设备，相关人员应接受过良好的心肺复苏和造影剂过敏反应救治培训，并制定完善的应急预案。 人员培训与制度不完善的，扣10分；没有相应制度的，扣25分。 | 25 |  |  |