安卫〔2015〕4号

安吉县卫生局关于印发《安吉县卫生系统消防管理制度》的通知

各医疗卫生单位：

现将《安吉县卫生系统消防安全管理制度》，印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

安吉县卫生局

2015年1月5日

安吉县卫生系统消防安全管理制度

第一章 总则

第一条 为加强全县卫生行业系统消防安全管理，落实消防安全责任，提高行业系统火灾防范意识，特制定安吉县卫生系统消防安全管理制度。

第二条 本制度适用于安吉县卫生系统下属所有医疗卫生单位。

第二章 消防管理组织机构

第三条 各医疗卫生单位法定代表人(负责人)为单位消防安全第一责任人，对消防安全工作负总责；分管安全或消防安全的领导为主要责任人，具体组织实施单位消防安全管理工作；相关领导负责分管范围内的消防安全工作，并在其分管的职权范围内对消防安全负责。医疗卫生单位应当设立专兼职的消防安全管理人，协助负责人或分管领导具体实施消防安全管理工作。

第三章 消防管理主要措施

第四条 医疗卫生单位建设项目必须经消防审批依法投入使用。

第五条 县卫生局每年与各医疗卫生单位签订消防安全责任书，明确年度消防工作任务和“四个能力”建设要求，落实消防安全责任。

第六条 医疗卫生单位应结合本单位实际，制定消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案，落实各项火灾防范措施，严防各类消防安全事故的发生。

第七条 医疗卫生单位应当每日开展防火巡查、每月开展一次消防安全自查，及时消除各类火灾隐患，严格落实各项防火措施。每半年开展一次消防安全疏散逃生演练活动。

第八条 县卫生局实行网格化的消防安全管理机制，医疗卫生单位及时向联系人反馈消防工作的落实情况。

第九条 县卫生局按照网格化的消防安全管理机制，定人定责，每季对医疗卫生单位开展一次消防安全检查，必要时，可邀请公安消防部门参加。

第十条 消防安全检查的主要内容为:

(一)消防通道、安全出口保持畅通情况，有无锁问、封堵、占用等问题；

(二)消防设施、器材配备和完好情况，是否存在无水、压力不足、损坏、缺失等问题；

(三)设有火灾自动报警、自动喷水灭火等自动消防设施的，系统是否每年进行检测;消防控制室人员是否持证上岗情况；

(四)单位员工消防安全卫生和每半年演练情况；

(五)医疗场所、厨房、餐厅、集体宿舍、检验（实验室）等重点部位的安全用火、用电、用气(油)；

(六)其他消防安全情况。

第十一条 县卫生局在消防安全检查过程中发现的问题，应当书面通知被检查单位立即或限期改正；被检查单位逾期不改的，视情通报公安消防部门。

对存在的重大火灾隐患，或隐患不及时整改可能造成重大人员伤亡的，卫生局将向县人民政府报告，由县人民政府协调解决。

第十二条 医疗卫生单位要开展消防安全法律法规和知识的教育培训，加强消防安全责任人、消防控制室人员消防安全知识培训，落实每半年一次的员工消防培训教育。

第四章 工作奖惩

第十三条 县卫生局每年对医疗卫生单位的消防工作情况进行总结，表彰先进、通报不足。

第十四条 消防安全管理列入单位评先、评优的考核范围。

因工作不到位，引起火灾事故的，取消单位年终评先资格，对消防安全责任人和管理人作出相应处理。

第十五条 对消防安全措施不落实、日常工作不到位的单位及其有关责任人，县卫生局采取约谈、通报批评等措施，责令其改正。

第五章 附则

第十六条 本规定于发布之日起开始实施。

抄送：县消防安全委员会办公室。

安吉县卫生局办公室 2015年1月5日印发