## 总
2015年度医学装备采购计划（汇总表）
单位：万元
类别 | 序号 | 设备名称 | 预算单价 | 单位 | 采购数量 | 国产/进口 | 总预算 | 采购单位
检验血液类 | JY1 | 全自动生化分析仪 | 70 | 台 | 3 | 不限 | 210 | 血站、廿三里、城西各1
| JY2 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 16 | 台 | 1 | 国产 | 16 | 中心医院
| JY3 | 全自动精子质量分析仪 | 45 | 台 | 1 | 不限 | 45 | 中心医院
| JY4 | 免疫印迹自动化操作与判读系统 | 35 | 台 | 1 | 不限 | 35 | 中心医院
| JY5 | 五分类血球计数仪 | 24 | 台 | 2 | 国产 | 48 | 大陈和江东各1台
| JY6 | 全自动尿沉渣分析仪 | 25 | 台 | 1 | 国产 | 25 | 江东1台（新）
| JY7 | 全自动血型分型仪 | 210 | 台 | 1 | 不限 | 210 | 血站
公共卫生类 | GG8 | 脉冲场凝胶电泳仪 | 70 | 台 | 1 | 不限 | 70 | 疾控中心
|  | 低温高速离心机 | 10.3 | 台 | 1 | 不限 | 10.3 | 疾控中心
| GG9 | 全自动荧光定量PCR仪 | 98 | 台 | 1 | 不限 | 98 | 中心医院
|  | 定性PCR | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 中心医院
| GG10 | 检验分析用纯水设备 | 18 | 台 | 1 | 国产 | 18 | 中心医院
| GG11 | 酶免后处理仪 | 130 | 台 | 1 | 不限 | 130 | 血站
放射影像类 | FS12 | DR | 220 | 台 | 1 | 不限 | 220 | 中医院
|  | 医用显示器（4兆彩显） | 7 | 台 | 7 | 不限 | 49 | 中医院
|  | 医用显示器（10兆） | 18 | 台 | 2 | 不限 | 36 | 中医院
|  | DR | 90 | 台 | 1 | 不限 | 90 | 江东1台（新）
|  | X光透视机 | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 江东1台（新）
| FS13 | 高清投影仪 | 30 | 台 | 1 | 不限 | 30 | 中医院
|  | 数字胃肠机 | 300 | 台 | 1 | 不限 | 300 | 中医院
| FS14 | 手术室C臂机 | 80 | 台 | 1 | 不限 | 80 | 中医院
|  | 数字床边X光机 | 120 | 台 | 1 | 不限 | 120 | 中医院
超声影像类 | CS16 | 彩色超声诊断仪 | 80 | 台 | 2 | 不限 | 160 | 后宅和江东各1（新）
|  |  | 150 | 台 | 3 | 不限 | 450 | 二院1，妇保院2台
诊断监护类 | ZD17 | 中央监护系统 | 170 | 套 | 1 | 国产 | 170 | 中医院（1托22）
|  |  | 80 | 套 | 1 | 国产 | 80 | 中医院（1托12）
|  |  | 9.8 | 套 | 1 | 国产 | 9.8 | 中心医院（主机+遥控仪2台）
|  | 混合静脉血氧饱和度监测 | 15 | 台 | 1 | 国产 | 15 | 中医院
| ZD18 | 便携式呼吸机 | 5 | 台 | 1 | 不限 | 5 | 妇保院
|  | 呼吸机 | 25 | 台 | 8 | 不限 | 200 | 中医院
| ZD19 | 除颤监护仪 | 5 | 台 | 1 | 国产 | 5 | 江东1台（新）
|  | 胎儿监护仪 | 3 | 台 | 1 | 国产 | 3 | 北苑1台
|  | 转运监护仪 | 3 | 台 | 1 | 国产 | 3 | 中医院1台
|  | 心电监护仪 | 3 | 台 | 9 | 国产 | 27 | 赤岸1台义亭1台中医院7台
|  | 心电监护仪 | 1.5 | 台 | 20 | 国产 | 30 | 江东（新）3台城西1台赤岸2台廿三里3台义亭1台中医院10台
| ZD20 | 心电图机 | 3 | 台 | 2 | 国产 | 6 | 江东2台（新）
| ZD21 | 动态心电图 | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 中医院
|  | 动态血压系统 | 15 | 台 | 1 | 不限 | 15 | 中医院
| ZD22 | 麻醉监护仪 | 12.5 | 台 | 4 | 不限 | 50 | 中医院
|  | 麻醉监护仪 | 22.5 | 台 | 2 | 不限 | 45 | 二院和妇保院各1台
| ZD23 | 胎儿监护仪 | 16 | 台 | 1 | 国产 | 16 | 中医院
手术外科类 | SS24 | 超声乳化仪 | 140 | 台 | 1 | 不限 | 140 | 中心医院
| SS25 | 手术动力系统 | 35 | 台 | 1 | 不限 | 35 | 中医院
| SS26 | 脑室镜及垂体瘤手术器械 | 60 | 台 | 1 | 不限 | 60 | 中心医院
| SS27 | 骨科肩关节镜下操作器械及灌注系统 | 48 | 台 | 1 | 不限 | 48 | 中心医院
| SS28 | 手术床 | 15 | 台 | 5 | 不限 | 75 | 中医院（进口）
|  |  | 60 | 台 | 1 | 不限 | 60 | 中医院(进口高档)
| SS29 | 超声骨刀 | 30 | 台 | 1 | 不限 | 30 | 口腔医院1台
| SS30 | 开颅手术器械一套 | 12 | 套 | 1 | 不限 | 12 | 中心医院1套
护理及消毒灭菌类 | HL32 | 麻醉机管路消毒机 | 9.8 | 台 | 1 | 国产 | 9.8 | 中心医院1台
| HL33 | 内排式高压灭菌器 | 3 | 台 | 1 | 国产 | 3 | 江东1台（新）
|  | 消毒供应室设备 | 50 | 套 | 1 | 国产 | 50 | 江东1套（新）
| HL34 | 无菌接管机 | 23 | 台 | 1 | 不限 | 23 | 血站1台
医用光学仪器类 | YY35 | 高清电子胃镜 | 150 | 台 | 1 | 进口 | 150 | 中医院1台
|  | 高清电子肠镜 | 140 | 台 | 1 | 进口 | 140 | 中医院1台
|  | 床边电子支气管镜 | 18 | 台 | 1 | 进口 | 18 | 中心医院1台
|  | 可视纤维支气管镜 | 30 | 台 | 1 | 进口 | 30 | 中医院1台
|  | 高清胃肠镜及超声内镜 | 240 | 台 | 1 | 进口 | 240 | 二院1台
|  | 便携式插管内窥镜 | 9.99 | 台 | 1 | 进口 | 9.99 | 中心医院1台
|  | 纤维支气管镜（带摄像头） | 20 | 台 | 1 | 进口 | 20 | 中心医院1台
| YY36 | 奥林巴斯电子治疗胃镜(配件） | 30 | 台 | 1 | 进口 | 30 | 中心医院1台
|  | 奥林巴斯电子肠镜（配件） | 45 | 台 | 1 | 进口 | 45 | 中心医院1台
| YY37 | 电子动态喉镜纤维镜头 | 25 | 台 | 2 | 进口 | 50 | 中心医院2台
| YY38 | 输尿管硬镜 | 7.8 | 台 | 1 | 进口 | 7.8 | 中心医院1
|  | 输尿管软镜 | 7.8 | 台 | 1 | 进口 | 7.8 | 中心医院1
|  | 经皮肾镜 | 9.3 | 台 | 1 | 进口 | 9.3 | 中心医院1台
| YY39 | 高清关节镜 | 6.5 | 台 | 1 | 不限 | 6.5 | 中心医院1
|  | 高清小关节镜 | 6 | 台 | 1 | 不限 | 6 | 中心医院1
| YY40 | 显微镜 | 2 | 台 | 1 | 国产 | 2 | 江东1台（新）
| YY41 | 数字成像电子阴道镜 | 8 | 台 | 1 | 国产 | 8 | 江东1台（新）
| YY42 | 超高清腹腔镜 | 100 | 台 | 3 | 不限 | 300 | 中心医院1台中医院2台
| YY43 | 等离子电切镜 | 60 | 台 | 1 | 国产 | 60 | 中医院1台
| YY44 | 宫腔镜 | 15 | 台 | 1 | 不限 | 15 | 中医院1台
|  | 宫腔镜（含器械） | 50 | 台 | 1 | 不限 | 50 | 中医院1套
五官科类 | WG45 | 耳鼻喉专业内窥镜系统 | 35 | 台 | 1 | 不限 | 35 | 中医院1套
| WG46 | 高档牙科综合治疗台（含1拖6无油空压机） | 10 | 台 | 3 | 不限 | 30 | 中医院3台
|  | 低速手机 | 0.3 | 支 | 10 | 不限 | 3 | 中医院10支
|  | 高速手机 | 0.1 | 支 | 50 | 不限 | 5 | 中医院50支
|  | 负压吸引系统 | 4 | 套 | 1 | 不限 | 4 | 中医院1套
|  | 技工震荡器 | 0.1 | 台 | 2 | 不限 | 0.2 | 中医院2台
|  | 根管长度测量仪 | 0.8 | 台 | 2 | 不限 | 1.6 | 中医院2台
|  | 根管治疗仪 | 1 | 台 | 2 | 不限 | 2 | 中医院2台
|  | 牙髓活力测定仪 | 0.25 | 台 | 4 | 不限 | 1 | 中医院4台
|  | 全自动手机清洗消毒机 | 6 | 台 | 1 | 不限 | 6 | 中医院1台
|  | 全自动真空压力灭菌器 | 9 | 台 | 1 | 不限 | 9 | 中医院1台
| WG47 | 综合诊疗台 | 12 | 台 | 7 | 国产 | 84 | 中心医院5台 中医院2台
| WG48 | 视野计 | 35 | 台 | 1 | 不限 | 35 | 中心医院1台
| WG49 | 角膜内皮计 | 25 | 台 | 1 | 不限 | 25 | 中医院1台
|  | 超声乳化仪 | 50 | 台 | 1 | 不限 | 50 | 中医院1台
|  | 数码裂隙灯 | 18 | 台 | 2 | 不限 | 36 | 中心医院1台中医院1台
|  | 裂隙灯 | 3.5 | 台 | 2 | 不限 | 7 | 中医院2台
|  | 射频高频电刀 | 5 | 台 | 1 | 不限 | 5 | 中医院1台
| WG50 | 电测听 | 18 | 台 | 1 | 不限 | 18 | 中医院1台
|  | 声阻抗 | 10 | 台 | 1 | 不限 | 10 | 中医院1台
|  | 脑干诱发电位仪 | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 中医院1台
| WG51 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 90 | 台 | 1 | 进口 | 90 | 中心医院1台
妇幼计生类 | FY52 | 分娩监护镇痛仪 | 25 | 台 | 1 | 国产 | 25 | 中心医院1台
| FY53 | 婴幼儿精密体检仪（0-3、3-6岁） | 2.5 | 台 | 2 | 国产 | 5 | 江东（新）
| FY54 | 黄疸检测仪 | 1.5 | 台 | 1 | 国产 | 1.5 | 江东（新）
| FY55 | 产后康复治疗仪 | 2.6 | 台 | 1 | 国产 | 2.6 | 江东（新）
其他综合类 | QT56 | 非手术脊椎减压矫正治疗仪 | 150 | 台 | 1 | 国产 | 150 | 中心医院
| QT57 | 技能综合训练及考核模型 | 49.5 | 套 | 1 | 国产 | 49.5 | 中心医院
|  | 心肺腹检查教学系统 | 14.5 | 套 | 1 | 国产 | 14.5 | 中心医院
| QT58 | 半导体脱毛激光 | 28 | 台 | 1 | 国产 | 28 | 中心医院
| QT59 | 失语症计算机评测与训练系统 | 8.5 | 台 | 1 | 不限 | 8.5 | 北苑1台
|  | 运动平板 | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 中医院1台
|  | 四肢联动全身功能康复训练器 | 15 | 台 | 1 | 不限 | 15 | 北苑1台
|  | 智能上下肢运动康复机 | 9.5 | 台 | 1 | 不限 | 9.5 | 北苑1台
|  | 康复设备 | 50 | 套 | 1 | 不限 | 50 | 江东（新）
|  | 生物反馈治疗仪 | 20 | 台 | 1 | 不限 | 20 | 二院1台
| QT60 | 种子粉碎机 | 1.5 | 台 | 1 | 国产 | 1.5 | 义亭1台
| QT61 | 红外热成像体温检测系统 | 20 | 台 | 2 | 国产 | 40 | 中心医院
| QT62 | 组织包埋机 | 14 | 台 | 1 | 不限 | 14 | 中心医院
| QT63 | 洗胃机 | 1.5 | 台 | 1 | 国产 | 1.5 | 江东（新）
| QT64 | 肺功能测定仪 | 8 | 台 | 1 | 进口 | 8 | 江东（新）
| QT65 | 病床、床头柜、陪客椅 | 0.3 | 套 | 100 | 国产 | 30 | 江东（新）
|  | 抢救床、旋转药架、药品柜、药盘架、病人推车等一批。 | 20 | 套 | 1 | 国产 | 20 | 江东（新）
5932.19

## 检验血液类
2015年度医学装备采购计划（检验血液类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
JY1 | 全自动生化分析仪 | 70 | 3 | 不限 | 210 | 1、配置与功能：分光光度法≥800测试/小时； 同时测定项目数：≥40项。配备电脑工作站、双向通讯LIS接口、中文报告软件、纯水机、UPS等； 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 血站1台 廿三里1台 城西1台
JY2 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 16 | 1 | 国产 | 16 | 1、配置与功能：五种融浆方式供选择，满载情况下30min以内完成。 2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中心医院1台
JY3 | 全自动精子质量分析仪 | 45 | 1 | 不限 | 45 | 1、配置与功能：定量分析软件1套；仪器操作及检测结果的中文报告电脑各1套；彩色激光打印机1台。 2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中心医院1台
JY4 | 免疫印迹自动化操作与判读系统 | 35 | 1 | 不限 | 35 | 1、配置与功能：全自动免疫印迹操作仪主机2台、全自动判读扫描仪1台、自动分析软件1套、仪器操作及检测结果的中文报告品牌电脑各一套、彩色打印机1台、级联硬软件设施1套。 2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中心医院1台
JY5 | 五分类血球计数仪 | 24 | 2 | 国产 | 48 | 1、配置与功能：血常规检测25项以上，自动进样，血样模式：静脉全血、预稀释血、末梢全血，UPS稳压器一台。 2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 大陈和江东各1台（新）
JY6 | 全自动尿沉渣分析仪 | 25 | 1 | 国产 | 25 | 1、满足尿液中常规项目的测定和沉渣成分分析；2、LIS接口；3、UPS稳压器1台；4、工作站 5、原则上以现金直接让利30%以上。 | 江东1台（新）
JY7 | 全自动血型分型仪 | 210 | 1 | 不限 | 210 | 1.配置与功能：适用含有抗凝剂的全血/血清/血浆/红细胞悬浮液的标本；能检测血液分型、抗体筛查/鉴定、交叉配血、表型鉴定、Coombs 试验等项目；试剂完全开放,提供LIS接口，配备相关配套仪器和条形码打印机。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 血站1台

## 公共卫生类
2015年度医学装备采购计划（公共卫生类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
GG8 | 脉冲场凝胶电泳仪 | 70 | 1 | 进口 | 70 | 1、配置与功能： 一、脉冲场电泳组件.二、凝胶观察组件.三、生物信息数据管理与分析一体化平台。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 疾控中心1台
| 低温高速离心机 | 10.3 | 1 | 不限 | 10.3 | 1、配置与功能：72孔，用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等 。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 疾控中心1台
GG9 | 全自动荧光定量PCR仪 | 98 | 1 | 不限 | 98 | 1、配置与功能：具有荧光定量PCR软件，等位基因分析软件，基因表达相对定量、绝对定量分析软件，阴阳性结果自动判定软件，ROX自动校正分析软件，引物探针设计软件，蛋白表达分析软件1套； 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 中心医院1台
| 定性PCR | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、配置与功能：具有自动分析软件1套、仪器操作及检测结果的中文报告品牌电脑各一套、彩色打印机1台。 2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中心医院1台
GG10 | 检验分析用纯水设备 | 18 | 1 | 国产 | 18 | 1、配置与功能：1、预处理系统、主机系统、控制系统、增压系统各1套，供水点10个以上，产水量≥1200升/小时（25℃），供应检验分析用纯水。 2、 原则上以现金直接让利30%以上。 | 中心医院1台
GG11 | 酶免后处理仪 | 130 | 1 | 不限 | 130 | 1、配置与功能： 主机和UPS各1套，LIS接口，配备配套仪器低温离心机、每套提供设备控制用原装台式计算机1台；另提供数据处理整合用计算机1台。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 血站1台

## 放射影像类
2015年度医学装备采购计划（放射影像类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
FS12 | DR | 220 | 1 | 不限 | 220 | 1、配置与功能：l两块固定平板探测器，高压发生器标称电功率≥ 65KW，用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
| 医用显示器（4兆彩显） | 7 | 7 | 不限 | 49 | 1、放射科读片用，院内培训会诊。2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中医院7台
| 医用显示器（10兆） | 18 | 2 | 不限 | 36 | 1、用于远程培训和远程会诊，要求分辨率高。2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中医院2台
| DR | 90 | 1 | 不限 | 90 | 1、配置与功能：双板探测，用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，具有移动式平板探测器，可从拍摄床及胸片架中自由切换。 2、专业医用诊断显示器 壹套（规格3M）等，配置工作站。3、原则上以现金直接让利30%以上。 | 江东1台（新）
| X光透视机 | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、100mA，2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 江东1台（新）
FS13 | 高清投影仪 | 30 | 1 | 不限 | 30 | 1、医用高分辨率投影仪 一套。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 数字胃肠机 | 300 | 1 | 不限 | 300 | 1、可以进行数字化透视、数字化摄影、倾斜摄影、断层摄影，包括全身各部分透视，透视下定位、点片、各类摄影（消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、支气管造影、ERCP等）等常规放射诊断的需要。 2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
FS14 | 手术室C臂机 | 80 | 1 | 不限 | 80 | 1、配置与功能：术中拍片用，满足骨科手术所有拍片功能。2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
| 数字床边X光机 | 120 | 1 | 不限 | 120 | 1、配置与功能：数字化、可移动、无线接收和发送功能。2、以物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台

## 超声影像类
2015年度医学装备采购计划（超声影像类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
CS16 | 彩色超声诊断仪 | 80 | 2 | 不限 | 160 | 1、配置与功能：腹部、浅表、妇科、小器官等检查，探头≥三个，具备三维软件，配置超声工作站，提供PACS接口。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 后宅1台江东1台（新）
|  | 150 | 3 | 不限 | 450 | 1、配置与功能：腹部、妇科、产科、心脏、三维等检查，以妇产科领域为主，每台探头≥四个（包含凸阵容积探头一个），提供品牌电脑工作站、黑白激光打印机及单机版软件，提供PACS接口。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 二院1台妇保院2台

## 诊断监护
2015年度医学装备采购计划（诊断监护类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
ZD17 | 中央监护系统 | 170（1托22） | 1 | 国产 | 170 | 1、配置与功能：单套监护系统挂载能力≥32床位，中央监护整体具备扩展至64床挂载量得功能，彩色TFT显示器≥17英寸，可升级CO有创心排监测、RM呼吸力学监测、BIS脑电双频指数监测以及PICCO2微创连续心排量监测，具备ETCO2模块2个；具备PICCO2模块2个；具备转运模块1个；提供SO2监测模块1套;均可在任意一台监护仪中使用。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1套
|  | 80（1托12） | 1 | 国产 | 80 | 1、配置与功能：单套监护系统挂载能力≥32床位，中央监护整体具备扩展至64床挂载量得功能，可升级CO有创心排监测、RM呼吸力学监测、BIS脑电双频指数监测以及PICCO2微创连续心排量监测，具备ETCO2模块1个；具备PICCO2模块1个；均可在任意一台监护仪中使用； 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1套
|  | 9.8（主机+遥控仪2台） | 1 | 国产 | 9.8 | 1、配置与功能：中央遥测监护系统:1套;心电发射盒2台。任意监护1到60张床位，实时监护患者信息。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1套
| 混合静脉血氧饱和度监测 | 15 | 1 | 国产 | 15 | 1、配置与功能：提供SO2监测模块1套，包括中心静脉氧饱和度ScVO2和混合静脉氧饱和度SVO2两大监测功能。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
ZD18 | 便携呼吸机 | 5 | 1 | 不限 | 5 | 1、标准配置：主机1台、电源适配器1套、呼吸阀1个、气源连接管1根、便携箱包1个、医用供氧器1套、呼吸面罩1个、呼吸管路1套、开口器1个、扳手1个、氧桥1个。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 妇保院1台
| 呼吸机 | 25 | 8 | 不限 | 200 | 1、配置与功能：适用于从儿童到成年人所有重危病人的呼吸支持和治疗；机内后备电池工作；彩色触摸操作显示屏，主机可单独放在吊塔隔板上。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院8台
ZD19 | 除颤监护仪 | 5 | 1 | 国产 | 5 | 1、心电监护，同步除颤，双向波技术； 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东（新）
| 心电监护仪 | 3 | 9 | 国产 | 27 | 1、监测功能：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏，有创血压、呼末CO2 。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 赤岸1台义亭1台中医院7台
| 胎儿监护仪 | 3 | 1 | 国产 | 3 | 1、监测功能：胎心率、宫缩压力、自动胎动、母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 北苑1台
| 转运监护仪 | 3 | 1 | 国产 | 3 | 1、监测功能：心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、双体温、脉搏、双通道有创血压。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 心电监护仪 | 1.5 | 20 | 国产 | 30 | 1、监测功能：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东（新）3台城西1台赤岸2台廿三里3台义亭1台中医院10台
ZD20 | 心电图机 | 3 | 2 | 国产 | 6 | 1、配置工作站（含电脑、打印机），12导联同步采集、显示和记录，具有自动分析功能，可直接外接打印机，通过A4纸打印。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东2台（新）
ZD21 | 动态心电图 | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、配置与功能：心电图室用于对病人的心电实时波形的分析,主机：1套，全数字三导记录盒：6只，动态心电分析软件：1套,激光打印机1套，工作站1个。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 动态血压系统 | 15 | 1 | 不限 | 15 | 1、配置与功能：主机1套、激光打印机1套、动态血压分析软件1套、数据回放线1付、动态血压记录盒6只，工作站1个。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
ZD22 | 麻醉监护仪 | 12.5 | 4 | 不限 | 50 | 1、配置与功能：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、微流CO2、两道有创血压，体温 , 选配麻醉气体，所有配置功能均为模块化插件结构，支持热插拔，插件可在同品牌监护仪间互换，增配充电锂电池。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院4台
| 麻醉监护仪 | 22.5 | 2 | 不限 | 45 | 1、配置与功能：心电、无创血压、血氧饱和度、有创血压/体温、呼末二氧化碳、 BIS（麻醉深度监测）、打印模块。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 二院和妇保院各1台
ZD23 | 胎儿监护仪 | 16 | 1 | 国产 | 16 | 1、配置与功能：总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪。母、胎单机一套,胎儿单机（含双胞胎一套）三套.增配内置充电锂电池，增配外接胎儿刺激器，增配支持放置方案 。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台

## 手术外科类
2015年度医学装备采购计划（手术外科类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
SS24 | 超声乳化仪 | 140 | 1 | 不限 | 140 | 1、配置与功能：超乳手柄: 2个， 1个20G前节高速玻切头: 2个超乳清洁包: 1个标准超乳套包: 2个微切口超乳套包: 2个20G前后节套包:2个23G前后节套包:2个25G前后节套包:2个20G眼内电凝笔:1个23G眼内电凝笔:1个25G眼内电凝笔: 1个。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中心医院1台
SS25 | 手术动力系统 | 35 | 1 | 不限 | 35 | 1、配置与功能：用于耳鼻咽喉科，头颈手术中切除并取出软、硬或者骨性组织。配置:动力系统主机：1台，鼻科手柄: 1把.高速水冷式耳科电钻： 1把.钻头包括切割钻头和打磨钻头等。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
SS26 | 脑室镜及垂体瘤手术器械 | 60 | 1 | 不限 | 60 | 1、脑外科开展垂体瘤手术所需配置。配置与功能：大工作通道工作神经内镜及配套器械；30°神经观察镜；器械包。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中心医院1台
SS27 | 骨科肩关节镜下操作器械及灌注系统 | 48 | 1 | 不限 | 48 | 1、配置与功能：器械配置和骨科肩关节镜下操作机械及灌注系统。用于骨科手术。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
SS28 | 手术床 | 15 | 5 | 不限 | 75 | 1、配置与功能：标准配置，充电电池1套，标配两套相互独立的独立电动控制系统。采用电动液压驱动，非齿轮式联动电动驱动。手术床所有附件通用。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院5台
|  | 60 | 1 | 不限 | 60 | 1、配置与功能：增加落地式骨科牵引架一套。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
SS29 | 超声骨刀 | 30 | 1 | 不限 | 30 | 1、配置与功能：可定制操作程序；双蠕动泵设置，可外挂冲洗液；.渐进式脚踏控制开关可独立控制设备操作；手柄接口装置，骨刀和超声治疗二种模式，机器能自动识别任一接口工作模式以减少操作失误。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 口腔医院1台
SS31 | 开颅手术器械一套 | 12 | 1 | 不限 | 12 | 1、开颅手术器械一套（磨钻手柄1把，开颅钻马达1台，开颅钻头1个）。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1套

## 护理及消毒灭菌类
2015年度医学装备采购计划（护理消毒类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
HL32 | 麻醉机管路消毒机 | 9.8 | 1 | 国产 | 9.8 | 1、配置与功能：大屏幕液晶显示，机内配有温度检测功能；带自动打印功能；可单独启动吹干功能。麻醉管路消毒。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
HL33 | 内排式高压灭菌器 | 3 | 1 | 国产 | 3 | 1、配置与功能：对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，具有高压保护功能。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
| 消毒供应室设备 | 50 | 1 | 国产 | 50 | 1、包括脉动真空灭菌器、医用器械干燥柜、生物检测仪、纯水机、空气压缩机等。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1套（新）
HL34 | 无菌接管机 | 23 | 1 | 不限 | 23 | 1、配置与功能： 全封闭无菌接驳过程，可在普通环境甚至污染环境中使用； 机器操作 ：操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态；管子接合牢度 ：可抗7公斤力以上的拉力。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 血站1台

## 医用光学仪器类
2015年度医学装备采购计划（光学仪器类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
YY35 | 高清电子胃镜 | 150 | 1 | 进口 | 150 | 1、配置与功能：配置互相匹配，用于消化内科胃肠镜下早期癌症诊断和治疗。窄波高清电子胃镜（数量：两条）,台式电脑,彩色激光打印机。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
| 高清电子肠镜 | 140 | 1 | 进口 | 140 | 1、配置与功能：配置互相匹配，用于消化内科胃肠镜下早期癌症诊断和治疗。可变硬度电子肠镜(数量：2条),台式电脑,彩色激光打印机。 2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
| 床边电子支气管镜 | 18 | 1 | 进口 | 18 | 1、配置与功能：配置互相匹配，视像气管插管镜（壹条）,镜身自带LED冷光源。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
| 可视纤维支气管镜 | 30 | 1 | 进口 | 30 | 1、配置与功能：配置互相匹配，用于ICU气道的检查和治疗。视像气管插管镜（壹条）,镜身自带LED冷光源。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 高清胃肠镜及超声内镜 | 240 | 1 | 进口 | 240 | 1、配置要求:1.超声发生器 （含键盘）：1台 2.超声扫描器 ：1台 3.超声探头≥1根 4.可悬挂超声扫描器和超声探头支架：1个， 5.图文工作站：1套6.高清电子结肠镜,7.高清治疗电子胃镜，8.内窥镜主机系统，9、PACS系统连接。以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 二院1台
| 便携式插管内窥镜 | 9.99 | 1 | 进口 | 9.99 | 1、便携式纤维支气管镜1支,便携式LED光源1台。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
| 纤维支气管镜（带摄像头） | 20 | 1 | 进口 | 20 | 1、便携式纤维支气管镜1支,便携式LED光源1台，视野角：≥95°。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
YY36 | 奥林巴斯电子治疗胃镜 | 30 | 1 | 进口 | 30 | 1、配置互相匹配，电子治疗胃镜壹条,与科室现有的电子治疗胃镜主机互相兼容。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
| 奥林巴斯电子肠镜 | 45 | 1 | 进口 | 45 | 1、配置互相匹配，电子结肠镜壹条, 与科室现有的肠镜主机互相兼容。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
YY37 | 电子动态喉镜纤维镜头 | 25 | 1 | 进口 | 50 | 1、电子动态喉镜纤维镜头2台。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院2台
YY38 | 输尿管硬镜 | 7.8 | 1 | 进口 | 7.8 | 1、输尿管硬镜，孔径：8/9.8Fr。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1
| 输尿管软镜 | 7.8 | 1 | 进口 | 7.8 | 1、输尿管硬镜，孔径：6/7.5Fr 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1
| 经皮肾镜 | 9.3 | 1 | 进口 | 9.3 | 1、配置与功能：经皮肾镜，新型斜目结构高清镜。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
YY39 | 高清关节镜 | 6.5 | 1 | 不限 | 6.5 | 1、30度可高温高压消毒关节镜1个，直径：4mm 。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
| 高清小关节镜 | 6 | 1 | 不限 | 6 | 1、30度可高温高压消毒关节镜1个，直径：2.7mm。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1
YY40 | 显微镜 | 2 | 1 | 国产 | 2 | 1、UIS2无限远光学矫正系统，放大倍率：40-1000倍 。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
YY41 | 数字成像电子阴道镜 | 8 | 1 | 国产 | 8 | 1、具备自动聚焦功能，有图像冻结功能，放大倍数3-50倍，镜头光源为环形双圈LED光源。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
YY42 | 腹腔镜（含器械） | 100 | 3 | 不限 | 300 | 1、配置与功能：高清电子摄像主机，氙灯冷光源系统 ，三晶片全高清摄像头，七 高清光学试管 ，导光束 ，高清电子腹腔镜 ，器械一批（30度腹腔镜1根、10MM穿刺器2个、5MM穿刺器2个、双极电凝钳1把、子宫大抓钳1把、剪刀1把、分离钳1把）。2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院2台中心医院1台
YY43 | 等离子电切镜 | 60 | 1 | 国产 | 60 | 1、配置与功能：配置清单：等离子双极电切电凝系统，电切环 10个，医用内窥镜摄像系统 1套，医用内窥镜冷光源 1套。2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1台
YY44 | 宫腔镜 | 15 | 1 | 不限 | 15 | 1、2.9mm宫腔镜镜子。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 宫腔镜（含器械） | 50 | 1 | 不限 | 50 | 1、配置与功能：配置清单：摄像头和摄像主机（1套），冷光源(包括纤维导光束)（1套），医用专业液晶监视器（1台），全自动液相膨宫泵（1台），4mm 12°宫腔电切镜 。2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中医院1套

## 五官科类
2015年度医学装备采购计划（五官科类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
WG45 | 耳鼻喉专业内窥镜系统 | 35 | 1 | 不限 | 35 | 1、配置与功能：摄像系统，专业医用监视器屏幕尺寸≥19英寸，DVI接口，鼻窦镜，耳鼻喉科专用图文工作站一套。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1套
WG46 | 高档牙科综合治疗台（含1拖6无油空压机） | 10 | 3 | 不限 | 30 | 1、配置与功能：主操作台 1副2 组合式气压枪 1套3 吸引枪 1把4 吹枪 1把5 LED照明灯 1套6 间接镜加温器 1套7 阅片灯 1副8 内窥镜光源 1副9 电脑/储物柜 1副 10 机械诊疗椅 一把。2、打包后原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院3台
| 低速手机 | 0.3 | 10 | 不限 | 3 | 1、原装进口.2.标准压力下转速大于15万转/分钟.3.可高温高压消毒。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院10支
| 高速手机 | 0.1 | 50 | 不限 | 5 | 1、原装进口.2.标准压力下转速大于30万转/分钟.3.可高温高压消毒。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院50支
| 负压吸引系统 | 4 | 1 | 不限 | 4 | 1、配置与功能：可供6台牙椅以上同时使用，用于牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。原则上以现金直接让利30%以上。 | 中医院1套
| 技工震荡器 | 0.1 | 2 | 不限 | 0.2 | 1.电压220V. 2.可供石膏振荡用。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院2台
| 根管长度测量仪 | 0.8 | 2 | 不限 | 1.6 | 1、超大液晶智能触摸屏幕 2.真彩图像显示，准确率超过96％，背景可调 3.实时显示锉在根管中的运动轨迹，预先校准数据 4.锂电池供电保证设备使用寿命 5.自带检测模块。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院2台
| 根管治疗仪 | 1 | 2 | 不限 | 2 | 1.转速可调节 2.遇阻力自动反转。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院2台
| 牙髓活力测定仪 | 0.25 | 4 | 不限 | 1 | 牙髓活力测定和牙根管长度测量功能于一体。既可测定牙根管长度；也可测量牙髓活力。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院4台
| 全自动手机清洗消毒机 | 6 | 1 | 不限 | 6 | 1、配置与功能：口腔专用手机消毒机。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 全自动真空压力灭菌器 | 9 | 1 | 不限 | 9 | 1、配置与功能：口腔专用全自动真空压力灭菌器。原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
WG47 | 综合诊疗台 | 12 | 7 | 国产 | 84 | 1、配置与功能：患者座椅，医生单元，水单元，助手单元，手术灯，医生/助手座椅。2、直接让利30%左右。 | 中心医院5台 中医院2台
WG48 | 视野计 | 35 | 1 | 不限 | 35 | 1、配置与功能：固视监控系统：采用先进的红外线监控方式，非盲点测试法；检查者眼睛偏离固视后，检测可自动停止，等重新固视后，继续测量。2、直接让利30%左右。 | 中心医院1台
WG49 | 角膜内皮计 | 25 | 1 | 不限 | 25 | 1、配置与功能：非接触，全自动多种图像采集模式，红外传感器3D自动追踪、自动拍摄,无需手柄辅助，光源：LED。内置中心式，可测周边多个位置，可获得角膜中心等的图像测量。全自动分析软件。2、直接让利30%左右。 | 中医院1台
| 超声乳化仪 | 50 | 1 | 不限 | 50 | 1、泵系统：负压设定范围：0-650+mmHg；具有白内障乳化模式，超声能量调制模式，可以提供多种超声乳化针头 ，能满足同轴微切口（2.2mm/2.4mm）手术的需要，15吋彩色触摸屏 。2、直接让利30%左右 | 中医院1台
| 数码裂隙灯 | 18 | 2 | 不限 | 36 | 1、配置与功能：显微镜类型： 带有汇聚双目镜的变焦距放大率变换杆型。内置数码CCD。眼科检查用。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台中医院1台
| 裂隙灯 | 3.5 | 2 | 不限 | 7 | 1、眼科检查用，配前置镜、弥散镜，高景深，大物镜，亮度高，预留有数字化裂隙灯升级接口，预留眼底激光器接口。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院2台
| 射频高频电刀 | 5 | 1 | 不限 | 5 | 1、具有切割模式、混切模式、凝血模式，永久性使用极板，定向射频电波发射技术，无电流通过人体，内设自我保护装置及系统自检和报警装置。2、原则上以现金直接让利30%以上。 | 中医院1台
WG50 | 电测听 | 18 | 1 | 不限 | 18 | 1配置与功能：听力计主机：1台2、气导耳机： 1副3、骨导耳机： 1副4、病人应答器： 1支。2、直接让利30%左右。 | 中医院1台
| 声阻抗 | 10 | 1 | 不限 | 10 | 1、配置与功能：主机 1台，USB接口蓝牙适配器 1套，特殊型耳塞 1套，充电电池 1套，充电器 1套。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 脑干诱发电位仪 | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、配置与功能:非镇静听觉脑干诱发电位（非镇静ABR）；无创性耳蜗电图；骨传导ABR1；无线蓝牙连接测试；原位放大器；Kalman滤波器。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
WG51 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 90 | 1 | 进口 | 90 | 内置负压泵，分泌物收集罐 、LED超薄观片灯、电动升降病人椅、内置正压泵、正压喷枪、双管、直型喷头含药瓶：共3套、图文工作站、内置间接喉镜加温装置、内置2通道LED光源（含光源手柄）、内置3通道内窥镜消毒加温模块、内窥镜高清摄像主机和系统，三支耳鼻喉镜。以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中心医院1台

## 妇幼计生类
2015年度医学装备采购计划（妇幼计生类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
FY52 | 分娩监护镇痛仪 | 25 | 1 | 国产 | 25 | 1、配置清单：一体化主机（含分娩镇痛模块、CTG监护模块、移动支架系统），无线生物反馈系统2套，无线胎心探头2个，无线宫缩压力探头2个，无线胎动按钮2个（可同时给2个产妇导乐）。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
FY53 | 婴幼儿精密体检仪（0-3、3-6岁） | 2.5 | 2 | 国产 | 5 | 1. 测量身高、体重、坐高； 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东2台（新）
FY54 | 黄疸检测仪 | 1.5 | 1 | 国产 | 1.5 | 1.检测方法蓝、绿光比较或光反射。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
FY55 | 产后康复治疗仪 | 2.6 | 1 | 国产 | 2.6 | 1.产后催乳常规治疗、乳汁分泌少、乳腺管不通、子宫复旧常规治疗,促进产后排尿、产后恢复等。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）

## 其他综合类
2015年度医学装备采购计划（其它综合类）
单位：万元
序号 | 设备名称 | 预算单价 | 采购数量 | 国产进口 | 总预算 | 基本配置功能要求 | 采购单位及数量
QT56 | 非手术脊椎减压矫正治疗仪 | 150 | 1 | 不限 | 150 | 1、配置与功能（牵引治疗模式：自动模式和手动模式），保护功能，加热功能，整机调整功能，矫正装置，电动式矫正运动装置，电动式矫正装置，软件功能。2、以赠送物资或服务方式让利30%以上。 | 中心医院1台
QT57 | 技能综合训练及考核模型 | 49.5 | 1 | 国产 | 49.5 | 1、技能综合训练及考核模型：一套。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1套
| 心肺腹检查教学系统 | 14.5 | 1 | 国产 | 14.5 | 1、心肺腹检查教学系统：一套。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1套
QT58 | 半导体脱毛激光 | 28 | 1 | 国产 | 28 | 1、配置与功能：可发射808nm波长的高能激光，可配合升级模块，达到痤疮治疗和嫩肤治疗、减淡浅表性色素性病变的效果。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
QT59 | 失语症计算机评测与训练系统 | 8.5 | 1 | 不限 | 8.5 | 1、提供截瘫、脑外伤意外、中风和脑瘫患者的言语功能评定和训练。配置清单：多媒体计算机，触摸屏。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 北苑1台
| 运动平板 | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、配置与功能：用于心功能评估。运动心电测试工作站，信号采集，跑台，ST测量。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中医院1台
| 四肢联动全身功能康复训练器 | 15 | 1 | 不限 | 15 | 1、配置与功能：适用适用于患者肌力、耐力、协调性、心肺功能等的康复训练。标准配置主机一台、单侧髋膝腿部支撑架矫正器一个。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 北苑1台
| 智能上下肢运动康复机 | 9.5 | 1 | 不限 | 9.5 | 1、配置与功能：适用于患者上下肢的主动和被动训练,缓解肌痉挛，促进关节活动度增加。配置清单：直手柄2只、拐臂2只、上肢托板2只、小腿护板2只、弹性手腕绑带、弹性脚部绑带4条。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 北苑1台
| 康复设备 | 50 | 1 | 不限 | 50 | 1.上肢智能反馈训练系统、下肢关节CPM,电动直立床、吞咽治疗仪、蜡疗仪、熏蒸仪、中频仪、电针仪、PT、OT、ST器械等 ； 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
| 生物反馈治疗仪 | 20 | 1 | 不限 | 20 | 1、对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 二院1台
QT60 | 种子粉碎机 | 1.5 | 1 | 国产 | 1.5 | 1、能粉碎坚硬种子类中药。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 义亭1台
QT61 | 红外热成像体温检测系统 | 20 | 2 | 国产 | 40 | 1、配置与功能：1 红外热像仪 1套 ，2 现场工作站控制、智能分析软件 1套 ，3 工控主机 1套 ，4 黑体1 个 。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院2台
QT62 | 组织包埋机 | 14 | 1 | 不限 | 14 | 1、适合于常规病理组织石蜡包埋，可以独立开关冷台和热台。包埋热台1套，包埋冷台1套，加热槽2个，废蜡槽2个，镊子加热槽1个。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 中心医院1台
QT63 | 洗胃机 | 1.5 | 1 | 国产 | 1.5 | 1.自动压力反馈控制系统；强力换向防堵结构；压力液量双安全保护。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
QT64 | 肺功能测定仪 | 8 | 1 | 进口 | 8 | 1.实时显示检测期间的FVC, SVC, DLCO, FRC图形及报表。 2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1台（新）
QT65 | 病床、床头柜、陪客椅 | 0.3 | 100 | 国产 | 30 | 1、100套病房用床、床头柜、陪客椅、床垫、床餐桌板。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东100套（新）
| 抢救床、旋转药架、药品柜、药盘架、病人推车等 | 20 | 1 | 国产 | 20 | 1、抢救床、旋转药架、药品柜、药盘架、病人推车、输液车、治疗车、器械柜、观片灯、医疗废弃物转运车、护理车等一批。2、原则上以现金直接让利30%以上 | 江东1套（新）