关于集中开展医院、卫生院消防安全专项检查

的通知

各区（市）公安局、卫生计生（卫生）局，局直各医疗卫生单位：

为推动医院、卫生院认真落实消防安全主体责任，全面提升火灾防控水平,有效预防和减少火灾事故发生，市公安局和市卫生局决定联合开展医院、卫生院消防安全专项检查工作。

一、检查时间

2015年6月16日至6月20日。

二、检查范围

全市范围内医院、卫生院

三、检查内容

1、是否依法通过建设工程消防验收或者竣工验收消防备案；

2、是否违规采用彩钢板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料装修；

3、电器线路敷设是否规范，是否采取防火保护措施；

4、疏散通道、安全出口是否保障畅通，应急照明和疏散指示标志是否齐全、完好有效；

5、消防设施器材配置设置是否符合规范要求，是否完好有效；

6、是否制定并落实消防安全管理制度，是否制定灭火和应急疏散预案并组织员工实施演练，是否组织员工进行岗前和定期消防安全教育培训。

四、工作要求

1、各区（市）公安、卫生部门至少成立2个联合检查组，立即对辖区内医院、卫生院开展全面联合检查工作。

2、对检查发现的隐患问题，要立即要求单位进行整改；对于消防违法行为，要依法进行处罚；对于不及时消除可能危害公共安全特别是可燃材料夹芯板搭建的，应当对危险部位或场所予以临时查封。

3、要督促医院、卫生院落实消防安全主体责任，特别针对病房楼、门诊楼等重要部位、重点场所，要督促指导单位明确专人看护，加强夜间巡查，并配备实用的报警和疏散逃生设施。

4、要针对性地开展消防安全教育培训，指导单位制定灭火和应急疏散预案并组织演练。

5、市公安局、卫生局将组成2个联合督导组（市联合督导组人员分工见附件2），对各区（市）部署开展检查工作情况进行督导，指导各区（市）对医院、卫生院开展消防宣传培训指导工作。

各区（市）检查情况请填写《全市医院、卫生院消防安全专项检查台账》（见附件2），并与检查工作总结一并于6月20日17:00前报市消防支队防火处。联系人：陈康，3122017。

附件：1、市联合督导组人员分工

2、全市医院、卫生院消防安全专项检查台账

枣庄市公安局                    枣庄市卫生局

2015年6月15日

附1：

市联合督导组人员分工

第一组

成  员：张士恒、马轶

责任区：市中、峄城、台儿庄、山亭

第二组

成  员：崔来超、李鹏

责任区：滕州、薛城、高新

附2：

全市医院、卫生院消防安全专项检查台账

| 单位名称 | 单位地址 | 负责人及其联系方式 | 单位概况（建筑面积、层数、人数、床位数） | 存在问题 | 检查人员 | 被查单位签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com