|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3 辽宁省医疗机构备案采购高值医用耗材（血管介入类的冠脉介入）产品目录** | | | | |
| **产品编号** | **产品名称** | **品牌** | **型号规格** | **生产商** |
| 1 | Heartrail Ⅱ导引导管 | 泰尔茂 | 6F:6AL1(SH) 6AL1 6AL0.75(SH) 6AL0.75 6BL3.0(SH) 6BL3.0 6BL3.5(SH) 6BL3.5 6JL3.5(SH) 6JL3.5 6JL4.0(SH) 6JL4.0 6JR3.5(SH) 6JR3.5 6JR4.0(SH) 6JR4.0 6SL3.5 6SL4.0 7F: 7JL3.5(SH) 7JL3.5 7JL4.0(SH) 7JL4.0 | 日本泰尔茂 |
|
| 2 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管（ScoreFlex）-双导丝球囊 | OrbusNeich | 620-103-1、620-153-1、620-203-1、625-103-1、625-153-1、625-203-1、630-103-1、630-153-1、630-203-1、635-103-1、635-153-1、635-203-1640-103-1、640-153-1、640-203-1 | 荷兰 OrbusNeich Medical.B.V. |
|
| 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT-A200 | CT-A200 | 四川广元康康医疗器械有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 导引导管（商品名：ADROIT） | Cordis | 67200000 67200200 67200300 67200400 67200500 67246500 67200600 67200800 67201000 67201200 67201400 67201600 67202600 67202800 67203400 67203500 67203600 67203700 67203800 67204000 67204100 67204200 67204400 67205200 67205300 67205400 67205490 67205500 67205600 67205700 67205800 67205900 67206000 67206200 67206300 67206400 67206600 67207000 67207100 67207200 67207300 67207400 67207500 67207600 67207700 67208000 67208100 67208200 67208290 67208300 67208400 67209000 67209800 67211000 67211100 67211200 67211300 67212000 67212200 67212300 67212400 67212600 67212700 67213000 67216200 67216400 67216800 67217000 67217200 67217400 67218000 67218090 67218100 67218200 67218290 67218300 67219000 67219090 67219100 67219200 67221255 67227000 67227100 67227200 67227800 67007890 67227900 67206100 67206700 67202700 6720040E 6720540E 6720820E 67272900 67271800 67246400 67250190 67271700 67205425 67208225 67204025 67007025; 直径：外径：6F；内径： 0.072” | Cordis Corporation |
| 5 | 血管闭合系统（商品名：Star Close SE） | Abbott Vascular | 14679 | 美国 Abbott Laboratories Abbott Vascular Inc. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管（商品名：Sapphire II） | OrbusNeich | 234-R-1205/234-R-1208/234-R-1210/234-R-1215/234-R-1510/234-R-1512/234-1515/234-R-1520/ 234-R-1710/234-R-1715/234-R-1720/234-R-2010/234-R-2012/234-R-2015/234-R-2020/ 234-R-2510/234-R-2512/234-R-2515/234-R-2520/234-R-2530/234-R-2710/234-R-2715/ 234-R-2720/234-R-3010/234-R-3012/234-R-3015/234-R-3020/234-R-3030/234-R-3210/ 234-R-3215/234-R-3220/234-R-3510/234-3515/234-R-3520/234-R-3530/234-R-4010/234-R-4015/ 234-R-4020//234-RL-1005/234-RL-1008/234-RL-1010/234-RL-1015/234-RL-1205/234-1208/ 234-RL-1210/234-1215/234-RL-1510/234-RL-1515/234-RL-1520/234-RL-1710/234-RL-1715/ 234-RL-1720/234-RL-2010/234-RL-2015/234-RL-2020 | OrbusNeich Medical,B.V. |
| 7 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管（商品名：ScoreFlex） | OrbusNeich | 620-103-1/620-153-1/620-203-1/625-103-1/625-153-1/625-203-1/630-103-1/630-153-1/ 630-203-1/635-103-1/635-153-1/635-203-1/640-103-1/640-153-1/640-20 | OrbusNeich Medical,B.V. |
| 8 | Y阀套件 | Merit Medical | MAP111、MAP112、MAP113、MAP114、MAP150、MAP151、MAP152、MAP153、MAP154、MAP220、MAP222; Access 止血阀，内腔：9F | 美国 Merit Medical Systems,Inc. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 血栓抽吸导管 | | 瑞翁 | | PCAB3060、PCAB3070; 6F、7F | 日本瑞翁医疗株式会社 |
| 10 | 球囊扩张导管（fortisⅡ） | Kaneka | | R5a-8-250 R5a-8-275 R5a-8-300 R5a-8-325 R5a-8-350 R4a-8-375 R5a-8-400 R5a-13-250 R5a-13-275 R5a-13-300 R5a-13-325 R5a-13-350 R4a-13-375 R5a-13-400 R5a-13-425 R5a-13-450 R5a-18-250 R5a-18-275 R5a-18-300 R5a-18-325 R5a-18-350 R4a-18-375 R5a-18-400 | | 日本 株式会社钟化 |
| 11 | 球囊扩张导管（IKAZUCHI Rev) | Kaneka | | R7R-6-120 R7R-15-150 R7R-200 R7R-15-225 R7R-15-250 R7R-15-275 R7R-15-300 R7R-15-325 R7R-15-350 R7R-20-200 R7R-20-250 R7R-20-300 R7R-20-350 | | 日本 株式会社钟化 |
| 12 | Y型连接器套件 | Goodtec | | YOK0A；YOK0B；YOK0C；YOK0D；YOK0E；YOK0F；YOK0G；YOK0H；YOKSOA; 能通过最大直径为0.014英寸的导丝 | | 日本株式会社戈德曼 |
| 13 | 血栓抽吸导管 | Rebirth | | M7-133L；M7-129L；M7-133S；M7-125LP；M6-111L；M6-111LP; 管分为7F和6F两大类，7F规格的抽吸导管最大外径为1.60×1.90mm，有效抽吸内径则有1.25／1.29／1.33mm三种；6F规格的抽吸导管最大外径为1.35×1.65mm，有效抽吸内径均为1.11mm | | 日本株式会社戈德曼 |
| 14 | 延长导管(商品名：Guidezilla） | | 波士顿科学 | H7493924215050 | | Boston Scientitic Corporation |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | PTCA扩张导管(商品名：Emerge Monorail ） | 波士顿科学 | H7493918908120H7493918908150　　H7493918908200H7493918908220H7493918908250H7493918908270H7493918908300H7493918908320 H7493918908350H7493918908370H7493918908400H7493918912120H7493918912150H7493918912200 H7493918912220H7493918912250H7493918912270H7493918912300H7493918912320H7493918912350 H7493918912370H7493918912400H7493918915120H7493918915150H7493918915200H7493918915220 H7493918915250H7493918915270H7493918915300H7493918915320H7493918915350H7493918915370 H7493918915400H7493918920120H7493918920150H7493918920200H7493918920220H7493918920250 H7493918920270H7493918920300H7493918920320H7493918920350H7493918920370H7493918920400 H7493918930200H7493918930220H7493918930250H7493918930270H7493918930300H7493918930320 H7493918930350H7493918930370H7493918930400 | Boston Scientitic Corporation |
| 16 | PTCA扩张导管(商品名：Emerge Over The Wire ） | 波士顿科学 | H7493919108120H7493919108150H7493919108200H7493919108220H7493919108250H7493919108270 H7493919108300H7493919108320H7493919108350H7493919108370H7493919108400H7493919112120 H7493919112150H7493919112200H7493919112220H7493919112250H7493919112270H7493919112300 H7493919112320H7493919112350H7493919112370H7493919112400H7493919115120H7493919115150 H7493919115200H7493919115220H7493919115250H7493919115270H7493919115300H7493919115320 H7493919115350H7493919115370H7493919115400H7493919120120H7493919120150H7493919120200 H7493919120220H7493919120250H7493919120270H7493919120300H7493919120320H7493919120350 H7493919120370H7493919120400H7493919130200H7493919130220H7493919130250H7493919130270 H7493919130300H7493919130320H7493919130350H7493919130370H7493919130400 | Boston Scientitic Corporation |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 封堵止血系统（商品名：EXOSEAL） | Cordis Corporation | EX500、EX600、EX700 | 美国Cordis Corporation |
| 18 | 主动脉内球囊导管及附件 | Arrow | IAB-S840C | 美国Arrow |
| 19 | PTCA导丝（商品名：ASAHI） | 日本 朝日 | AGP140002（Fielder XT) | 日本朝日英达株式会社 |
| 20 | 导丝（商品名：PT2） | 美国 波士顿 | H74938931030 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 21 | 输送鞘 | 先健 | SFAQ 12F | 先健科技（深圳）有限公司 |
| 22 | 房间隔缺损封堵器 | 先健 | XJFS 24 | 先健科技（深圳）有限公司 |
| 23 | 输送钢缆 | 先健 | SFG5F、SFG6F | 先健科技（深圳）有限公司 |
|  |
| 24 | 加硬导丝 | 先健 | .035-260 | 先健科技（深圳）有限公司 |
| 25 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 火鹰，Firehawk | 支架内径（mm）：2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0，支架长度（mm）:13、16、18、21、23、26、29、31、33、35、38 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| 26 | 主动脉内球囊反博导管及附件 | 美国箭牌 | IAB-S840C、IAB-S730c | 美国Arrow International Inc. |
| 27 | PTCA导丝 | 日本朝日公司 | AGH143090.AG14M050.AG14M060.AGP140000.AGP140001.AGP140002 | 日本朝日公司 |
| 28 | PTCA导丝 | 泰尔茂 | conquest pro | 日本泰尔茂株式会社 |
| 29 | PTCA导丝 | 泰尔茂 | FielderFC.XT | 日本泰尔茂株式会社 |
| 30 | 动脉鞘 | 泰尔茂 | 5F-6F | 日本泰尔茂株式会社 |
| 31 | 延长导丝 | 日本朝日 | AG149001(Extension Wire Extension 165cm) | 日本Asahi |
| 32 | PTCA导丝 | 日本朝日 | AGP140002(Fielder XT) | 日本Asahi |
| 33 | PTCA导丝 | 日本朝日 | AGH143090（Conquest Pro） | 日本Asahi |
| 34 | 血管鞘组 | 泰尔茂 | RS\*A40K10SQ，RS\*A50K10SQ，RS\*A60K10SQ，RS\*A70K10SQ，RS\*A80K10SQ，RS\*A90K10SQ，RS\*A10K10SQ，RS\*A11K10SQ | 日本泰尔茂株式会社 |
| 35 | 血管鞘组 | 泰尔茂 | RS\*A50N25AQ，RS\*A60N25AQ，RS\*A70N25AQ,RS\*A80N25AQ | 日本泰尔茂株式会社 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | PTCA导丝 | 日本朝日公司 | Conquest　Pro AGH143090Fielder AGP140000Fielder xT AGP140002 | 日本朝日公司 |
| 37 | PTCA导丝（商品名：ASAHI SION blue） | 日本朝日 | AHW14R004S(Sion blue) | 日本 ASAHI　INTECC　CO.,LTD. |
| 38 | PTCA导丝（商品名：ASAHI） | 日本朝日 | Conquest Pro12(AGH143091) Conquest Pro8-20(AGH143092) Fielder(AGP140000) | 日本 ASAHI　INTECC　CO.,LTD. |
| 39 | PTCA导丝（商品名：ASAHI） | 日本朝日 | Fielder FC(AGP140001) Fielder FC300cm(AGP140301) | 日本 ASAHI　INTECC　CO.,LTD. |
| 40 | 导引导丝 | ASAHI | FC | 日本 ASAHI |
| 41 | 导引导丝 | ASAHI | SIONBLE | 日本 ASAHI |
| 42 | 导引导丝 | ASAHI | XT-R | 日本 ASAHI |
| 43 | opticross成像导管 | 波士顿科学 | 3.15Rr(1.05mm) | 波士顿科学 |
| 44 | 冠脉超声成像导管 商品名：Opticross | 波士顿科学 | H749518100（51810） | 波士顿科学公司 |
|
|
| 45 | 输送鞘（短） | SteerEase | SFA5F、SFA7F、SFA9F、SFA12F、SFA14F | 先健科技（深圳）有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 导引导丝 | TERUMO | RF\*PA35263M | 泰尔茂株式会社 |
| 47 | 输送鞘（长） | SteerEase | SFAQ8F、SFAQ9F、SFAQ10F、SFAQ12F、SFPQ5F、SFPQ6F、SFPQ7F、SFPQ8F | 先健科技（深圳）有限公司 |
| 48 | 造影导管 | Cordis | 5F MP A1、 6F MP A1 | 美国强生 |
| 49 | 血管内造影导管 | NERIT NEDICA | 5FCPIG/7529-11 | 美国麦瑞通医疗设备有限公司 |
| 50 | 可调弯鞘 | SteerEase | SVA9F-300 | 先健科技（深圳）有限公司 |
| 51 | 球囊 | BALT | CBV18X30/110、CBV20X30/100、CBV15X30/110、CBV12X30/110、CBP10X30/110 | 法国 |
| 52 | 诊断导丝 | 强生 | 502-442E，260cm | Cordis Corporation |
| 53 | 封堵器介入输送装置（长） | 记忆 | ODS-ASD 8F、 ODS-ASD 9F、ASD-10F、 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 54 | 封堵器介入输送装置（短） | 记忆 | ODS-P/V 6F、ODS-P/V 10F、ODS-ASD 12F、ODS-ASD 14F | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 55 | 封堵器介入输送装置（短） | 记忆 | Ⅱ-7F、Ⅱ-8F、Ⅱ-9F | 上海形状记忆合金材料有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 封堵器介入输送装置（长） | 记忆 | P/V-5F ,P/V-6F 、P/V-7F、P/V-10F、Ⅱ-8F、Ⅱ-9F | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 57 | Resolute Integrity Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System药物洗脱冠脉支架系统 | 美敦力 | RSTNT22508X RSINT22512X RSINT22514X RSINT22518X RSINT22522X RSINT22526X RSINT22530X RSTNT2508X RSINT2512X RSINT2514X RSINT22518X RSINT2522X RSINT2526X RSINT2530XRSTNT27509X RSINT27512X RSINT27515X RSINT27518X RSINT27522X RSINT27526X RSINT2530X RSTNT3009X RSINT3012X RSINT3015X RSINT3018X RSINT3022X RSINT3026X RSINT3030XRSTNT3509X RSINT3512X RSINT3515X RSINT3518X RSINT3522X RSINT3526X RSINT3530X RSTNT4009X RSINT4012X RSINT4015X RSINT4018X RSINT4022X RSINT4026X RSINT4030X | 美敦力（上海）管理有限公司 |
| 58 | PromusPremier 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | 波士顿科学 | 直径2.25mm/2.5mm/2.75mm/3.00mm/3.5mm/4.00mm支架长度8mm/12mm/16mm/20mm/24mm/28mm/32mm/38mm | 波士顿科学 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 导引导管(商品名：Sheathless Eaucath) | ASAHI | G6JL35-0-L085，G6JL35-2-L085，G6JL35-0-L085S，G6JL35-2-L085S,G6JL35-0-L100，G6JL35-2-L100，G6JL35-0-L100S，G6JL35-2-L100S，G6JL35-0-L110，G6JL35-2-L110，G6JL35-0-L110S，G6JL35-2-L110S，G6JL40-0-L085，G6JL40-2-L085，G6JL40-0-L085S，G6JL40-2-L085S，G6JL40-0-L100，G6JL40-2-L100，G6JL40-0-L100S，G6JL40-2-L100S，G6JL40-0-L110，G6JL40-2-L110,G6JL40-0-L110S,G6JL40-2-L110S,G6JL45-0-L085,G6JL45-2-L085，G6JL45-0-L085S,G6JL45-2-L085S，G6JL45-0-L100，G6JL45-2-L100，G6JL45-0-L100S,G6JL45-2-L100S，G6JL45-0-L110，G6JL45-2-L110,G6JL45-0-L110S,G6JL45-2-L110S,G6JL50-0-L085，G6JL50-2-L085，G6JL50-0-L085S,G6JL50-2-L085S，G6JL50-0-L100，G6JL50-2-L100，G6JL50-0-L100S,G6JL50-2-L100S，G6JL50-0-L110,G6JL50-2-L110，G6JL50-0-L110S,G6JL50-2-L110S，G6JR35-0-L085，G6JR35-2-L085，G6JR35-0-L085S，G6JR35-2-L085S,G6JR35-0-L100，G6JR35-2-L100，G6JR35-0-L100S，G6JR35-2-L100S，G6JR35-0-L110， G6JR35-2-L110，G6JR35-0-L110S，G6JR35-2-L110S，G6JR40-0-L085，G6JR40-2-L085， G6JR40-0-L085S，G6JR40-2-L085S，G6JR40-0-L100，G6JR40-2-L100，G6JR40-0-L100S， G6JR40-2-L100S，G6JR40-0-L110，G6JR40-2-L110,G6JR40-0-L110S,G6JR40-2-L110S, G6JR45-0-L085,G6JR45-2-L085，G6JR45-0-L085S,G6JR45-2-L085S，G6JR45-0-L100， G6JR45-2-L100，G6JR45-0-L100S,G6JR45-2-L100S，G6JR45-0-L110，G6JR45-2-L110, G6JR45-0-L110S,G6JR45-2-L110S,G6JR50-0-L085，G6JR50-2-L085，G6JR50-0-L085S, G6JR50-2-L085S，G6JR50-0-L100，G6JR50-2-L100，G6JR50-0-L100S,G6JR50-2-L100S， G6JR50-0-L110,G6JR50-2-L110，G6JR50-0-L110S,G6JR50-2-L110S,G6AL07-0-L085,G6AL07-2-L085，G6AL07-0-L085S,G6AL07-2-L085S，G6AL07-0-L100，G6AL07-2-L100,G6AL07-0-L100S, G6AL07-2-L100S，G6AL07-0-L110,G6AL07-2-L110，G6AL07-0-L110S,G6AL07-2-L110S， G6AL10-0-L085,G6AL10-2-L085，G6AL10-0-L085S,G6AL10-2-L085S，G6AL10-0-L100， | ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| 59 | 导引导管(商品名：Sheathless Eaucath) | ASAHI | G6AL10-2-L100,G6AL10-0-L100S,G6AL10-2-L100S，G6AL10-0-L110,G6AL10-2-L110， G6AL10-0-L110S,G6AL10-2-L110S,G6AL15-0-L085,G6AL15-2-L085，G6AL15-0-L085S, G6AL15-2-L085S，G6AL15-0-L100，G6AL15-2-L100,G6AL15-0-L100S,G6AL15-2-L100S， G6AL15-0-L110,G6AL15-2-L110，G6AL15-0-L110S,G6AL15-2-L110S,G6AL20-0-L085, G6AL20-2-L085，G6AL20-0-L085S,G6AL20-2-L085S，G6AL20-0-L100，G6AL20-2-L100, G6AL20-0-L100S,G6AL20-2-L100S，G6AL20-0-L110,G6AL20-2-L110，G6AL20-0-L110S,G6AL20-2-L110S, G6SA35-0-L085,G6SA35-2-L085，G6SA35-0-L100，G6SA35-2-L100,G6SA35-0-L110,G6SA35-2-L110, G6SA40-0-L085,G6SA40-2-L085，G6SA40-0-L100，G6SA40-2-L100,G6SA40-0-L110, G6SA40-2-L110,G6SC35-0-L085,G6SC35-2-L085，G6SC35-0-L100，G6SC35-2-L100, G6SC35-0-L110,G6SC35-2-L110,G6SC40-0-L085,G6SC40-2-L085，G6SC40-0-L100， G6SC40-2-L100,G6SC40-0-L110,G6SC40-2-L110,G6IM00-0-L085,G6IM00-2-L085，G6IM00-0-L100，G6IM00-2-L100,G6IM00-0-L110,G6IM00-2-L110 ,G6HS00-0-L085,G6HS00-2-L085，G6HS00-0-L100，G6HS00-2-L100,G6HS00-0-L110,G6HS00-2-L110,G6PB30-0-L085,G6PB30-2-L085，G6PB30-0-L100，G6PB30-2-L100,G6PB30-0-L110,G6PB30-2-L110,G6PB35-0-L085,G6PB35-2-L085，G6PB35-0-L100，G6PB35-2-L100,G6PB35-0-L110,G6PB35-2-L110,G6PB40-0-L085,G6PB40-2-L085，G6PB40-0-L100，G6PB40-2-L100,G6PB40-0-L110,G6PB40-2-L110,G6SP30-0-L085,G6SP30-2-L085，G6SP30-0-L100，G6SP30-2-L100,G6SP30-0-L110,G6SP30-2-L110,G6SP35-0-L085,G6SP35-2-L085，G6SP35-0-L100，G6SP35-2-L100,G6SP35-0-L110,G6SP35-2-L110,G6SP40-0-L085,G6SP40-2-L085， | ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| 59 | 导引导管(商品名：Sheathless Eaucath) | ASAHI | G6SP40-0-L100，G6SP40-2-L100,G6SP40-0-L110,G6SP40-2-L110，G7JL35-0-L085，G7JL35-2-L085，G7JL35-0-L085S，G7JL35-2-L085S,G7JL35-0-L100，G7JL35-2-L100，G7JL35-0-L100S，G7JL35-2-L100S，G7JL35-0-L110，G7JL35-2-L110，G7JL35-0-L110S，G7JL35-2-L110S,G7JL40-0-L085，G7JL40-2-L085，G7JL40-0-L085S，G7JL40-2-L085S,G7JL40-0-L100，G7JL40-2-L100，G7JL40-0-L100S，G7JL40-2-L100S，G7JL40-0-L110，G7JL40-2-L110，G7JL40-0-L110S，G7JL40-2-L110S,G7JL45-0-L085，G7JL45-2-L085，G7JL45-0-L085S，G7JL45-2-L085S,G7JL45-0-L100，G7JL45-2-L100，G7JL45-0-L100S，G7JL45-2-L100S，G7JL45-0-L110，G7JL45-2-L110，G7JL45-0-L110S，G7JL45-2-L110S,G7JL50-0-L085，G7JL50-2-L085，G7JL50-0-L085S，G7JL50-2-L085S,G7JL50-0-L100，G7JL50-2-L100，G7JL50-0-L100S，G7JL50-2-L100S，G7JL50-0-L110， G7JL50-2-L110，G7JL50-0-L110S，G7JL50-2-L110S,G7JR35-0-L085，G7JR35-2-L085，G7JR35-0-L085S，G7JR35-2-L085S,G7JR35-0-L100，G7JR35-2-L100，G7JR35-0-L100S，G7JR35-2-L100S，G7JR35-0-L110，G7JR35-2-L110，G7JR35-0-L110S，G7JR35-2-L110S,G7JR40-0-L085，G7JR40-2-L085，G7 | ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| 60 | 螺纹穿通导管（商品名：Tornus） | ASAHI | AT24135、AT35135。 | ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |
| 61 | 球囊扩张导管（商品名：Hiryu） | 泰尔茂 | DC-RJ2206EBW DC-RJ2210EBW DC-RJ2215EHW DC-RJ2220EHW DC-RJ2506EBW DC-RJ2510EBW DC-RJ2515EHW DC-RJ2520EHW DC-RJ2706EBW DC-RJ2710EBW DC-RJ2715EHW DC-RJ2720EHW DC-RJ3006EBW DC-RJ3010EBW DC-RJ3015EHW DC-RJ3020EHW DC-RJ3206EBW DC-RJ3210EBW DC-RJ3215EHW DC-RJ3220EHW DC-RJ3506EBW DC-RJ3510EBW DC-RJ3515EHW DC-RJ3520EHW DC-RJ3706EBW DC-RJ3710EBW DC-RJ3715EHW DC-RJ3720EHW DC-RJ4006EBW DC-RJ4010EBW DC-RJ4015EHW DC-RJ4020EHW DC-RJ4506EBW DC-RJ4510EBW DC-RJ4515EHW DC-RJ4520EHW DC-RJ5006EBW DC-RJ5010EBW。 | 日本泰尔茂株式会社 |  |
| 62 | 一次性使用无菌血管内导管 | Kaneka | KMF0114A | 日本株式会社钟化 |  |
| 63 | PTCA导丝（商品名：ASAHI Gaia） | ASAHI | AHW14R007S、AHW14R007P、AHW14R307S、AHW14R307P、AHW14R008S、AHW14R008P、AHW14R308S、AHW14R308P、AHW14R011S、AHW14R011P、AHW14R311S、AHW14R311P。 | ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |
| 64 | PTCA导丝（商品名：ASAHI SION black） | ASAHI | APW14R010S,APW14R010J,APW14R010P,APW14R310S,APW14R310J,APW14R310P | ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | PTCA导丝（商品名：ASAHI）国食药监械（进）字2014第3773239号 | ASAHI | AGP140001、AGP140001J、AGP140301、AGP140301J、AGP140002、AGP140302。 | ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| 66 | PTCA导丝（商品名：ASAHI）国食药监械（进）字2014第3774142号 | ASAHI | APW14R009S,APW14R309S,APW14R005S,APW14R305S。 | ASAHI INTECC CO.,LTD. |
| 67 | 血管造影注射器套装及附件 | Acist | 手柄套装AT-P54 | Acist Medical Systems Inc |
| 68 | 血管造影注射器套装及附件 | Acist | 压力连接套装A2000 | Acist Medical Systems Inc |
| 69 | PTCA导丝（商品名ASAHI） | ASAHI | FIELDER/XT/FC/XT-A/XT-R | 日本ASAHI INTECC CO,LTD |
| 70 | PTCA导丝 | 朝日 | RG/Gaia2/sion | 日本朝日 |
| 71 | 导引导管 | 泰尔茂 | F6JR400N/F6JR350N/F6JL350N/F6BL300N/F6ALOGON/F6AL0101N | 日本泰尔茂株式会社 |
| 72 | PTCA导丝（商品名：ASAHI） | 日本朝日 | Conquest Pro(AGH143090)Conquest Pro12(AGH143091)Conqucst Pro8-20（AGH143092)Fielder(AGP140000) | 日本ASAHT INTECC CO，LTD |
| 73 | PTCA导丝（商品名：ASAHI） | 日本朝日 | Fielder FC(AGP140001)Fielder XT（AGP140002)Fidlder FC300cm(AGP140301) | 日本ASAHT INTECC CO，LTD |
| 74 | 穿通导管 | 日本朝日 | GSW 135-26N(Corsairl35) GSW150-26N(Corsair150) | 日本ASAHT INTECC CO，LTD |
| 75 | Guidezilla延长导管 | 波科 | H7493924215050 | 美国波士顿公司 |